Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СП РК 3.04-103-2014

Основания гидротехнических сооружений

FOUNDATION OFHYDRAULICSTRUCTURES

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1 Основные положения

4.2 Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов

4.3 Инженерно-геологическая и расчетная схематизация оснований

4.4 Расчеты устойчивости (несущей способности) оснований

4.4.1 Основные положения

4.4.2 Расчет устойчивости сооружений на нескальных основаниях

4.4.3 Расчет устойчивости сооружений на скальных основаниях

4.5 Фильтрационные расчеты основания

4.6 Расчет местной прочности скальных оснований

4.7 Определение контактных напряжений

4.8 Расчет оснований по деформациям

4.8.1 Общие положения

4.8.2 Определение осадок сооружений

4.8.3 Расчет крена сооружений на нескальных основаниях

4.8.4 Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых в сейсмических районах

5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

5.1 Правила сокращения энергопотребления

5.2 Рациональное использование природных ресурсов

5.3 Охрана окружающей среды

Приложение А (обязательное). Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов

Приложение Б (обязательное). Определение модулей деформации оснований для расчета перемещений сооружений

Приложение В (обязательное). Расчет устойчивости сооружений на сдвиг по поверхности неоднородного основания

Приложение Г (информационное). Расчет устойчивости сооружений при сдвиге с поворотом в плане

Приложение Д (информационное). Расчет устойчивости сооружений на нескальных основаниях по схемам глубинного и смешанного сдвигов

Приложение Е (информационное). Определение контактных напряжений методом внецентренного сжатия

Приложение Ж (информационное). Определение контактных напряжений для сооружений на однородных песчаных основаниях методом экспериментальных эпюр

Приложение И (обязательное). Определение осадки основания методом послойного суммирования

Приложение К (информационное). Определение осадки основания при среднем давлении под подошвой сооружения, превышающем расчетное сопротивление грунта

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий свод правил является одним из нормативных документов доказательной базы Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» применительно к проектированию оснований гидротехнических сооружений.

Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения и параметры к требованиям рабочих характеристик СН РК «Оснований гидротехнических сооружений».

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий свод правил содержит основные положения и приемлемые технические решения для проектирования основания гидротехнических сооружений всех классов, в том числе гравитационных, арочных и контрфорсных плотин, подпорных стенок, шлюзов, шельфовых и портовых сооружений, естественных склонов и искусственных откосов на участках расположения гидротехнических сооружений.

1.2 Настоящий свод правил включает классификацию грунтов и их физико-механические характеристики, инженерно-геологическую и расчетную схематизацию оснований, методы расчетов устойчивости оснований, напряженно-деформированного состояния, суффозионной прочности, а также устанавливает методы контроля качества подготовки оснований, методику наблюдений за поведением оснований в процессе эксплуатации и инженерные мероприятия по повышению надежности оснований.

1.3 Основные положения и приемлемые технические решения настоящего свода правил не распространяются на проектирование подземных гидротехнических сооружений и водохозяйственных сооружений на мелиоративных каналах с расходами воды менее 5 м3/с, а также при глубинах воды менее 1 м.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативно-технические документы:

СП 58.13330.2011 Гидротехнические сооружения. Основные положения.

СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан и «Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативам следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем своде правил применяются термины и определения СН РК Основания гидротехнических сооружений:

3.1 Сооружение: Объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т.д.

3.2 Грунтовое основание: Грунт, скала или насыпь на площадке до начала строительных работ.

3.3 Надежность: Способность несущей конструкции или элемента конструкции соответствовать установленным требованиям в течение проектного срока эксплуатации. Надежность выражается, как правило, вероятностными величинами. Надежность распространяется на запас несущей способности, эксплуатационную пригодность и долговечность несущей конструкции.

3.4 Грунт: Породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многофазную геологическую среду и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.

3.5 Давление грунта активное: Силовое воздействие грунта на ограждающие конструкции в состоянии предельного равновесия, соответствующее стадии образования поверхности обрушения, при котором конструкция смещается по направлению от грунта.

3.6 Давление грунта пассивное: Силовое воздействие грунта на ограждающую конструкцию в состоянии предельного равновесия, соответствующее стадии образования поверхности выпора, когда конструкция смещается по направлению к грунту.

3.7 Дренаж: Устройство для частичного или полного перехвата фильтрационного потока в основании, а также на прилегающей к сооружению территории, сбора и отвода профильтровавшихся вод.

3.8 Инженерно-геологическая модель: Схематизированное отображение размещения в области влияния сооружения инженерно-геологических элементов, наделенных постоянными нормативными и расчетными значениями характеристик.

3.9 Инженерно-геологический элемент (ИГЭ): Объем грунта одного возраста, происхождения и вида, характеристики свойств которого в пределах выделенного элемента являются статистически однородными и изменяются случайно (незакономерно) либо если наблюдающейся закономерностью можно пренебречь.

3.10 Местная прочность: Свойство грунта, не разрушаясь, воспринимать нагрузки и воздействия в локальных областях системы «сооружение-основание».

3.11 Напряженно-деформированное состояние (НДС) сооружения и/или основания: Пространственное распределение напряжений и деформаций в системе «сооружение-основание», развивающихся в процессе их взаимодействия.

3.12 Несущая способность основания: Способность грунта основания выдерживать максимальную нагрузку, передаваемую на него сооружением, без развития поверхностей скольжения, приводящих к разрушению оснований и полной непригодности сооружений к эксплуатации.

3.13 Основание гидротехнического сооружения: Естественная или искусственно сформированная (техногенная) грунтовая толща, находящаяся под подошвой сооружения или вмещающая его фундамент, водоупорные элементы и дренажные устройства.

3.14 Ползучесть грунта: Процесс длительного деформирования грунта во времени под действием постоянной нагрузки.

3.15 Предельное равновесие системы «сооружение-основание»: Состояние системы, при котором незначительное увеличение внешней нагрузки приводит к нарушению установившегося равновесия и вызывает потерю устойчивости грунта, сопровождающуюся выпором грунта из-под подошвы сооружения со значительным нарастанием осадки.

3.16 Предельное состояние (прочность) грунта: Состояние грунта в точке, при котором касательные и нормальные напряжения в элементе грунта связаны критерием прочности (Кулона, Кулона-Мора, Мизеса-Шлейхера и т.д.), а деформации сдвига могут развиваться неограниченно.

3.17 Прочность грунта длительная: Прочность грунта при длительном действии нагрузки.

3.18 Расчетный грунтовый элемент (РГЭ): Объем грунта, в пределах которого нормативные и (или) расчетные значения характеристик грунта принимаются постоянными или закономерно изменяющимися по направлению.

3.19 Расчетная геомеханическая модель объекта: Совокупность расчетных грунтовых элементов в рассматриваемой области основания.

3.20 Сопротивление недренированному сдвигу: Максимальное сопротивление грунта сдвигающей нагрузке в условиях отсутствия дренирования.

3.21 Фильтрационная прочность: Способность основания сопротивляться деструктивному воздействию фильтрационного потока, проявляющемуся в виде механической или химической суффозии.

3.22 Фильтрация: Движение воды в грунтах и пористых средах под действием гравитационных сил.

4. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1 Основные положения

4.1.1 Проектирование оснований гидротехнических сооружений выполняется на основе:

- результатов инженерно-геологических, геокриологических и гидрогеологических изысканий и исследований, содержащих данные о структуре, составе, физико-механических и теплофизических характеристиках элементов массива грунта, напорах, уровнях и химическом составе подземных вод, областях их питания и дренирования, наличии мерзлоты и т.д.;

- данных о сейсмической активности района возведения сооружения;

- опыта возведения аналогичных гидротехнических сооружений в сходных инженерно-геологических и климатических условиях;

- данных, характеризующих возводимое гидротехническое сооружение (назначение, класс, тип, конструкция, размеры, порядок возведения, действующие нагрузки, воздействия, условия эксплуатации и т.д.);

- учета социально-экономических условий района строительства;

- технико-экономического сравнения вариантов проектных решений, обеспечивающего принятие оптимального варианта с рациональным использованием прочностных, деформационных или других свойств грунтов основания и материалов возводимого сооружения при наименьших приведенных затратах и выполнении требований безопасности - технической, социальной и экологической.

4.1.2 Для обоснования надежности и безопасности гидротехнических сооружений выполняются расчеты гидравлического, фильтрационного и температурного режимов, а также напряженно-деформированного состояния системы «сооружение-основание» на основе применения современных, главным образом численных методов механики сплошной среды, с учетом реальных свойств материалов и пород оснований. Обеспечение надежности системы «сооружение-основание» обосновывается результатами расчетов по методу предельных состояний их прочности (в том числе фильтрационной), устойчивости, деформаций и смещений. Основополагающим условием обеспечения надежности является условие:

(1)

здесь F0 - расчетное значение обобщенного силового воздействия (сила, момент, напряжение), деформации или другого параметра, по которому производится оценка предельного состояния, определяемого с учетом коэффициента надежности по нагрузке γf;

R0 - расчетное значение обобщенной несущей способности, деформации или другого параметра, устанавливаемого с учетом коэффициентов надежности по грунту γg;

γп - коэффициент надежности по ответственности сооружения;

γic - коэффициенты сочетаний нагрузок;

γс - коэффициенты условий работы.

4.1.3 Нагрузки и воздействия на основание определяются расчетом исходя из совместной работы сооружения и основания. Величина и направление сейсмических воздействий определяются с учетом характера воздействия, положения очага и эпицентра землетрясения.

4.1.4 Расчеты оснований гидротехнических сооружений производятся по двум группам предельных состояний:

- по первой группе (потеря несущей способности и (или) полная непригодность оснований и сооружений к эксплуатации) - расчеты общей прочности и устойчивости системы «сооружение-основание», расчеты перемещений, от которых зависят прочность и устойчивость;

- по второй группе (непригодность к нормальной эксплуатации) - расчеты местной, в том числе, фильтрационной прочности оснований, перемещений и деформаций, не относящихся к расчетам по первой группе. Деление расчетов на две группы предельных состояний учитывает характер возможных последствий при достижении соответствующего предельного состояния. Меньшая значимость возможных последствий при достижении предельных состояний второй группы по сравнению с предельными состояниями первой группы учитывается регламентацией соответственно и менее жестких расчетных условий.

4.1.5 Расчеты по первой группе выполняются с целью недопущения следующих предельных состояний, исключающих полную непригодность к эксплуатации:

- потери основанием несущей способности, а сооружением - устойчивости;

- нарушений общей фильтрационной прочности нескальных оснований, а также местной фильтрационной прочности скальных и нескальных оснований в тех случаях, когда они могут привести к появлению сосредоточенных водотоков, локальным разрушениям основания и другим последствиям, исключающим возможность дальнейшей эксплуатации сооружения;

- нарушений противофильтрационных устройств в основании или их недостаточно эффективной работы, вызывающих недопустимые потери воды из водохранилищ и каналов или подтопление и заболачивание территорий, обводнение склонов;

- неравномерных перемещений различных участков основания, вызывающих разрушения отдельных частей сооружений, недопустимых по условиям их дальнейшей эксплуатации (нарушение ядер, экранов и других противофильтрационных элементов земляных плотин и дамб, недопустимое раскрытие трещин бетонных сооружений, выход из строя уплотнений швов и т.п.).

По предельным состояниям первой группы выполняют расчеты прочности и устойчивости отдельных элементов сооружений, а также расчеты перемещений конструкций, от которых зависит прочность или устойчивость сооружения в целом или его основных элементов (например, анкерных опор шпунтовых подпорных стен). К расчетам по первой группе предельных состояний относятся также расчеты перемещений сооружений или их конструктивных элементов, поведение которых может приводить к невозможности эксплуатации технологических систем объекта. Откосы, расположенные в непосредственной близости от сооружений и в местах примыкания последних, должны рассчитываться на устойчивость по первой группе предельных состояний. Если потеря устойчивости таких откосов не приводит сооружение в состояние, непригодное к эксплуатации, то расчеты откосов ведется по второй группе предельных состояний.

4.1.6 Расчеты по второй группе выполняются с целью недопущения следующих предельных состояний, обусловливающих непригодность сооружений и их оснований к нормальной эксплуатации:

- нарушений местной прочности отдельных областей основания, приводящих к повышению противодавления, увеличению фильтрационного расхода, перемещений и наклона сооружений;

- проявлений ползучести и трещинообразования в грунтах;

- перемещений сооружений и грунтов в основании, приводящих к осложнениям в эксплуатации объекта;

- потери устойчивости склонов и откосов, вызывающей частичный завал канала или русла, входных отверстий водоприемников и другие последствия;

- если потеря устойчивости склонов приводит сооружение в состояние, непригодное к эксплуатации, расчеты устойчивости таких склонов производят по предельным состояниям первой группы.

В том случае, когда расчеты местной прочности основания свидетельствуют о возможности потери несущей способности основания в целом, предусматриваются мероприятия по увеличению прочности основания или изменению конструкции системы «сооружение-основание», обеспечивающие выполнение условия (1) для первой группы предельных состояний.

4.1.7 При проектировании оснований гидротехнических сооружений, подверженных действию динамических нагрузок, расчеты оснований, в необходимых случаях, производят с учетом динамического характера взаимодействия сооружения с основанием (используя, как правило, нелинейные модели грунтов) и возможного изменения свойств грунтов при динамических (циклических) воздействиях.

4.1.8 Наряду с детерминистическими методами расчета прочности оснований и устойчивости гидротехнических сооружений используют вероятностные методы оценки их надежности и отказов.

При оценке вероятности отказа системы «сооружение-основание» оценивают вероятность выполнения условия:

Rk- Fk> 0.           (2)

При этом, обобщенная сила предельного сопротивления Rkи обобщенное силовое воздействие Fk, соответствующие сочетанию нагрузок, рассматриваются как величины, имеющие случайный характер. Полученная вероятность отказа сравнивается с нормативным уровнем отказа (потерей устойчивости и т.д.). Значения нормативных уровней вероятности отказа (потери устойчивости сооружения, нарушения прочности основания), отнесенные к сроку службы сооружения Т0, принимают на основе статистических данных по отказам (авариям) и повреждениям. При отсутствии таких данных допускается пользоваться данными Таблицы 1.

Таблица 1 - Вероятность отказа сооружений

| Класс гидротехнических сооружений | Вероятность отказа, 1/год |
| --- | --- |
| I | 5·10-5 |
| II | 5·10-4 |
| III | 2,5·10-3 |
| IV | 5·10-3 |

4.2 Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов

4.2.1 Физико-механические характеристики грунтов определяют для использования их значений при:

- классификации грунтов основания и выделении ИГЭ;

- определении одних показателей через другие с помощью функциональных или корреляционных зависимостей;

- решении задач проектирования оснований гидротехнических сооружений.

4.2.2 Для классификации грунтов и проектирования оснований гидротехнических сооружений определяют экспериментально и вычисляют классификационные и физико-механические показатели, а также дополнительные характеристики грунтов:

- давление предуплотнения ;

- угол внутреннего трения и удельное сцепление в эффективных напряжениях φ', с' и в полных напряжениях φ, с;

- сопротивление недренированному сдвигу su;

- коэффициент поперечной деформации v;

- коэффициент фильтрации k;

- коэффициент консолидации cv;

- параметры ползучести δcrpи δ1,crp(по теории наследственной ползучести);

- показатели фильтрационной прочности грунтов (местный и осредненный критические градиенты напора lcr, lcr,mи критические скорости фильтрации);

- скорости распространения продольных и поперечных волн в массиве;

- динамическое сопротивление недренированному сдвигу ;

- динамический модуль сдвига Gd;

- динамический модуль объемного сжатия Kd;

- динамический коэффициент затухания (демпфирования) Dd;

- удельное водопоглощение q;

- коэффициент упругой водоотдачи грунта μ1;

- коэффициент гравитационной водоотдачи грунта μ;

- параметры трещин (модуль трещиноватости Mj, углы падения λj,dи простирания αj,l, длину lj, ширину раскрытия bj);

- параметры заполнителя трещин (степень заполнения, состав, характеристики свойств);

- коэффициент морозного пучения Kh;

- удельную нормальную и касательную силы пучения σһи τһ;

- предел прочности элементарного породного блока скального грунта на одноосное сжатие Rc;

- предел прочности отдельности скального грунта на одноосное растяжение RB;

- предел прочности массива скального грунта на растяжение Rt,mи сжатие Rc,m;

- предел прочности массива на сдвиг Rs;

- липкость (предел адгезионной прочности глинистых грунтов) L;

- теплопроводность талого грунта λth;

- теплопроводность мерзлого грунта λf;

- объемную теплоемкость талого грунта сth;

- объемную теплоемкость мерзлого грунта сf;

- коэффициент сжимаемости мерзлого грунта δf;

- коэффициент сжимаемости оттаивающего грунта δ;

- коэффициент оттаивания Ath;

- коэффициент трения на контакте сооружения с грунтом tgφs.

4.2.3 Нормативные значения характеристик грунтов Хпустанавливаются на основе результатов полевых и лабораторных исследований, проводимых в условиях, максимально приближенных к условиям работы грунта в рассматриваемой системе «сооружение-основание». За нормативные значения всех характеристик принимают их средние статистические значения.

Расчетные значения характеристик грунтов Xопределяются по формуле:

X = Xn/γg,             (3)

где γg- коэффициент надежности по грунту.

4.2.4 Расчетные значения характеристик грунтов tgφs,с, su, ρ и Rcдля расчетов по предельным состояниям первой группы обозначаются tgφI, сI, suI, ρI и RcI, второй группы - tgφII, сII, suII, ρIIи RcII. При определении расчетных значений tgφI, сI, suI, ρIи RcIкоэффициент надежности по грунту γgопределяется при односторонней доверительной вероятности α = 0,95. Расчетные значения характеристик для расчетов по предельным состояниям второй группы принимают равными нормативным, т.е. при значении γg= 1.

4.2.5 При проектировании системы «сооружение-основание» учитывают возможное изменение физико-механических характеристик грунтов в процессе возведения и эксплуатации сооружения, связанное с изменением гидрогеологического режима, напряженно-деформированного состояния основания, последовательностью и условиями ведения строительных работ, искусственным регулированием физико-механических свойств грунтов.

4.2.6 Расчетные значения характеристик ,  и suIвычисляют, используя коэффициент надежности по грунту γgпри α = 0,95. Если полученное значение γgбудет более 1,25 (для илов - 1,4) или менее 1,05, то его принимают соответственно равным γg= 1,25 (для илов - 1,4) и γg= 1,05. Расчетные значения характеристик ,  и suIIпринимают равными их нормативным значениям.

4.2.7 Для грунтов оснований сооружений I-III классов дополнительно к испытаниям лабораторными методами проводят испытания в полевых условиях методами статического и динамического зондирования, вращательного среза, а для оснований бетонных и железобетонных сооружений - методом сдвига штампов. Испытания указанными методами и определение по их результатам нормативных значений характеристик ,  и suIIследует проводить для ситуаций, соответствующих основным расчетным случаям в периоды строительства и эксплуатации сооружения.

4.2.8 При испытаниях крупнообломочных грунтов применяют моделирование гранулометрических составов и методов, включающих получение экспериментальных зависимостей характеристик прочностных и деформационных свойств испытываемого грунта от параметров плотности сложения и гранулометрического состава.

4.2.9 Нормативные значения статического модуля деформации Епнескальных грунтов определяют по результатам полевых штамповых и прессиометрических опытов, а также по результатам компрессионных испытаний и (или) испытаний методом трехосного сжатия. Для грунтов оснований и грунтовых сооружений I и II классов проведение испытаний методом трехосного сжатия является обязательным. Траектории нагружения образцов и методики обработки результатов испытаний учитывают историю нагружения грунтового массива (величину давления предуплотнения  и степень переуплотнения грунта), диапазоны изменения напряжений в РГЭ и метод расчета или модельного исследования, для которых предназначены расчетные характеристики. В том случае если ожидаемое максимальное давление на элемент основания превышает давление предуплотнения , определяют не только вторичный Е", но и первичный Е' модули деформации. Вторичный модуль Е" определяется по компрессионной кривой в интервале напряжений от бытового на изучаемой глубине до . Первичный модуль Е' определяется по компрессионной кривой в интервале напряжений от  до максимального ожидаемого напряжения на изучаемой глубине. Нормативные значения  и  назначаются постоянными или переменными по глубине. Модуль деформации скальных грунтов на стадии обоснования инвестиций определяется с помощью сейсмоакустических методов. Расчетные значения модулей деформации Е" и Е' принимают равными нормативным.

4.2.10 Коэффициент уплотнения а определяется методом компрессионного либо трехосного сжатия. Расчетные значения коэффициента уплотнения принимают равным нормативным.

4.2.11 Нормативные значения коэффициентов поперечной деформации vnопределяются по результатам испытаний методом трехосного сжатия по консолидированно-дренированной схеме с независимым измерением продольных и поперечных деформаций образца грунта. Значения vnопределяют как средние арифметические частных значений этой характеристики, полученных в отдельных испытаниях, или как значения, устанавливаемые по осредненным зависимостям измеряемых в опытах величин.

Расчетные значения коэффициента поперечной деформации v принимают равными нормативным.

При отсутствии экспериментальных значений v расчетные значения коэффициента vпри обосновании принимаются по Таблице 2.

Таблица 2 - Коэффициент поперечной деформации v

| Грунты | Коэффициент поперечной деформации v |  |
| --- | --- | --- |
|  | немерзлое состояние | твердомерзлое состояние |
| Глины при: |  |  |
| IL < 0 | 0,20-0,30 | 0,30-0,35 |
| 0 < IL < 0,25 | 0,30-0,38 | 0,35-0,39 |
| 0,25 < IL | 0,38-0,45 | 0,39-0,41 |
| Суглинки | 0,35-0,37 | 0,27-0,33 |
| Пески и супеси | 0,30-0,35 | 0,20-0,30 |
| Крупнообломочные грунты | 0,27 | 0,20-0,25 |
| Примечание - Меньшие значения v принимаются при большей плотности грунта. |  |  |

4.2.12 Для обоснования безопасной и надежной работы грунтов оснований ГТС при действии динамических нагрузок и воздействий производят:

- оценку величины динамического сопротивления недренированному сдвигу ;

- оценку динамики роста избыточного порового давления в несвязных и связных грунтах в процессе динамического воздействия и его величины после завершения динамического воздействия;

- оценку величины постциклической прочности грунтов (прочности грунтов после завершения динамического воздействия);

- оценку динамических модулей сдвига Gd, объемного сжатия Kdи коэффициента демпфирования Ddв процессе динамического воздействия, которые необходимы для определения возникающих в грунте дополнительных деформаций и сдвигающих напряжений;

- оценку величины дополнительных осадок и кренов сооружения и грунтового основания вследствие динамического воздействия.

Под динамическими воздействиями понимают напряжения и деформации, возникающие в грунтовом основании при совместной работе системы «сооружение-основание» и действии сейсмических, волновых или ледовых нагрузок. Каждая из нагрузок характеризуется своей продолжительностью T, характерной частотой f, пиковыми значениями касательных напряжений τmaxи τmin.Указанные характеристики есть результат построения модели внешнего воздействия, существенно упрощающий реальный, негармонический и нерегулярный характер силового взаимодействия сооружения с грунтовым основанием.

4.2.13 Динамические параметры прочности грунтов являются интегральными характеристиками и одновременно зависят как от физико-механических свойств грунтов, так и от параметров внешних воздействий. Метод определения параметров прочности при динамических воздействиях - расчетно-экспериментальный с использованием последовательных приближений. Прочность грунтов при динамических воздействиях определяют на основе гипотезы о возможности линейного независимого суммирования результатов внешних воздействий (накопления повреждений) Палмгрена-Майнера. Основой расчетно-экспериментальных оценок динамических характеристик являются результаты полевых (статическое зондирование, ультразвуковое зондирование, сейсмозондирование) и лабораторных испытаний грунтов.

4.2.14 Задача лабораторных экспериментальных исследований - определение уровня циклических напряжений при заданном уровне статических напряжений, выдерживаемых грунтом до разрушения (в условиях заданного НДС). Программой испытаний учитываются различные потенциальные формы потери устойчивости системы «сооружение-основание», а также прогнозируемые уровни статических и циклических напряжений в основании.

4.2.15 Динамические характеристики прочности связанных и несвязных грунтов определяют в долях от статической прочности и устанавливают для каждого вида воздействий индивидуально. Параметрами для сравнения выступают эффективный угол внутреннего трения φ для несвязных грунтов и сопротивление недренированному сдвигу suдля связных грунтов, полученные по результатам статических испытаний. Для несвязных грунтов при ограниченной дренирующей способности основания и однородном напряженно-деформированном состоянии прочность описывается введением так называемого динамического угла трения:

где ΔU - накопленное за время расчетного воздействия избыточное поровое давление.

4.2.16 Нормативные значения параметров ползучести δcrp,nи δ1,crp,nопределяются как средние арифметические частных значений этих характеристик, полученные для расчетов осадок по результатам компрессионных испытаний и для расчетов горизонтальных смещений - по результатам сдвиговых испытаний. При этом испытания проводятся с фиксацией деформаций во времени на каждой ступени нагрузки. Частные значения δcrpи δ1,crpопределяют исходя из зависимости:

(4)

где  - частные значения деформаций компрессионного сжатия (при компрессионных испытаниях) или деформаций сдвига (при сдвиговых испытаниях) в момент времени t;

- частные значения мгновенной деформации компрессионного сжатия (при компрессионных испытаниях) или деформации сдвига (при сдвиговых испытаниях). Расчетные значения δcrp,nи δ1,crp,nпринимают равными нормативным.

4.2.17 Нормативное и равное ему расчетное значение коэффициента консолидации cv,n = cvопределяется как среднее арифметическое из частных значений этой характеристики, полученных по результатам испытаний в одометрах (применительно к одномерной задаче). сv- определяется методом трехосного сжатия по консолидированно-недренированной схеме (Приложение Б).

4.2.18 За нормативное значение коэффициента фильтрации knпринимают среднее арифметическое частных значений коэффициента фильтрации грунта, определяемых (применительно к ламинарному движению воды по закону Дарси) на основе результатов испытаний грунта на водопроницаемость в лабораторных или полевых условиях с учетом воспринимаемого грунтом геостатического давления и нагрузок, возникающих после возведения сооружения, а также с учетом структурных особенностей грунта. При резко выраженной фильтрационной анизотропии, когда водопроницаемость грунта изменяется в зависимости от направления более чем в 5 раз, определяют коэффициенты фильтрации по главным осям анизотропии. Расчетные значения коэффициента фильтрации принимают равными нормативным.

4.2.19 Расчетные значения осредненного критического градиента напора lcr,mв основании сооружения с дренажем принимают по Таблице 3.

Таблица 3 - Расчетный осредненный критический градиент напора Icr,m

| Грунт | Расчетный осредненный критический градиент напора Icr,m |
| --- | --- |
| Песок: |  |
| мелкий | 0,32 |
| средней крупности | 0,42 |
| крупный | 0,48 |
| Супесь | 0,6 |
| Суглинок | 0,8 |
| Глина | 1,35 |

4.2.20 Нормативные значения коэффициентов упругой и гравитационной водоотдачи μ1,nи μnопределяют по результатам натурных наблюдений за изменением напоров и уровней воды в измерительных скважинах, установленных в ИГЭ основания, при фиксации напора в заданной точке (например, в опытной скважине). Расчетные значения коэффициентов μ1и μ принимают равным нормативным.

4.2.21 Липкость (адгезионную прочность) грунта L определяют путем отрыва образца материала от грунтового массива. Расчетное значение липкости принимают равным нормативному.

4.2.22 Расчетное значение коэффициента трения на контакте негрунтового сооружения с грунтом основания,  в случае отсутствия результатов прямых определений назначается не более 2/3 величины tgφ' грунта верхнего слоя основания, контактирующего с поверхностью сооружения.

4.2.23 Нормативные значения предела прочности образца скального грунта на одноосное сжатие Rc,пи одноосное растяжение Rt,п, а также предела прочности массива скального грунта на одноосное растяжение Rt,m,nодноосное сжатие Rc,m,nопределяют как средние арифметические частных значений этих характеристик, полученных в отдельных испытаниях методами сжатия и растяжения соответственно в лабораторных и в полевых условиях. В лабораторных условиях применяют косвенные методы испытаний (например, с использованием соосных пуансонов, сферических индикаторов).

4.2.24 Частные значения пределов прочности на сжатие и растяжение массива, определяют экспериментально в полевых условиях: на сжатие - методом одноосного сжатия скальных целиков, на растяжение - методом отрыва бетонных штампов (по контакту бетон-скала) или скальных целиков (по массиву или трещинам) в условиях одноосного растяжения. Расчетные значения характеристик прочности Rc,Iи Rt,І определяют при односторонней доверительной вероятности α = 0,95. Расчетные значения  принимаются равными их нормативным значениям.

4.2.25 Нормативные значения параметров tgφnи спмассивов скальных грунтов при статических воздействиях определяют для всех потенциально опасных расчетных поверхностей или элементарных площадок сдвига по результатам полевых или лабораторных (в том числе модельных) испытаний, проводимых методом медленного среза (сдвига) бетонных штампов или скальных целиков.

4.2.26 Обработку результатов испытаний для определения нормативных и расчетных значений tgφ и с производят как для нескальных грунтов.

4.2.27 Для оснований сооружений IIIи IVклассов, а также для оснований сооружений I и II классов на стадии технико-экономического обоснования строительства расчетные значения tgφI,IIи сI,II, предназначенные для расчетных схем, принимают по Таблице 5 с использованием аналогов, корреляционных связей и т.д. Значения tgφI,IIи сI,IIдля оснований сооружений I и II классов на стадиях проекта и рабочей документации, при соответствующем обосновании, принимают по этой таблице, если расчеты с использованием этих характеристик не определяют габариты сооружений. Данными этой таблицы пользуются во всех случаях при определении значений tgφ и с, предназначенных для составления инженерно-геологических схем (моделей).

4.2.28 Для определения tgφn, спи на их основе tgφI,II, сI,IIпри динамических (в том числе сейсмических) воздействиях проводят испытания по специально разрабатываемой методике. Допускается значения tgφI,II, сI,II, соответствующие эффективным напряжениям, принимать равными значениям при статических воздействиях.

4.2.29 Деформационные характеристики массивов скальных пород (En,vn) определяют по результатам испытаний как методами статического нагружения скального грунта (Епи vn), так и динамическими (сейсмоакустическими или ультразвуковыми) методами по результатам измерения скоростей продольных υр,пи поперечных υs,nволн.

Для определения частных значений статических деформационных характеристик используются зависимости, полученные решением краевых задач теории упругости с граничными условиями, соответствующими условиям нагружения при испытаниях. Частные значения скоростей упругих волн определяют по фиксируемому в испытаниях времени прохождения волн между источником и приемником импульсов.

При проведении как динамических, так и статических испытаний для учета возможного влияния на искомые параметры таких факторов, как различные инженерные мероприятия (выемка скалы, укрепительные инъекции), так и вызванные трещиноватостью (анизотропия, неоднородность, нелинейная деформируемость пород, ползучесть) тщательно выбирают место и условия проведения испытаний или используют обоснованные корректирующие коэффициенты.

4.2.30 Нормативные значения характеристик деформируемости массивов скальных грунтов и упругих динамических характеристик для ИГЭ и (или) РГЭ определяют как средние арифметические частных значений этих характеристик, полученных в отдельных испытаниях. Нормативные значения Епи vnопределяют из корреляционной зависимости между статической (Епи vn) и динамической (υр,пили υs,n) характеристиками, установленными при сопоставлении частных сопряженных значений этих характеристик, полученных в одних и тех же точках массива, расположенных в разных ИГЭ и (или) РГЭ исследуемого основания. Для РГЭ нормативные значения Еп, vn, υp,n, υs,nопределяются по единой нормативной зависимости данной характеристики от координаты.

4.2.31 Значение модуля деформации ЕII, используемого в оценках смещений сооружений и оснований, определяют при односторонней доверительной вероятности а = 0,85, а значения ЕIиспользуемые в оценках устойчивости, - при α = 0,9. При проведении как динамических, так и статических экспериментальных исследований учитывают возможное влияние на искомые параметры таких факторов, как различные инженерные мероприятия (выемка скалы, укрепительные инъекции), вызванные трещиноватостью (анизотропия, неоднородность, нелинейная деформируемость пород, ползучесть), а также выявленные особенности строения и свойств грунта.

4.2.32 Нормативные значения коэффициента фильтрации knи удельного водопоглощения qnопределяют как средние арифметические значения результатов, полученных при испытаниях, выполненных одинаковым методом. В сложных гидрогеологических условиях (резко выраженная анизотропия фильтрационных свойств, карст, неопределенность граничных условий и др.) нормативное значение knопределяют по результатам испытаний в кусте скважин. При определении knиqnучитывают напряженное состояние грунта в изучаемой зоне основания и его влияние на фильтрационные характеристики скального массива. Расчетные значения коэффициента фильтрации kи удельного водопоглощения qпринимают равными нормативным.

4.2.33 Нормативные значения критической скорости движения воды в трещинах (прослойках, тектонических зонах дробления) υcr,j,n, определяют по результатам суффозионных испытаний заполнителя трещин (прослоек, зон дробления) и образцов самих породных блоков. Расчетные значения υcr,jпринимают равным нормативным. Для оснований сооружений III и IV классов, а при соответствующем обосновании и для оснований сооружений I и II классов значения υcr,jопределяют расчетом в зависимости от геометрических характеристик трещин, вязкости фильтрующей воды и физико-механических характеристик заполнителя трещин. Расчетные значения (равные нормативным) критического градиента напора Icr,jфильтрационного потока в направлении простирания рассматриваемой системы трещин также определяют расчетом в зависимости от геометрических характеристик трещин, вязкости воды и физико-механических характеристик заполнителя трещин.

4.2.34 Нормативные и расчетные значения коэффициентов упругой и гравитационной водоотдачи μl,n, μn, μtи μ определяют по результатам испытаний в натурных условиях.

4.2.35 По деформируемости, прочности и фильтрационным свойствам в различных направлениях массивы скальных грунтов считают изотропными при коэффициенте анизотропии не более 3 и анизотропными - при коэффициенте анизотропии более 3.

4.2.36 Для сильнодеформируемых (при Е< 1000MПа), легковыветриваемых, сильнотрещиноватых, размокающих и набухающих под воздействием воды полускальных грунтов применяют состав и методы определения их физико-механических характеристик и расчетов, соответствующие как скальным, так и нескальным грунтам.

4.3 Инженерно-геологическая и расчетная схематизация оснований

4.3.1 Проектирование оснований и прогноз изменения их состояния, в процессе эксплуатации гидротехнических сооружений, выполняются на основе инженерно-геологических и расчетных геомеханических моделей (схем). Инженерно-геологические модели используют при выборе района, участка и конкурирующих площадок размещения объекта, при компоновке сооружений объекта, при выборе типов сооружений, при конструировании сооружений, при составлении расчетных геомеханических схем и при обосновании экологической безопасности. Расчетные геомеханические модели используют при расчетах и проектировании конструкций сооружений, при обосновании их технической надежности, экологической безопасности и экономической целесообразности.

4.3.2 Инженерно-геологическая модель (схема) основания представляет собой совокупность ИГЭ, каждый из которых характеризуется инженерно-геологическими и гидрогеологическими признаками и наделен постоянными нормативными и расчетными значениями классификационных, а при необходимости и других физико-механических показателей грунтов. Инженерно-геологическая модель представляется в виде набора карт и разрезов по различным характерным сечениям, отражающим необходимые для проектирования сооружения признаки и показатели грунтового массива основания. Кроме ИГЭ инженерно-геологическая модель содержит характеристику опасных природных процессов, включая их пространственное распространение, закономерности развития и интенсивность проявления.

4.3.3 Расчетная геомеханическая модель (схема) основания представляет собой совокупность РГЭ (расчетных грунтовых элементов), каждый из которых характеризуются для расчетов (или экспериментов) набором характеристик. Разработка расчетных геомеханических моделей основывается на инженерно-геологических схемах. Для одного и того же объекта, составляют несколько расчетных геомеханических схем, каждая из которых привязывается к конкретному методу и виду расчета (или эксперимента).

4.3.4 Для определения границ ИГЭ наряду с результатами лабораторных испытаний грунтов используются результаты полевых исследований методами статического и динамического зондирования, вращательного среза. Проверка правильности выделения ИГЭ выполняется путем сравнения фактических значений коэффициента вариации. При выделении РГЭ надлежит использовать все характеристики, входящие в рассматриваемую расчетную схему.

4.3.5 ИГЭ и РГЭ наделяются нормативными и расчетными значениями физико-механических характеристик грунтов.

4.4 Расчеты устойчивости (несущей способности) оснований

4.4.1 Основные положения

4.4.1.1 Расчеты устойчивости (несущей способности) системы «сооружение-основание» производятся для сооружений всех классов по предельным состояниям первой группы; расчеты устойчивости склонов (массивов) производят в зависимости от последствий их разрушения либо по предельным состояниям первой либо второй группы.

4.4.1.2 Критерием обеспечения устойчивости (несущей способности) системы «сооружение-основание» и склонов является выполнение условия (1)

(5)

здесь F и R - расчетные значения соответственно обобщенных сдвигающих сил и сил предельного сопротивления или моментов сил, стремящихся сдвинуть (повернуть) и удержать систему «сооружение-основание» или склон. При их определении используют коэффициент сочетания нагрузок γіси коэффициенты надежности по нагрузкам γfи по грунту γg. Коэффициент условий работы γспринимается по Таблице 6.

4.4.1.3 Расчеты устойчивости системы «сооружение-основание» и склонов производят методами, учитывающими все условия равновесия в предельном состоянии. В расчетах устойчивости рассматриваются все физически и кинематически возможные схемы потери устойчивости сооружений, систем «сооружение-основание», склонов (массивов).

4.4.1.4 Расчеты выполняют для условий плоской или пространственной задач. Условия пространственной задачи принимают, если l < 3bили l < 3h(для шпунтовых сооружений и склонов), или когда поперечное сечение сооружения, нагрузки, геологические условия меняются по длине l < 3b(< 3h), где l и bсоответственно длина и ширина сооружения, h - высота сооружения с учетом заглубления сооружений или шпунта в грунт основания. Используются решения плоской задачи для систем «сооружение-основание» и склонов, работающих в пространственных условиях, путем учета сил трения и сцепления по боковым поверхностям сдвигаемого массива грунта и сооружения. При этом давление на боковые поверхности принимают равным давлению покоя. Это относится к сооружениям с фиксированными боковыми поверхностями, параллельными направлению сдвига, и не распространяется на грунтовые массивы с произвольной боковой поверхностью обрушения.

4.4.2 Расчет устойчивости сооружений на нескальных основаниях

4.4.2.1 В расчетах устойчивости гравитационных сооружений на нескальных основаниях рассматривают возможность потери устойчивости по схемам плоского, смешанного и глубинного сдвигов. Выбор схемы зависит от вида сооружения, классификационной характеристики основания, схемы загружения и других факторов. Перечисленные схемы сдвига имеют место как при поступательной форме сдвига, так и при сдвиге с поворотом в плане. Для сооружений, основанием которых являются естественные или искусственные откосы или их гребни, рассматривают схему общего обрушения откоса вместе с расположенным на нем сооружением. Для сооружений I класса, кроме перечисленных расчетов устойчивости, оценка степени их устойчивости может производиться на основе анализа результатов расчетов напряженно-деформированного состояния системы «сооружение-основание». Кроме того, наряду с детерминистическими методами расчетов выполняется вероятностный анализ надежности сооружений.

4.4.2.2 Расчеты устойчивости сооружений по схеме плоского сдвига производят для всех сооружений, несущих вертикальные и горизонтальные нагрузки.

Для сооружений расчеты устойчивости производят только по схеме плоского сдвига в следующих случаях:

1) основания сооружений сложены песчаными, крупнообломочными, твердыми IL< 0 и полутвердыми 0 ≤ IL≤ 0,25 пылевато-глинистыми грунтами при выполнении условий:

а) для случая равномерной нагрузки и эксцентриситета в сторону верховой грани сооружения:

(6)

б) при эксцентриситете ерравнодействующей всех сил, приложенных к сооружению в сторону низовой грани сооружения:

(7)

2) основания сооружений сложены туго- (0,25 < IL≤ 0,5) и мягкопластичными (0,5 < IL≤ 0,75) глинистыми грунтами при выполнении условий (7) или (8) и следующих дополнительных условий:

(8)

(9)

В формулах (6)-(9) обозначено:

Nσ - число моделирования;

- среднее нормальное напряжение соответственно при ширине bub*;

b - размер стороны (ширина) прямоугольной подошвы сооружения, параллельной сдвигающей силе (без учета длины анкерного понура) b* = b- 2ер;

ер - эксцентриситет в сторону низовой грани сооружения нормальной силы Р в плоскости подошвы, равный расстоянию от точки пересечения с подошвой фундамента равнодействующей всех сил до оси сооружения;

γI - удельный вес грунта основания, принимаемый ниже уровня воды с учетом ее взвешивающего действия;

N0 - безразмерное число, принимаемое для плотных песков N0 = 1; для остальных грунтов N0 = 3. Для всех грунтов оснований сооружений Iи IIклассов N0уточняют по результатам экспериментальных исследований методом сдвига штампов в котлованах сооружений;

IL - показатель текучести;

tgψI - расчетное значение коэффициента сдвига;

tgφI, cI, su,I - расчетные значения характеристик прочности грунта основания с учетом степени его консолидации под нагрузкой от сооружения к расчетному моменту и возможного их снижения в зоне промораживания-оттаивания (при строительстве в ССКЗ);

- коэффициент степени консолидации грунта;

k - коэффициент фильтрации грунта;

е - коэффициент пористости грунта в естественном состоянии;

t0- время возведения сооружения;

а - коэффициент уплотнения; при его определении учитывается изменение е и σ во всем диапазоне изменения нагрузок на основание;

γw- удельный вес воды;

h0- расчетная толщина консолидируемого слоя, принимаемая для сооружения с шириной подошвы b, на части которой bdрасположен дренаж, равной:

а) для однослойного основания:

при наличии водоупора, залегающего на глубине  (Нс - см. 4.6.2)

(10)

при залегании в основании дренирующего слоя на глубине

(11)

б) для двухслойного основания с толщинами слоев h1и h2:

при наличии водоупора и при

(12)

при наличии дренирующего слоя на глубине

(13)

4.4.2.3 При расчете устойчивости сооружения по схеме плоского сдвига за расчетную поверхность сдвига принимают:

- при плоской подошве сооружения - плоскость опирания сооружения на основание с обязательной проверкой устойчивости по горизонтальной поверхности сдвига, проходящей через верховой край подошвы (выбор плоской горизонтальной подошвы сооружения требует специального обоснования);

- при наличии в подошве сооружения верхового и низового зубьев;

- при глубине заложения верхового зуба, равной или большей низового, - плоскость, проходящую через подошву зубьев, а также горизонтальную плоскость, проходящую по подошве верхового зуба;

- при глубине заложения низового зуба более глубины заложения верхового зуба горизонтальную плоскость, проходящую по подошве верхового зуба (при этом все силы следует относить к указанной плоскости, за исключением давления воды и пассивного давления грунта со стороны низовой грани сооружения, которые надлежит относить к плоскости, проходящей по подошве низового зуба);

- при наличии в основании сооружения каменной постели - плоскости, проходящие по контакту сооружения с постелью и постели с грунтом; при наличии у каменной постели заглубления в грунт рассматривают также наклонные плоскости или ломаные поверхности, проходящие через постель;

- при наличии в основании зон, слоев или прослоек слабых грунтов, в том числе, в зонах промораживания-оттаивания, оценивают степень устойчивости сооружения применительно к расчетным плоскостям, проходящим в этих зонах или слоях.

4.4.2.4 При расчете устойчивости сооружений по схеме плоского сдвига (без поворота) при горизонтальной плоскости сдвига значения R = Rplи F в условиях (5) определяют по формулам:

(14)

(15)

где Rpl - расчетное значение предельного сопротивления при плоском сдвиге;

Р - сумма вертикальных составляющих расчетных нагрузок (включая противодавление);

- характеристики прочности грунта по расчетной поверхности сдвига, причем cI, su,lучитываются только на той части площади основания, на которой отсутствуют растягивающие напряжения;

γс - коэффициент условий работы, учитывающий зависимость реактивного давления грунта с низовой стороны сооружения от горизонтального смещения сооружения при потере им устойчивости, принимаемый по результатам экспериментальных или теоретических исследований; при их отсутствии значение γспринимают равным 0,7 (при специальном обосновании допускается принимать 0,7 < γс ≤ 1,0);

Ep,tw, Ea,hw- соответственно расчетные значения горизонтальных составляющих силы пассивного давления грунта с низовой стороны сооружения и активного давления грунта с верховой стороны;

А - площадь проекции на поверхность сдвига подошвы сооружения, в пределах которой учитывается сцепление;

Rg- горизонтальная составляющая силы сопротивлений свай, анкеров и т.д.;

F - расчетное значение сдвигающей силы;

Thw, Тtw- суммы горизонтальных составляющих расчетных значений активных сил, действующих соответственно со стороны верховой и низовой граней сооружения, за исключением активного давления грунта.

4.4.2.5 В случае если расчетная сдвигающая сила F приложена с эксцентриситетом в плоскости подошвы , расчет устойчивости сооружений производят по схеме плоского сдвига с поворотом в плане (lи b- размеры сторон прямоугольной подошвы сооружения). Эксцентриситет е и силу предельного сопротивления при плоском сдвиге с поворотом в плане Rpl,t= αtRplследует определять по указаниям, приведенным в

рекомендуемом Приложении Д.

4.4.2.6 Расчет устойчивости сооружений по схеме глубинного сдвига производят:

а) для всех типов сооружений, несущих только вертикальную нагрузку;

б) для сооружений, несущих вертикальную и горизонтальную нагрузки, расположенных на неоднородных основаниях.

4.4.2.7 Расчеты устойчивости сооружений по схеме смешанного сдвига производят для сооружений, несущих вертикальную и горизонтальную нагрузки и расположенных на однородных основаниях.

4.4.2.8 Расчеты устойчивости сооружений на однородных основаниях по схеме глубинного и смешанного сдвига производят методами теории предельного равновесия (Приложение Е), а на неоднородных основаниях - методами, оперирующими расчлененной на элементы призмой обрушения, сдвигаемой по ломаным или круглоцилиндрическим поверхностям сдвига.

4.4.2.9 Устойчивость сооружений Iкласса оценивают с помощью численного моделирования разрушения основания. Напряженно-деформированное состояние (НДС) системы «сооружение-основание» при таком моделировании определяют по нелинейным моделям грунта, дающим статически допустимые поля напряжений. Параметры нелинейных моделей грунта назначаются по нормативным значениям деформационных и прочностных характеристик грунтов основания. Для численного моделирования разрушения при расчете НДС системы пропорционально увеличивают действующие на сооружение нагрузки. О наступлении разрушения при таких расчетах судят по моменту резкого роста расчетных смещений или отсутствию сходимости итерационного процесса. Достигнутый к моменту разрушения коэффициент перегрузки принимается в качестве коэффициента устойчивости.

4.4.2.10 При расчете устойчивости сооружений на основаниях, сложенных пылевато-глинистыми грунтами с коэффициентом водонасыщения Sr≥ 0,85 и коэффициентом степени консолидации , учитывают нестабилизированное состояние грунта основания одним из двух приведенных ниже способов:

а) принимая характеристики прочности tgφIи сI, соответствующие степени консолидации грунта основания к расчетному моменту (т.е. полным напряжениям) или su,I, и не учитывая при этом в расчетах наличие избыточного порового давления, обусловленного консолидацией грунта;

б) учитывая по поверхности сдвига действие избыточного порового давления, возникающего при консолидации грунта (определяемое экспериментальным или расчетным путем), и принимая характеристики прочности , соответствующие полностью консолидированному состоянию грунта (т.е. эффективным напряжениям).

4.4.2.11 При расчетах устойчивости сооружений на водонасыщенных нескальных основаниях, воспринимающих кроме статических также динамические нагрузки, учитывают влияние последних на несущую способность грунтов, обуславливающее снижение (против определенного в статических условиях) сопротивления недренированному сдвигу связных грунтов и возникновение избыточного порового давления в несвязных грунтах. Избыточное поровое давление при этом определяют расчетным путем или по результатам экспериментальных исследований.

4.4.3 Расчет устойчивости сооружений на скальных основаниях

4.4.3.1 Расчеты устойчивости сооружений на скальных основаниях, скальных откосов и склонов выполняют по схемам сдвига по плоским или ломаным расчетным поверхностям. При этом определяющими являются результаты расчета по той схеме, которая показывает наименьшую надежность сооружения (откоса, склона). Для бетонных и железобетонных подпорных сооружений на скальных основаниях рассматривают схему предельного поворота (опрокидывания).

При плоской расчетной поверхности сдвига учитывают две возможные схемы нарушения устойчивости:

- поступательный сдвиг;

- сдвиг с поворотом в плане.

При ломаной расчетной поверхности сдвига учитывают три возможные расчетные схемы:

- сдвиг вдоль ребер ломаной поверхности (продольный);

- сдвиг поперек ребер ломаной поверхности (поперечный);

- сдвиг под углом к ребрам ломаной поверхности сдвига (косой).

При выборе расчетной схемы исходят из статически и кинематически возможных схем потери устойчивости сооружения и нарушения прочности основания. При этом учитывают, что опасными могут являться как поверхности, привязанные к различным контурам ослабления (к контакту сооружения с основанием, к системам трещин или единичным трещинам, разломам, зонам дробления в скальном массиве), так и поверхности, проходящие внутри трещиноватого скального массива в направлениях, не совпадающих с трещинами.

4.4.3.2 При расчете устойчивости потенциально опасными бывают поверхности сдвига, проходящие:

- по области контакта сооружения с основанием;

- внутри основания;

- частично по области контакта и частично внутри основания.

При этом учитывают, что первая из указанных видов поверхностей сдвига наиболее вероятна для сооружений на основаниях преимущественно с горизонтальной (или близкой к горизонтальной) поверхностью как в пределах контакта с сооружением, так и вне его (для гравитационных и контрфорсных плотин, подпорных стен и др.). Вторая и третья разновидности поверхностей сдвига наиболее вероятны для сооружений, возводимых в узких ущельях или имеющих заглубленную в основание подошву, в том числе для гравитационных и арочных плотин, для подпорных стен, на крутых склонах, а также при ступенчатой подошве сооружения.

4.4.3.3 Выбор схемы нарушения устойчивости сооружения или откоса (склона) и определение расчетных поверхностей сдвига производят, используя данные анализа инженерно-геологических структурных моделей, отражающих основные элементы трещиноватости скального массива (ориентировку, протяженность, мощность, шероховатость трещин, их частоту и т.д.) и наличие ослабленных прослоев и областей. При оценке устойчивости скальных откосов необходимо иметь в виду, что характер их обрушения в значительной степени определяется геологическим строением (структурой) и геомеханическими характеристиками скального массива, на основании анализа которых и производится выбор расчетной схемы и метода расчета. Для скальных откосов потенциально опасными являются поверхности ослабления скального массива (трещины, слабые прослои, тектонические зоны и т.п.).

4.4.3.4 При оценке устойчивости опорных береговых массивов гидротехнических сооружений (например, арочных плотин) либо любых других скальных массивов при ломаной поверхности сдвига, где смещение массива принимается состоящим из перемещений в двух взаимно пересекающихся направлениях, рассматривают сдвиг под углом к ребрам ломаной поверхности (продольно-поперечный сдвиг).

Метод оценки устойчивости береговых упорных массивов основывается на следующих исходных положениях:

- расчетные опорные скальные блоки рассматриваются как неизменяемое твердое тело;

- в рассмотрение вводятся силы без учета их моментов;

- разложение главного вектора приложенных к блоку активных сил на составляющие производится на направления нормалей к плоскостям сдвига и направление линии их пересечения;

условием, определяющим кинематику смещения массива, состоящего из виртуальных перемещений в двух взаимно пересекающихся направлениях, является направление главного вектора приложенных сил под углом к ребрам ломаной поверхности сдвига (продольно-поперечный сдвиг);

- условием для перехода от сдвига по граням двугранного угла вдоль линии их пересечения к сдвигу по одной из плоскостей является равенство нулю или отрицательное значение составляющей главного вектора приложенных сил, нормальной к другой из плоскостей сдвига;

- надежность берегового упора определяется результатом расчета наименее устойчивого из выделенных блоков.

4.4.3.5 Оценку устойчивости сооружений на скальных основаниях, скальных откосов и склонов производят на основе анализа результатов расчета напряженно-деформированного состояния системы «сооружение-основание».

4.4.3.6 При расчете устойчивости сооружений и скальных склонов по схеме сдвига вдоль ребер ломаной поверхности (продольный сдвиг) наиболее часто встречается случай сдвига расчетного блока по двум плоскостям, образующим двугранный угол, в направлении вдоль его ребра. Данная расчетная схема применима для скального массива или сооружения, рассматриваемого как единое твердое тело. Силы, воздействующие на расчетный блок призмы обрушения в какой-либо точке или зоне, принимаются как действующие на весь блок в целом. При оценке по данной схеме устойчивости опорных береговых массивов гидротехнических сооружений (например, арочных плотин) возможное смещение расчетного блока поперек призматической поверхности сдвига (поперек ребер) не учитывается.

Величины, входящие в условие (5), определяют по формулам:

F = T;      (16)

(17)

где F, R- то же, что и в формуле (5);

Т - активная сдвигающая сила (проекция равнодействующей расчетной нагрузки на направление сдвига);

Pi- равнодействующая нормальных напряжений (сил), возникающих на i-м участке поверхности сдвига от расчетных нагрузок;

Rg - сила сопротивления, ориентированная против направления сдвига, возникающая от анкерных усилий и т.д.;

n - число участков поверхности сдвига, назначаемое с учетом неоднородности основания по прочностным и деформационным свойствам;

tgφI,II,i- расчетные значения характеристик скальных грунтов для i-го участка и cI,II,iрасчетной поверхности сдвига, определяемые в соответствии с требованиями раздела 5;

Ai - площадь i-го участка расчетной поверхности сдвига;

Ed - расчетная сила сопротивления упорного массива (обратной засыпки), определяемая по 4.4.3.7.

4.4.3.7 Расчетное значение силы сопротивления упорного массива или обратных засыпок определяют по формуле:

(18)

где Ep,d- расчетное значение силы пассивного сопротивления.

Для упорного массива, содержащего поверхности ослабления, по которым данный массив может быть сдвинут, значение Ер,dопределяют без учета характеристик tgφ и с по упорной грани по формуле:

(19)

где Qg- вес призмы выпора;

А - площадь поверхности сдвига призмы выпора;

α - угол наклона поверхности сдвига (плоскости ослабления) призмы выпора к горизонту;

tgφI,II, cI,II - расчетные значения характеристик грунтов по поверхности сдвига (выпора);

- коэффициент условий работы, принимаемый в зависимости от соотношения модулей деформации грунта упорного массива (обратной засыпки) Esи основания Ef:

при

при

при   определяется линейной интерполяцией;

Еr - давление покоя, определяемое по формуле

(20)

где γ - удельный вес грунта упорного массива (обратной засыпки);

v - коэффициент поперечной деформации грунта упорного массива;

h - высота упора на контакте с сооружением или откосом.

4.4.3.8 При расчете устойчивости сооружений и скальных откосов (склонов) по схеме сдвига с поворотом в плане учитывают возможное уменьшение сопротивления сдвигу R против значений сил, устанавливаемых в предположении поступательного движения (см. Приложение Г).

4.4.3.9 Расчеты устойчивости сооружений и скальных откосов (склонов) по схеме поперечного сдвига производят расчленяя призму обрушения (сдвига) на взаимодействующие элементы. Расчленение призмы обрушения (сдвига) на элементы производят в соответствии с характером поверхности сдвига, структурой скального массива призмы и распределением действующих на нее сил. В пределах каждого элемента по поверхности сдвига характеристики прочности скального грунта принимают постоянными. Выбор направлений расчленения призмы обрушения на элементы и расчетного метода производят с учетом геологического строения массива. При наличии пересекающих призму обрушения (сдвига) поверхностей ослабления, по которым возможно достижение предельного равновесия призмы, плоскости раздела между элементами располагают по этим поверхностям ослабления. Расчет устойчивости сооружений и скальных откосов (склонов) по схеме поперечного сдвига в условиях плоской задачи производят в зависимости от выбранного направления расчленения призмы обрушения (сдвига) на взаимодействующие элементы по любому расчетному методу, удовлетворяющему условиям равновесия в предельном состоянии как для каждого расчетного элемента (группы элементов) призмы, так и для всей призмы обрушения (сдвига) в целом. Допускается использовать для расчетов устойчивости методы, не отвечающие в полной мере вышеприведенным условиям, однако данные методы апробируются практикой и используются в тех пределах, когда результаты расчетов по ним согласуются с результатами расчетов устойчивости по методам, удовлетворяющим всем условиям равновесия в предельном состоянии.

4.4.3.10 Для оценки устойчивости сооружений на скальных основаниях и скальных откосов, относимых к Iклассу, при сложных инженерно-геологических условиях в дополнение к расчету проводят исследования на моделях. При экспериментальных исследованиях на моделях оснований сооружений или скальных склонов в соответствии с механическими условиями подобия (пород натуры и материала модели) воспроизводятся также наиболее важные особенности натурного массива: структура скального массива, его неоднородность и анизотропия деформационных и прочностных свойств. В первую очередь при этом находят отражение потенциально опасные нарушения (трещины, разломы и т.д.) натурного массива.

4.5 Фильтрационные расчеты основания

4.5.1 При проектировании основания гидротехнического сооружения обеспечивают фильтрационную прочность грунтов, устанавливать допустимые по технико-экономическим показателям фильтрационные расходы и противодавление фильтрующейся воды на подошву сооружения. В зависимости от конструктивного обустройства подземного контура сооружения и гидрогеологических характеристик оснований надлежит определять:

форму свободной поверхности и распределение напора фильтрационного потока вдоль подземного контура сооружения в каждом из выбранных сечений (створов) расчетной области основания;

расходы и градиенты напора фильтрационного потока внутри расчетной области основания, особенно в местах сопряжений расчетных грунтовых элементов (РГЭ) с резко отличающимися фильтрационными свойствами, и на участках разгрузки потока (при высачивании на откосы, в дренажные устройства и т.п.);

силовое воздействие фильтрационного потока на массив грунта основания;

общую и местную фильтрационную прочность грунтов в основании, причем общую фильтрационную прочность следует оценивать лишь для нескальных грунтов основания, а местную - для всех классов грунтов;

конструкцию и характеристики дренажного и противофильтрационного обустройства основания сооружения, а также схемы размещения в нем измерительной и регистрирующей аппаратуры, с помощью которой контролируют параметры фильтрационных потоков (полей) и суффозионную устойчивость грунтов.

4.5.2 Формирование фильтрационных полей в выбранных створах основания определяют путем моделирования фильтрационного потока на физических, аналоговых или численных моделях, позволяющими получать картину распределения напора и градиента - скоростные характеристики потока как в области ламинарной фильтрации, так и при необходимости - при квадратичном режиме течения фильтрующейся воды. По результатам моделирования устанавливают «активную зону» основания, за пределами которой возможное изменение характеристик слагающих его грунтов существенно не повлияет на условия формирования фильтрационного поля в расчетном створе. В простых, поддающихся несложной схематизации случаях, фильтрационные расчеты выполняют аналитическими методами.

4.5.3 Расчеты и моделирование фильтрационного потока осуществляются на базе данных, полученных при инженерных изысканиях и достаточно полно отражающих геологическую структуру грунтового массива основания, с выделением в нем наиболее характерных по своим фильтрационным свойствам участков, попадающих в «активную зону» области фильтрации, учитывая возможное изменение этих свойств во времени (вследствие увеличения или уменьшения напряжений и деформаций в грунтовой толще основания, криогенных и микробиологических процессов, и т.п.).

4.5.4 Фильтрационную прочность основания оценивают, сопоставляя полученные в результате моделирования характеристики фильтрационных полей (градиенты напора, скорости фильтрации) с их критическими значениями.

4.5.5 Местную фильтрационную прочность нескального основания, которая, в отличие от общей, обусловлена исключительно конкретными проявлениями (видами) нарушения суффозионной устойчивости грунтов, определяют в следующих областях основания:

в месте выхода (разгрузки) фильтрационного потока из толщи основания в нижний бьеф, дренажное устройство;

в прослойках суффозионно-неустойчивых грунтов;

в местах с большим падением напора фильтрационного потока, например при обтекании подземных преград;

на участках контакта грунтов с существенно разными фильтрационными свойствами и структурой.

Местную фильтрационную прочность нескального основания надлежит оценивать, исходя из общего условия по формуле (1), полагая F0 и R0 равными соответственно местному градиенту напора Iestв рассматриваемой области основания и местному критическому градиенту напора Icr. Местную фильтрационную прочность скального основания надлежит оценивать аналогичным образом исходя из условия (1), в котором параметры F0и R0принимаются равными соответственно средней скорости движения воды в трещинах массива основания υest,jи критической скорости движения воды в трещинах υcr,j. Коэффициенты γп, γіси γспри оценках местной прочности принимают такими же, как при расчетах общей фильтрационной прочности.

4.5.6 При выборе системы дренажного и противофильтрационного обустройства основания проектируемого сооружения учитывают инженерно-геологические условия участка сооружения, условия его эксплуатации и требования по охране окружающей среды в части подтопления, заболачивания прилегающей территории, активизации карстово-суффозионных процессов и т.п. Система дренажных и противофильтрационных мероприятий используется для предотвращения нарушения устойчивости склонов в нижних барьерах сооружений, бассейнов ГАЭС и бассейнов суточного регулирования.

4.5.7 Устройство противофильтрационных завес (преград) обязательно в тех случаях, когда основание сложено фильтрующими слабоводоустойчивыми и быстрорастворимыми, а также суффозионно неустойчивыми грунтами (гипс, ангидрит, каменная соль, засоленные и загипсованные, а также сильноразнозернистые грунты и т.д.), а также в случаях необходимости предотвращения нежелательных фильтрационных потерь.

4.5.8 Противофильтрационные преграды (завесы, понуры, экраны) выполняются из малопроницаемых материалов, коэффициент фильтрации которых как минимум в 20 раз меньше коэффициента фильтрации основания. Толщина противофильтрационной завесы обеспечивают непревышение критического градиента, определяющего фильтрационную прочность самой завесы. На участках сопряжения завесы с подошвой сооружения в целях уменьшения градиентов напора фильтрационного потока в этом месте и дополнительного уплотнения грунта для предотвращения его суффозии в проекте предусматривают местное усиление завесы.

4.5.9 При близком залегании слабопроницаемых грунтов противофильтрационную завесу сопрягают с водоупором; при глубоком залегании водоупора рассматривается висячая завеса. Параметры противофильтрационной завесы (глубину, длину, толщину и местоположение в основании сооружений) обосновываются расчетом или результатами экспериментальных исследований. Для сооружений III и IV классов вместо расчетов можно использовать аналоги.

4.5.10 При проектировании скальных оснований высоких бетонных плотин учитывают, что под напорной гранью в процессе подъема уровня верхнего бьефа (УВБ) может возникнуть зона разуплотнения значительных размеров с разрывом противофильтрационной завесы, многократным увеличением фильтрационных расходов, а также с заметным увеличением противодавления. В связи с этим в проекте оценивают размеры этих зон и предусматривают технические и технологические решения, обеспечивающие возможность восстановления требуемой водонепроницаемости завесы -как в процессе строительства и подъема УВБ, так и в процессе эксплуатации сооружения.

4.5.11 В месте сопряжения противофильтрационных устройств грунтовых плотин со скальными грунтами основания или берегами в проектах предусматривают укладку и уплотнение грунта, устойчивого к суффозии и способного кольматировать трещины в скале.

4.5.12 В проектах оснований водоподпорных сооружений в качестве мероприятия по снижению противодавления предусматривают разного вида дренажные устройства. В скальных основаниях дренаж следует располагать главным образом со стороны напорной грани сооружения, а при недостаточной эффективности работы такого дренажа - и в средней части его подошвы. Местоположение дренажа и его размеры определяют исходя из требований необходимого снижения фильтрационного противодавления на подошву сооружения и обеспечения допустимых значений выходных градиентов напора, не приводящих к нарушению фильтрационной прочности грунтов основания Отказ от устройства дренажа основания допускается при наличии в основании грунтов, подверженных химической или механической суффозии.

4.5.13 При проектировании противофильтрационной завесы в нескальном основании следует принимать следующие критические градиенты напора:

- в инъекционной завесе в гравийных и галечниковых грунтах - 7,5; в песках крупных и средней крупности - 6,0 и в мелких песках - 4,0;

- в завесе (диафрагме), сооружаемой способом «стена в грунте», в грунтах с коэффициентами фильтрации до 200 м/сут, в зависимости от материала и длительности ее эксплуатации - по Таблице 8, в которой также приведены характеристики материалов, используемые при расчетах механической прочности завесы.

4.5.14 При проектировании противофильтрационной цементационной завесы в скальном основании принимают критический градиент напора Icrв завесе в зависимости от удельного водопоглощения в пределах завесы qc. В случае когда завеса (одна или в сочетании с другими противофильтрационными устройствами) также защищает от выщелачивания содержащиеся в основании растворимые грунты, допустимое удельное водопоглощение следует обосновывать либо расчетами, либо экспериментальными исследованиями. Проницаемость противофильтрационной завесы проектируют меньше проницаемости грунта основания не менее чем в 10 раз.

4.5.15 Для предотвращения выпора грунта на участках, где фильтрационный поток с градиентами напора, близкими к единице, выходит на поверхность основания, в проекте предусматривают проницаемую пригрузку или разгрузочный дренаж. Материал пригрузки подбираются по принципу обратного фильтра для защиты грунта основания от контактной суффозии. Необходимая толщина пригрузки определяется исходя из условия недопущения фильтрационного выпора грунта.

4.6 Расчет местной прочности скальных оснований

4.6.1 Расчет местной прочности скальных оснований гидротехнических сооружений производят:

- для установления необходимости разработки мероприятий, предотвращающих возможное нарушение противофильтрационных устройств;

- для учета при разработке мероприятий по повышению прочности и устойчивости сооружений;

- для учета достижения предела местной прочности при расчетах напряженно-деформированного состояния системы «сооружение-основание».

Расчет местной прочности производят для оснований сооружений I и II классов по предельным состояниям второй группы при основном сочетании нагрузок. При этом значения коэффициентов γп и γicпринимают равными единице (γп = γіс= 1). Коэффициент γспринимается равным 0,95.

4.6.2 Проверку местной прочности скальных оснований производят по расчетным площадкам:

а) совпадающим с плоскостями, приуроченными к трещинам в массиве;

б) совпадающим с плоскостью, приуроченной к контакту «сооружение-основание» и к контактам скальной породы с укрепительными конструкциями в основании (шпонками, зубьями, решетками и т.д.);

в) не совпадающим с плоскостями, приуроченными к трещинам и к контакту «сооружение-основание».

4.6.3 Критериями обеспечения местной прочности по площадкам, указанным во втором и третьем абзацах 4.6.2 являются условия

(21)

(22)

где θj- отношение предельных касательных напряжений на расчетной площадке к эксплуатационным;

- соответственно нормальное и касательное напряжения на расчетной площадке, приуроченной к плоскости трещины (контакта), от нормативных нагрузок в расчетном сочетании;

- соответственно максимальное и минимальное главные напряжения от тех же нагрузок;

βj- острый угол между расчетной площадкой, приуроченной к трещине (контакту), и направлением главного напряжения σ1;

- расчетные характеристики для расчетных площадок, приуроченных к трещинам (контакту);

Rt,m,II - расчетное значение предела прочности массива скального грунта на одноосное растяжение.

4.6.4 Критериями обеспечения местной прочности по площадкам, указанным в последнем абзаце 4.6.2 в, являются условия

(23)

(24)

где  - расчетные характеристики для расчетных площадок, не приуроченных к трещинам и контакту «сооружение-основание».

4.6.5 Условия (21) и (23) при оценках возможности разуплотнения массива проверяют во всех указанных в 4.6.2. случаях, а условия (22) и (24) при оценках возможности пластических деформаций - в этих же случаях, но только при σ3 < 0. Условия (22) и (24) проверяют лишь для учета нарушений прочности основания при расчетах его напряженно-деформированного состояния и при разработке мероприятий по повышению прочности и устойчивости сооружения. При оценке надежности противофильтрационных устройств проверка выполнения условия формулы (21) (если σ3 < 0) при оценке разуплотнения основания для площадок, совпадающих с плоскостью завес, не производится. При невыполнении приведенных выше критериев местной прочности определяют очертания зон разуплотнения и пластических деформаций. Зона разуплотнения не должна пересекать цементационную завесу и дренаж. В противном случае, выполняются фильтрационные расчеты в нелинейной постановке с учетом измененного фильтрационного режима. Зона пластических деформаций не охватывает более 1/3 подошвы сооружения или потенциально опасной расчетной поверхности сдвига.

4.6.6 При определении напряжений  в формулах (21)-(24) применяют вычислительные и экспериментальные методы механики сплошной среды и геомеханики. Допускается рассматривать основание совместно с сооружением как систему линейно-деформируемых тел, на контакте между которыми выполняются условия равновесия и равенства перемещений. При обосновании допускается схематизация системы «сооружение-основание», позволяющая решать плоскую задачу теории упругости применительно к одному или нескольким плоским сечениям. При этом поверхность основания принимается плоской, а тело основания - как однородным, так и состоящим из некоторого числа однородных областей либо имеющим непрерывно изменяющиеся характеристики. При необходимости учитывают естественный рельеф поверхности основания, пространственный характер работы системы «сооружение-основание», а также детализировать распределение механических характеристик основания. В надлежащих случаях при определении напряженного состояния основания учитывают возможную анизотропию его свойств. Если при определении напряжений в некоторых областях основания одно или несколько из условий, определенных по формулам (21)-(24), не выполняется, то производят уточнение решения задачи. Такое уточнение выполняют с использованием нелинейной зависимости между напряжениями и деформациями или путем изменения геометрии сечения за счет исключения из рассмотрения указанных областей.

4.7 Определение контактных напряжений

4.7.1 Напряжения в основании сооружения определяют для использования их в расчетах прочности конструкций и сооружений, устойчивости сооружений, а также в расчетах осадок, несущей способности и местной прочности оснований. При проектировании сооружений на скальных основаниях определение контактных напряжений необходимо для обоснования проектирования противофильтрационных мероприятий и оценки фильтрационной надежности подземного контура сооружений. Расположение цементационной завесы под плотиной в области, где имеют место растягивающие напряжения, резко снижает эффективность завесы, что требует разработки специальных конструктивных решений для обеспечения надежности подземного контура сооружения.

4.7.2 Контактные напряжения для сооружений I и II классов допускается, а для сооружений III и IV классов определяют упрощенными методами.

4.7.3 В расчетах прочности сооружений при использовании эпюр контактных напряжений, полученных из решения задач теории упругости, рассматривают дополнительно и вторую эпюру контактных напряжений, вычисленную одним из рекомендуемых упрощенных методов. Если полученные при этом изгибающие моменты имеют разные знаки, то при расчетах прочности рекомендуется использовать оба значения, уменьшенные на 10% разности этих величин, а если одинаковые - то лишь больший изгибающий момент, также уменьшенный на указанную величину.

4.7.4 При определении контактных напряжений учитывают показатель гибкости сооружения tfl, определяемый:

а) при расчете сооружения по схеме плоской деформации:

в направлении длины сооружения

(25)

в направлении ширины сооружения

(26)

б) при расчете сооружения по схеме пространственной задачи в качестве tflпринимается больший из двух показателей гибкости вычисленных по формулам (24) и (25).

В формулах (24), (25)

(27)

где v, v1 - коэффициенты Пуассона соответственно грунта основания и материала сооружения;

Е, Е1 - соответственно модули деформации грунта основания и упругости материала сооружения;

b, l - соответственно ширина и длина подошвы сооружения;

Ix, Iy- моменты инерции расчетных элементов сооружения;

δ - ширина расчетного элемента по длине подошвы сооружения, принимаемая равной 1;

h -средняя толщина сооружения.

В случаях когда показатель гибкости tfl < 1, контактные напряжения определяют как для абсолютно жестких сооружений. При tfl > 1 контактные напряжения определяются с учетом гибкости сооружений.

4.7.5 Для сооружений с показателем гибкости tfl < 1 на однородных основаниях контактные напряжения определяют методом внецентренного сжатия, а для песчаных оснований со степенью плотности грунта Id≤ 0,5 - методом экспериментальных эпюр.

При наличии на части подошвы сооружения растягивающих нормальных контактных напряжений, этот участок исключают из расчетной контактной поверхности, а для оставшейся части контактные напряжения пересчитываются.

4.7.6 При определении контактных напряжений с учетом гибкости сооружений допускается применять метод коэффициента постели. Гибкость элементов конструкции следует определять с учетом возможности образования трещин.

4.7.7 При использовании методов коэффициента постели и внецентренного сжатия касательные контактные напряжения допускается принимать распределенными равномерно, а при использовании метода экспериментальных эпюр - пропорционально нормальным контактным напряжениям. Касательные напряжения, обусловленные действием вертикальных сил, при расчетах прочности сооружений, не учитываются. При получении на участке подошвы сооружения касательных напряжений, превышающих предельные, они принимаются равными предельным, а на остальных участках корректируются на основе расчетов.

4.7.8 При неоднородных основаниях с вертикальными и крутопадающими слоями в расчетах контактных напряжений используются приближенные методы, в которых контактные напряжения принимают пропорциональными модулям деформации грунта каждого слоя в зависимости от их размеров и эксцентриситета приложения нагрузки. В пределах каждого слоя распределение контактных напряжений принимается линейным.

4.7.9 При наличии в основании слоев переменной толщины или при наклонном залегании слоев в расчетах контактных напряжений используют приближенные методы, основанные на приведении расчетной схемы основания со слоями переменной толщины или при наклонном залегании слоев к схеме условного основания с вертикально расположенными слоями. При горизонтальном расположении слоев грунта постоянной толщины неоднородность основания не учитываются.

4.7.10 При определении нормальных контактных напряжений методами экспериментальных эпюр и коэффициента постели учет неоднородности основания производят путем сложения ординат эпюр, в предположении однородных оснований с ординатами дополнительной эпюры. Ординаты дополнительной эпюры принимают равными разности ординат эпюр, построенных для случаев неоднородного и однородного оснований с использованием метода внецентренного сжатия.

4.7.11 При определении напряжений учитываются конструктивные особенности сооружения, последовательность его возведения, вид основания, а при залегании в основании мерзлых грунтов или возможном его промораживании - расположение талых и мерзлых зон, а также последовательность замораживания и оттаивания. При расчете напряжений на контакте грунта с железобетонными распластанными конструкциями гидротехнических сооружений (плитами водобоев и рисберм плотин, возводимых на нескальных основаниях, плитами доков и т.п.) учитывают:

- понижение жесткости железобетонных конструкций с учетом образования трещин ограниченного раскрытия, регламентированного нормами проектирования бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений;

- в бетонных и железобетонных конструкциях, возводимых на скальных и нескальных основаниях, последовательность укладки бетона отдельными блоками бетонирования.

4.7.12 В целях уменьшения усилий в конструкциях или в элементах сооружения при проектировании рассматривают возможность создания оптимального распределения контактных напряжений, предусматривая устройство выступов на подошве сооружений, уплотнения отдельных зон основания и соответствующую последовательность возведения и загружения сооружения.

4.7.13 При определении напряжений в основаниях применяют численные методы механики сплошной среды и геомеханики с использованием вычислительной техники. Контактные напряжения, вычисляют по специальным программам, реализующим аналитические решения задачи или численные методы расчета (по напряжениям в окрестности контакта).

4.7.14 При использовании численных методов допускается схематизация системы «сооружение-основание», позволяющая решать плоские задачи применительно к одному или нескольким плоским сечениям. Неоднородность расчетных сечений учитывают, представляя их состоящими из некоторого числа однородных областей. При необходимости пространственный характер работы системы учитывают с помощью экспериментальных или вычислительных методов механики сплошной среды. Расчетную область сечения основания ограничивают по вертикали на глубине сжимаемого слоя Нс, а по горизонтали - на расстоянии не менее Нсот сооружения.

4.8 Расчет оснований по деформациям

4.8.1 Общие положения

4.8.1.1 Расчет оснований и грунтовых сооружений (плотин и др.) по деформациям производят с целью обоснования конструкции системы «сооружение-основание» или ее элементов, перемещения которых (осадки, горизонтальные перемещения, крены и пр.) не превосходить нормируемые значения, гарантирующие по этому фактору нормальные условия их эксплуатации и обеспечивающие техническую надежность и долговечность. При этом прочность и трещиностойкость конструкции подтверждаюся расчетом, учитывающим усилия, которые возникают при взаимодействии сооружения с основанием. Расчет по деформациям производится на основные сочетания нагрузок, а при соответствующем обосновании - и на особые сочетания, с учетом характера их действия в процессе строительства и эксплуатации сооружения (последовательности и скорости возведения сооружения, графика наполнения водохранилища и т.д.).

4.8.1.2 Расчеты оснований по деформациям производят по предельным состояниям первой или второй групп. Они включают расчетный прогноз деформаций основания и сооружения при совместной их работе и проверку выполнения условия (1), в котором принимается F0 = S и R0 = Su. Здесь S - совместная деформация основания и сооружения (осадки, горизонтальные перемещения, крены и др.), Su - предельное значение совместной деформации основания и сооружения. Коэффициенты γпи γiспринимаются в соответствии с указаниями 4.1.5; коэффициент γсво всех случаях равным единице.

Прогнозные значения деформаций S используются также для анализа поведения системы «сооружение-основание» при оценках их надежности в период эксплуатации.

4.8.1.3 Предельные значения совместной деформации основания и сооружения R0= Suустанавливают техническими условиями проектирования конкретных типов гидротехнических сооружений исходя из необходимости соблюдения:

технологических требований к деформациям сооружения, включая требования к нормальной эксплуатации оборудования;

требований к прочности, устойчивости и трещиностойкости конструкций, включая общую устойчивость сооружения.

При назначении R0= Suучитывают допускаемую разность осадок между секциями и частями сооружений, не приводящую к нарушению нормальной работы межсекционных швов, возможности перелива воды через гребень плотины, нарушения нормальной эксплуатации, связанных с сооружением коммуникаций и т.п.

4.8.1.4 Значения совместной деформации F0=Sопределяют, используя расчетные методы механики сплошной среды, исходя из условий совместной работы сооружения и основания. При этом в достаточной степени учитываются реальные особенности работы системы «сооружение-основание»: пространственный характер деформирования, нелинейная связь между напряжениями и деформациями, последовательность возведения сооружения и приложения нагрузок, процессы консолидации и ползучести. Определение деформаций сооружения и основания в зависимости от их класса и этапа проектирования производят как упрощенными (инженерными) методами расчета, и вычислительными методами, базирующимися на более детальной схематизации системы «сооружение-основание» и на использовании более совершенных математических моделей грунта (нелинейных, упругопластических, в том числе учитывающих многофазность, реологические свойства грунтов и т.д.). Значения деформаций сооружений и их оснований в период эксплуатации определяют с учетом развития процессов консолидации и ползучести грунтов, а в криолитозоне - также процессов промерзания и оттаивания грунтов. При этом надлежит использовать указанные выше вычислительные методы. На предварительных стадиях проектирования и для сооружений III и IV классов определение нестабилизированных значений деформации производят упрощенными (инженерными) методами, например на основе решений одномерных задач консолидации и ползучести.

4.8.1.5 Расчетную схему системы «сооружение-основание» разрабатывают с учетом факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и сооружения (конструктивных особенностей сооружения, технологии его возведения, характера сложения и свойств грунтов основания, возможности их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения, характера внешних воздействий и т.п.). Расчетные модели системы «сооружение-основание» учитывают визуальное нарушение контакта между ними. Расчеты деформаций системы «сооружение-основание», в необходимых случаях, производят для условий пространственной задачи. Для сооружений, длина которых превышает ширину более чем в три раза, расчеты допускается производить для условий плоской деформации. В случае, когда ширина сооружения превышает толщину сжимаемой толщи Нс, в два и более раза, допускается расчет осадок производить для условия одномерной (компрессионной) задачи.

4.8.2 Определение осадок сооружений

4.8.2.1 Определение суммарных осадок s сооружений, расположенных на нескальных основаниях, в зависимости от класса и этапа проектирования производят методом послойного суммирования и вычислительными методами. На предварительных стадиях проектирования (для сооружений III и IV классов - на всех стадиях проектирования) для определения значений s допускается ограничиться методом послойного суммирования в пределах сжимаемого слоя Нспо формуле

(28)

где  - дополнительное вертикальное напряжение в середине i-го слоя на глубине zi основания от нагрузок и пригрузок (соседние сооружения, обратные засыпки и пр.) по вертикали, проходящей через центр подошвы сооружения, определяемое в соответствии с Приложением К;

- напряжение в середине i-го слоя на глубине z от бытового давления на отметке подошвы сооружения;

γ' - удельный вес грунта, расположенного выше подошвы сооружения;

hi- толщина i-го слоя грунта, принимаемая не более 0,2b(здесь b - ширина подошвы сооружения);

Еp,i - модуль деформации i-го слоя грунта, определяемый по первичной ветви компрессионной кривой в соответствии с Приложением В;

Es,i- модуль деформации i-го слоя грунта, определяемый аналогично по вторичной ветви компрессионной кривой;

n - число слоев, на которое разбита сжимаемая толща основания Нс;

βi - коэффициент, определяемый по Приложению В.

При среднем давлении под подошвой сооружения Р, больше расчетного сопротивления грунта основания R, осадку определяют численными методами, учитывающими упругопластический характер деформирования грунтов, пространственное напряженное состояние, последовательность возведения сооружения.

4.8.2.2 Расчетная глубина сжимаемой толщи основания Нспринимается из условия

(29)

где  - вертикальные напряжения от внешней нагрузки на нижней границе сжимаемой толщи грунта (суммарные напряжения от сооружения, соседних зданий и сооружений, от боковых пригрузок и т.д., возникающие после начала возведения сооружений);

- максимальные вертикальные напряжения в грунте до строительства сооружения.

При расположении указанной нижней границы толщи в грунте с Е < 5 МПа или при залегании такого грунта непосредственно ниже этой границы, он включается в сжимаемую толщу. Нижнюю границу сжимаемой толщи в этом грунте определяют исходя из условия . При залегании грунтов с модулем деформации E> 200 МПа в пределах Нсглубина сжимаемой толщи ограничивается кровлей этого грунта.

Значения напряжений определяются с учетом фильтрационных сил и взвешивающего действия воды ниже уровня грунтовых вод.

4.8.2.3 Нестабилизированная осадка stк моменту времени определяется по формуле

(30)

где U1, U2 - соответственно степень первичной и вторичной консолидации грунта;

- параметры ползучести грунта определяются по результатам компрессионных испытаний грунта по дренированной схеме;

s - конечная осадка.

Степень первичной консолидации U1определяется по решениям одномерной, плоской или пространственной задач консолидации. Для сооружений III и IV классов U1 допускается определять согласно Приложению М. В случаях когда поровое давление не учитывают, принимают U1= 1.

4.8.2.4 Степень вторичной консолидации U2определяется по решениям одномерной, плоской или пространственной задач с учетом свойств ползучести грунта. Для сооружений III и IV классов допускается определять U2по формуле:

(31)

4.8.3 Расчет крена сооружений на нескальных основаниях

4.8.3.1 Определение суммарных кренов i в зависимости от класса и этапа проектирования сооружений, расположенных на нескальных основаниях, производится упрощенными методами расчета или вычислительными методами. На предварительных стадиях проектирования (для сооружений IIIи IVклассов - на всех стадиях проектирования) в определении значений i (при достаточно однородных или горизонтально-слоистых основаниях) допускается ограничиться использованием упрощенных методов расчета. При существенно неоднородных основаниях определение суммарного крена выполняется только вычислительными методами, с учетом влияния пригрузок и соседних фундаментов.

4.8.3.2 Крен сооружений с прямоугольной подошвой, вызванный внецентренным приложением вертикальной нагрузки в пределах ширины сооружения, в случае однородного и горизонтально-слоистого основания без учета фильтрационных сил определяют:

а) в направлении большей стороны подошвы сооружения по формуле

(32)

б) в направлении меньшей стороны подошвы сооружения по формуле

(33)

где  - углы крена сооружения;

k1, k2 - безразмерные коэффициенты, определяемые по Рисунку 1;

Ml, Mb- моменты, действующие в вертикальной плоскости, параллельной соответственно большей и меньшей сторонам прямоугольной подошвы;

l, b - соответственно длина и ширина подошвы сооружения;

vm, Em- коэффициент поперечной деформации и модуль деформации грунта, определяемые в соответствии с Приложением И.

Рисунок 1 - Графики для определения коэффициентов K1и K2

4.8.3.3 Определение крена сооружения от пригрузки основания вне подошвы сооружения производят по формуле

(34)

где SA, SB- осадки краев подошвы сооружений А и В (Рисунок 2), определяемые по указаниям Приложения К при х1,А = с + bи х1,В= с;

b - размер подошвы сооружения, вдоль которой происходит крен;

2с - ширина полосы пригрузки.

Пригрузку допускается аппроксимировать прямоугольной, треугольной или трапецеидальной эпюрой в зависимости от формы засыпаемого котлована.

4.8.3.4 Расчет горизонтальных перемещений сооружений на нескальных основаниях и элементов сооружения, воспринимающих горизонтальную нагрузку (например, подпорные стены, здания ГЭС, анкерные устройства), производят вычислительными методами, учитывающими развитие областей пластических деформаций. Для сооружений IIIи IV классов горизонтальные перемещения допускается определять упрощенными методами по указаниям Приложения H (для конечных горизонтальных перемещений).

4.8.3.5 Для анкерных устройств и других элементов сооружения, от перемещения которых зависят его прочность и устойчивость, расчеты горизонтальных перемещений выполняются при характеристиках грунта и нагрузках, соответствующих предельным состояниям первой группы.

Рисунок 2 - Схема к определению крена сооружения от пригрузки

4.8.3.6 Нестабилизированные горизонтальные перемещения сооружений utк моменту времени t определяют по формуле:

(35)

где δcrp, δ1,crp, U2- то же, что и в формуле (31);

u - конечное (стабилизированное) перемещение сооружения, определяемое по Приложению Н.

4.8.3.7 Предельные горизонтальные перемещения сооружения ии не превышающие 0,75ulim, где ulim - горизонтальное перемещение сооружения, соответствующее достижению предельного равновесия системы «сооружение-основание» по плоскому сдвигу определяют по формуле:

(36)

где  - предельное перемещение штампа;

Ар1 - площадь штампа;

А - площадь фундамента сооружения;

ni - параметр, определяемый в соответствии с Приложением В.

4.8.4 Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых в сейсмических районах

4.8.4.1 В районах сейсмичностью менее 7 баллов основания проектируются без учета сейсмических воздействий. Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, проектируются с учетом требований по проектированию зданий и сооружений в сейсмических районах с использованием данных сейсмического микрорайонирования площадки строительства.

4.8.4.2 Проектирование оснований с учетом сейсмических воздействий выполняются на основе расчета по несущей способности на особое сочетание нагрузок. Предварительные размеры подошвы сооружения определяют расчетом оснований по деформациям на основное сочетание нагрузок (без учета сейсмических воздействий).

4.8.4.3 Расчет оснований по несущей способности (устойчивости) выполняют на действие вертикальной составляющей внецентренной нагрузки, передаваемой сооружением на грунты основания исходя из условия

(37)

где Na - вертикальная составляющая расчетной внецентренной нагрузки в особом сочетании, кН;

Nu,eq - вертикальная составляющая силы предельного сопротивления основания при одностороннем выпоре грунта вследствие сейсмического воздействия, кН;

γс,еq - сейсмический коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0; 0,8; 0,6 соответственно для грунтов I, II и III категорий по сейсмическим свойствам;

γп - коэффициент надежности по назначению сооружения.

При наличии горизонтальной составляющей нагрузки, передаваемой сооружением на грунт, выполняется проверка несущей способности основания на сдвиг. При этом для определения сил предельного сопротивления сдвигу, а также величин активного и пассивного давления в водонасыщенных глинистых грунтах учитывают снижение расчетных значений угла внутреннего трения в зависимости от расчетной сейсмичности.

4.8.4.4 При проверке несущей способности (устойчивости) основания учитывается, что потеря устойчивости может происходить по следующим возможным вариантам (в зависимости от соотношения вертикальной и горизонтальной составляющих равнодействующей, а также значения эксцентриситета): плоский сдвиг по подошве; глубинный сдвиг; смешанный сдвиг (плоский сдвиг по части подошвы и глубинный сдвиг по поверхности, охватывающей оставшуюся часть подошвы). При этом учитывают форму сооружения и характер его подошвы, напластование и свойства грунтов основания.

4.8.4.5 Расчет оснований по несущей способности (устойчивости) в общем случае выполняют методами теории предельного равновесия, основанными на поиске наиболее опасной поверхности скольжения и обеспечивающими равенство сдвигающих и удерживающих сил. Возможные поверхности скольжения, отделяющие сдвигаемый массив грунта от неподвижного, принимают круглоцилиндрическими, ломаными, в виде логарифмической спирали и другой формы.

4.8.4.6 Возможные поверхности скольжения могут полностью или частично совпадать с выраженными ослабленными поверхностями в грунтовом массиве или пересекать слои слабых грунтов; при их выборе учитываются ограничения на перемещения грунта, исходя из конструктивных особенностей сооружения.

4.8.4.7 Для каждой возможной поверхности скольжения вычисляют предельную нагрузку. При этом используют соотношения между вертикальными, горизонтальными и моментными компонентами нагрузки, которые ожидаются в момент потери устойчивости, и описывают нагрузку одним параметром. Этот параметр определяется из условия равновесия сил (в проекции на заданную ось) или моментов (относительно заданной оси). В качестве предельной нагрузки принимают минимальное значение.

4.8.4.8 В число рассматриваемых при определении равновесия сил включают вертикальные, горизонтальные и моментные нагрузки от сооружения, вес грунта, фильтрационные силы, силы трения и сцепления по выбранной поверхности скольжения, активное и (или) пассивное давление грунта на сдвигаемую часть грунтового массива.

Расчетные значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок, включающее сейсмическое воздействие, принимают из условия

(38)

где φ1 - расчетные значения угла внутреннего трения без учета сейсмики;

Δφ - принимают в зависимости от расчетной сейсмичности: 7 баллов - 2, 8 баллов - 4, 9 баллов - 7°.

Угол наклона к вертикали равнодействующей внешней нагрузки на основание определяют из условия

(39)

где Fhи Fv- соответственно горизонтальная и вертикальная составляющие внешней нагрузки на основание в уровне подошвы фундамента, кН.

4.8.4.9 При действии моментов от нагрузок особого сочетания в двух направлениях расчет сейсмостойкости основания по несущей способности выполняется раздельно на действие сил и моментов в каждом направлении независимо друг от друга.

4.8.4.10 При расчете оснований на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий допускается частичный отрыв подошвы сооружения от грунта при выполнении следующих условий:

- эксцентриситет расчетной нагрузки не превышает одной трети ширины подошвы сооружения в плоскости действия опрокидывающего момента;

- силу предельного сопротивления основания определяют для условного сооружения, размер подошвы которого в направлении действия момента равен размеру сжатой зоны bс =1,5(b- 2еа).

5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

5.1 Правила сокращения энергопотребления

5.1.1 Основания проектируют с учетом положений по эффективному использованию энергии для гидротехнических сооружений.

5.1.2 В процессе проектирования предусматривают решения и комплекс мер по повышению энергоэффективности объекта в соответствии с требованиями и действующими на территории Республики Казахстан нормативными документами.

5.1.3 Основным положением при проектировании оснований гидротехнических сооружений является обеспечение экологической безопасности при эксплуатации.

5.1.4 В проектах оснований сооружений для эффективного использования энергии и экологической безопасности при эксплуатации предусматривается программа мониторинга, главной задачей которого является обеспечение безопасности строительства и эксплуатации сооружений, включая выявление опасных процессов и явлений для разработки предупреждающих и защитных мероприятий. В программе мониторинга уделяется повышенное внимание этапам строительства, вводу в эксплуатацию и периоду эксплуатации до стадии стабилизации процессов взаимодействия сооружений с природным комплексом. При необходимости программа уточняются на каждом этапе с учетом изменения реальных условий.

5.1.5 Программа мониторинга включает натурные наблюдения в зависимости от класса сооружений, их конструктивных особенностей и новизны проектных решений, геологических, гидрогеологических, геокриологических, сейсмических условий, способа возведения и требований эксплуатации. Наблюдениями, определяют:

- осадки, крены и горизонтальные смещения сооружения и его основания;

- температуру грунта в основании и грунтовом сооружении (при строительстве в суровых климатических условиях, при среднегодовой температуре воздуха ниже 1°С);

- пьезометрические напоры воды в основании и грунтовом сооружении (положение поверхности депрессии);

- расход воды, фильтрующейся через основание сооружения;

- химический состав, температуру и мутность профильтровавшейся воды в дренажах, а также в коллекторах;

- эффективность работы дренажных и противофильтрационных устройств;

- напряжения и деформации в основании сооружения;

- поровое давление в основании сооружения;

- сейсмические воздействия на основание.

Определение указанных показателей производится с использованием результатов инструментальных измерений. В дополнение к инструментальным наблюдениями предусматривают и визуальные для оперативного выявления внешних проявлений развития неблагоприятных процессов в основании и грунтовых сооружениях. Состав и объем натурных наблюдений в системе мониторинга назначаются в соответствии с разработанными сценариями развития потенциальных аварий и инцидентов, а также их последствий с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций.

5.2Рациональное использование природных ресурсов

5.2.1 При проектировании основания гидротехнических сооружений учитываются предельно допустимые нагрузки на окружающую среду, предусматриваются надежные и эффективные меры предупреждения, устранения загрязнения вредными отходами, их обезвреживание и утилизация, внедрение ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий и производств.

5.2.2 Проектирование основания гидротехнических сооружений включает разумное сохранение государственных ресурсов, таких как: вода, почва, биологическое разнообразие, энергетические ресурсы, качество воздуха и другие природные ресурсы в интересах общества.

5.3Охрана окружающей среды

5.3.1 При проектировании оснований гидротехнических сооружений предусматриваются решения, обеспечивающие безопасность, надежность, долговечность и экономичность сооружений, а также охрану окружающей среды на всех стадиях их строительства и расчетного срока эксплуатации. Для этого при проектировании выполняют:

- оценку инженерно-геологических условий в области взаимодействия проектируемого сооружения с геологической средой и прогноз их изменения в строительный и эксплуатационный периоды;

- расчет несущей способности основания и устойчивости сооружения;

- расчет деформаций системы «сооружение-основание» в результате действия собственного веса сооружения, давления воды, грунта, сейсмических воздействий и т.п. и изменения строения и свойств грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружения, в том числе с учетом их промерзания и оттаивания;

- расчет фильтрационной прочности основания, противодавления воды на сооружение и фильтрационного расхода, а также при необходимости - объемных фильтрационных сил и изменения фильтрационного режима при изменении напряженного состояния основания;

- разработку инженерных мероприятий, обеспечивающих несущую способность оснований и устойчивость сооружения, требуемую долговечность сооружения и его основания, а также, при необходимости, уменьшение перемещений, изменений напряженно-деформированного состояния системы «сооружение-основание», снижение противодавления и фильтрационного расхода;

- разработку мероприятий, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды или улучшение экологической обстановки по сравнению с естественной;

- разработку разделов деклараций безопасности, касающихся надежности оснований.

5.3.2 При проектировании оснований гидротехнических сооружений предусматривают инженерные мероприятия по охране окружающей среды, в том числе по защите прилегающих территорий от затопления и подтопления, от загрязнения подземных вод промышленными стоками, а также по предотвращению оползней береговых склонов и других процессов, способных вызвать негативные явления в береговых примыканиях и в водохранилище (непроектную волну, переполнение выше подпорного уровня), а также повреждение основных сооружений напорного фронта.

5.3.3 При защите территорий от затопления и подтопления, от загрязнения подземных вод промышленными стоками проектируют строительное водопонижение.

5.3.4 Задачей строительного водопонижения является создание и поддержание в течение строительного периода депрессионной воронки в водоносных грунтах, где устраиваются котлованы, а также снятие избыточного напора в подстилающих водоносных грунтах, отделенных от подошвы котлована водоупором.

5.3.5 На строительное водопонижение составляется проект производства работ, в который включают материалы, необходимые для службы контроля:

а) строительный генеральный план системы строительного водопонижения;

б) программа ведения гидрогеологических и геодезических наблюдений.

5.3.6 Экологическое обоснование проекта обустройства основания гидротехнических сооружений включает разработку комплекса природоохранных мероприятий при строительстве и эксплуатации сооружений, предусматривающих непревышение допустимого уровня антропогенного вмешательства в природную среду и гарантирующих сохранность природной среды и предотвращение в ней негативных деструктивных процессов. Рассматривают мероприятия, ведущие к улучшению экологической обстановки по сравнению с естественной природной (создание зон рекреации, рекультивация земель и вовлечение их в хозяйственную деятельность человека и т.д.). При этом рассматриваются не только район расположения основных сооружений, но и область влияния водохранилища и нижнего бьефа, как в строительный, так и в эксплуатационный периоды.

5.3.7 Материалы, используемые при строительстве (привозные или местные), химические добавки и реагенты проходят санитарную и экологическую экспертизу как самих материалов, так и результатов их воздействия на человека и природную среду.

5.3.8 Инженерные мероприятия по охране окружающей среды предусматривают установку контрольно-измерительной аппаратуры (далее, КИА) для проведения натурных наблюдений за состоянием сооружений и их оснований в процессе строительства и в период их эксплуатации как для оперативной оценки надежности отдельных элементов, так и системы «сооружение-основание» в целом, своевременного выявления дефектов и повреждений в системе, предотвращения аварий, улучшения условий эксплуатации, а также для оценки правильности принятых методов расчета, их совершенствования.

5.3.9 Геотехнический контроль проверяет установку контрольно-измерительной аппаратуры, предусмотренную в проекте КИА. В состав КИА входят:

- пьезометры для определения скорости понижения грунтовых вод и положения депрессионной кривой в период эксплуатации;

- реперы и марки для определения возможных деформаций территории и сооружений, находящихся в зоне влияния водопонижения;

- другое измерительное оборудование, необходимое для эксплуатации систем водопонижения (лотки для замера расходов воды, шаблоны для определения изменений контуров откосов и т.п.).

5.3.10 Главной целью натурных наблюдений по обеспечению безопасной эксплуатации сооружений и охраны окружающей среды является своевременное выявление опасного развития процессов взаимодействия сооружений с природной средой. В процессе наблюдений проводятся:

- оценка изменений инженерно-геологических условий за период строительства и эксплуатации гидроузла, включая изменения рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, состава, строения и свойств грунтов, активности инженерно-геологических процессов;

- установление причин осадок, просадок, смещений, деформаций, трещинообразования, фильтрационных расходов и других непроектных ситуаций;

- качественный и количественный прогноз изменения во времени и в пространстве техноприродных процессов с оценкой вероятности аварийных ситуаций и связанных с этим ущербов;

- разработка мер по предотвращению дальнейшего развития негативных процессов в основании, восстановлению условий нормальной его работы, обоснованию защитных методов.

5.3.11 На гидротехнических сооружениях I класса, расположенных в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше, и на сооружениях II класса, расположенных в районах с сейсмичностью 8 баллов и выше, ведется динамический паспорт сооружений и проводятся специальные наблюдения и испытания.

5.3.12 Состав и объем натурных наблюдений за основаниями сооружений и природной средой в зоне взаимодействия с сооружением определяются в проекте мониторинга на основании сценариев возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций с целью своевременного их предотвращения.

5.3.13 Для охраны окружающей среды проводят геотермические наблюдения с целью:

- контролирования температурного режима основания плотин в строительно-климатической зоне, особенно плотин сезонно-мерзлого типа, для оценки параметров мерзлотных завес (глубины, ширины, сплошности) и границ развивающейся чаши оттаивания под верховой призмой плотины и их изменений во времени;

- уточнения скорости и величин развития подруелового талика основания в плотинах талого типа; изменения показателей физико-механических и фильтрационных свойств грунтов в оттаивающей зоне основания.

5.3.14 Геотермические наблюдения включают:

- режимные измерения температур грунтов основания по сети геотермических скважин, оборудованных комплектами (гирляндами) термодатчиков (терморезисторов, термометров сопротивления);

- геофизические исследования комплексом методов для уточнения границ раздела мерзлых и талых зон в основании и физико-механических свойств грунтов в их пределах.

Приложение А

(обязательное)

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов

Определение параметров внутреннего трения (tgφ', c'), коэффициента фильтрационной консолидации cv икоэффициента начального порового давления Kиметодом трехосного сжатия, давления предуплотнения р'сметодом компрессионного сжатия и коэффициента переуплотнения OCR

В данном приложении даны уточнения ряда положений, направленных на повышение точности и достоверности определения параметров трения грунтов в эффективных напряжениях, а также на установление рекомендуемых методов определения параметров, указанных в названии приложения.

Определение параметров внутреннего трения (tgφ', c'), коэффициента консолидации сvи коэффициента начального порового давления Киметодом трехосного сжатия

А.1 Подготовка образца грунта к испытанию.

А.1.1 Для приведения образца грунта в состояние, соответствующее условиям его природного залегания по величине эффективных напряжений в скелете грунта и величине порового давления, выполняется комплекс мероприятий, именуемый этапом реконсолидации.

А.1.2 Этапу реконсолидации образца грунта может предшествовать расчет напряжений, действовавших на образец в условиях естественного залегания: полного вертикального напряжения σ1,0 и полного горизонтального σ3,0. Здесь и далее индекс «0» означает, что значение параметра относится к условиям естественного залегания.

Максимальные значения полных напряжений назначают с учетом возможностей оборудования: допустимого давления в камере прибора и максимального усилия пресса, создающего осевое напряжение. При определении показателей механических свойств грунтов напряженное состояние оценивается в эффективных напряжениях σ'1,3, определяемых по формуле

(А.1)

где и - поровое давление, σ1,3 - полные напряжения.

Природное поровое давление в исследуемом слое грунтового массива (основания) рассчитывается по формуле

(А.2)

где и0 - поровое давление в массиве на отметке отбора монолита, кПа;

ρw- плотность поровой воды, т/м3;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

zw- глубина отбора образца грунта от положения уровня грунтовых вод, м.

Природное эффективное вертикальное напряжение рассчитывается по формуле

(А.3)

где ρ - плотность грунта, т/м3;

σ'1,0 - эффективное вертикальное напряжение, кПа;

z - глубина отбора образца грунта от поверхности грунта, м.

При отборе образцов из грунтового массива, расположенного на дне речной или морской акватории, к поровому давлению добавляют давление воды (давление столба воды) на уровне поверхности грунта, а грунтовый массив считают полностью водонасыщенным (zw= z).

При испытаниях образцов грунта с больших глубин ограничивают расчетное поровое давление u0значением 300 кПа, при котором, обеспечиваются практически полное растворение газообразной составляющей.

Эффективное горизонтальное напряжение в условиях естественного залегания σ'3,0 определяется формулой:

(А.4)

где k0 - коэффициент бокового давления (принимается по Таблице А.1).

Таблица А.1

| Грунт | Значение k0 |
| --- | --- |
| Песок | 0,35-0,55 |
| Супесь | 0,40-0,55 |
| Суглинок | 0,50-0,60 |
| Глина: |  |
| при I1< 0,25, | 0,33-0,60 |
| при 0,25 | 0,60-0,82 |
| I1< 1,0* |  |
| Примечания 1. Вычисление порового давления и0, эффективных вертикального σ'1,0 и горизонтального σ'3,0 напряжений в массиве производятся с учетом наличия в основании относительного водоупора (слоев глинистых грунтов с низкими значениями коэффициента фильтрации). В этом случае эффективные вертикальные напряжения по кровле водопроницаемого слоя, лежащего ниже водоупора, равны полным напряжениям на подошве перекрывающего его водоупорного слоя. 2. Для илов и текучепластичных глинистых грунтов можно принять k0 = 1,0. 3. В существенно переуплотненных грунтах (при ОСR4)принимают k0 ≥ 1,0. |  |

A.2 Этап реконсолидации образца выполняется следующим образом.

А.2.1 При проведении испытаний в системе противодавления используют деаэрированную воду. При установке образца в камеру прибора исключают защемление воздуха в контактах поверхности образца с эластичной оболочкой и с верхним и нижним штампами. Для этого до установки образца систему трубок, подводящих воду к штампам, и отверстия в штампах заполняют деаэрированной водой до появления ее на поверхности штампов и вытеснения пузырьков воздуха. Для исключения защемления воздуха между образцом и эластичной оболочкой производятся:

а) при испытаниях неразмокающих и ненабухающих грунтов поместить образец в контейнер с деаэрированной водой на 1-2 мин.;

б) при испытаниях образцов слабых или набухающих грунтов обязательно поместить в контейнер с деаэрированной водой резиновую оболочку непосредственно перед ее установкой на образец;

в) при испытаниях грунтов в приборах со встроенной эластичной оболочкой обеспечить заполнение зазора между камерой и грунтом с оболочкой деаэрированной водой.

А.2.2 По завершении установки образца, установки и заполнения камеры прибора, установки и подключения измерительных систем, дренаж из образца перекрывается и производится повышение среднего давления в камере прибора σ до значения σ'3,0 рассчитанного согласно А.1.2, по формуле (А.4).

Повышение давления в камере прибора σ производится ступенями . Величина ступеней, как правило, не превосходит 20-50 кПа (для грунтов твердой консистенции, при обосновании, величина ступеней может быть увеличена до 100-200 кПа). Выдержка на каждой ступени нагружения составляет не менее 15 мин. Одновременно производится измерение порового давления uв образце. На каждой ступени нагружения определяется значение параметра - приращение давления в поровой воде при увеличении среднего давления на ступень Δσ.

А.2.3 По достижении полными напряжениями σ1 = σ3 значений σ'3,0 в зависимости от величины возникающего порового давления могут производиться действия, указанные в А.2.3-А.2.6.

Если после достижения полными напряжениями σ1 = σ3 значений σ'3,0 поровое давление практически отсутствует u≤ 0 (значение параметра В на последней ступени < 0,3), то определяется отношение коэффициента водонасыщения грунта Srк расчетному значению Sr,p. Если отношение Sr/Sr,p≥ 0,95, то этап реконсолидации считается завершенным.

Если Sr/ Sr,p < 0,95, реконсолидация продолжается по методу противодавления. Система противодавления открывается и производится одновременное увеличение полных напряжений σ1 = σ3 и порового давления в образце (принудительно) на величину ступени . Производится измерение давления в поровой жидкости на противоположном торце образца u'.Величины σ и uподдерживаются постоянными до тех пор, пока разность u'- uне уменьшится до 5% от Δu. Если измерение порового давления на противоположном торце образца невозможно, то выдержка во времени определяется стабилизацией уровня жидкости в системе противодавления по СП 50-101 (или отсутствием потока жидкости в образец грунта). Процедура ступенчатого повышения полного давления в камере прибора и порового давления продолжается до достижения поровым давлением величины u0в условиях естественного залегания. Величина ступеней  в этойпроцедуре не превышает 50 кПа. На этом этап реконсолидации считается законченным.

А.2.4 Если после достижения полными напряжениями σ1 = σ3,значений σ'3,0 в образце грунта возникло поровое давление 0 < u < u0и значение параметра В на последней ступени нагружения превышает значение 0,3, то продолжается ступенчатое повышение среднего полного напряжения σ(σ1=σ3) в условиях закрытой системы с обязательным измерением порового давления u. Повышение полных напряжений σ1 = σ3производится до тех пор, пока либо: а) эффективные напряжения в образце  не станут равными эффективному горизонтальному напряжению в основании σ'3,0 и при этом поровое давление в образце uне превзойдет расчетного значения u0; б) поровое давление достигнет расчетного значения u0(при этом эффективные напряжения превзойдут расчетное значение σ'3,0). Величина ступеней  не превосходит 50 кПа (для грунтов твердой консистенции величина ступеней нагружения увеличивают до 100-200 кПа), выдержка на каждой ступени приращения напряжений составляет не менее 15 мин.

А.2.5 В случае, если при операциях по А.2.4 оказалось , u <u0, то в системе противодавления создается давление u0и дренаж открывается, дальнейшая реконсолидация выполняется по методу противодавления, как описано в А.2.3 до завершения этапа реконсолидации .

В случае если при операциях по А.2.4 оказалось u = u0, , то в системе противодавления создается давление u0и дренаж открывается. Производится ступенчатое увеличение полных напряжений до значений . Величина ступеней  не превосходит 50 кПа. Выдержка во времени на каждой ступени определяется по стабилизации деформаций в образце (может контролироваться по стабилизации уровня (потока) жидкости в системе противодавления).

А.2.6 При проведении испытаний охлажденных грунтов процесс реконсолидации по эффективным напряжениям и поровому давлению сопровождаются термостатированием при заданном значении температуры.

Консолидированно-недренированные испытания

А.3 Консолидированно-недренированные испытания определяют:

эффективного угла внутреннего трения φ';

эффективного сцепления с';

коэффициента фильтрационной консолидации cv;

коэффициента начального порового давления Kи.

Для всех испытываемых грунтов определяют физические характеристики и гранулометрический состав.

А.4 Консолидация проводится при постоянном противодавлении, определенном на этапе реконсолидации. Давления консолидации (разность между давлением в камере и противодавлением) для образцов грунта одного монолита включают указанный в задании диапазон строительных нагрузок и выбираются так, чтобы давления по завершению консолидации отличались друг от друга на величину, равную 40-50% значения σ'3,0 в точке отбора монолита, но не менее чем на 20 кПа для мягко- и текучепластичных глинистых грунтов (0,5 < IL< 1) и 50 кПа для грунтов более твердых консистенций.

Противодавление устанавливается равным u = u0или ниже с тем, чтобы давление, устанавливаемое при консолидации, не превысило допускаемого конструкцией камеры прибора. Допускаемое снижение противодавления ограничивается величиной порового давления, при котором на этапе реконсолидации параметр В становится больше 0,95 (достигается полное водонасыщение образца и растворение газовой фазы).

А.5 В начале испытания (после завершения этапа реконсолидации) перекрывается дренаж из образца и производится повышение среднего полного напряжения на образец ступенями , не превышающими 50 кПа. Конечное значение полных напряжений определяется величиной . Где σ'c- вертикальное напряжение на глубине отбора монолита от строительной пригрузки от сооружения. Значение σ'c при испытаниях увеличивают или уменьшают для удовлетворения требованиям А.4. На каждой ступени нагружения производится выдержка во времени не менее 15 мин. и измеряется поровое давление. Для неполностью водонасыщенных грунтов (содержащих нерастворенный газ, В < 0,95) после этапа реконсолидации и по результатам выполнения указаний А.5 в каждом опыте определяется частное значение коэффициента начального порового давления Kuкак отношение суммарного приращения порового давления Δuза время приложения напряжений к величине σ0

(А.5)

Нормативное и равное ему расчетное значение коэффициента порового давления  определяется как среднее арифметическое его частных значений.

А. 6 Задача этапа консолидации - в условиях открытого дренажа привести образец в равновесное состояние по эффективным напряжениям, при котором определяют прочностные характеристики, а также деформационные - модуль объемного сжатия. Для глинистых грунтов данные, полученные на этой стадии, используются для определения коэффициента фильтрационной консолидации cv, a также для расчета скорости деформирования образца на этапе разрушения (сдвига). Консолидация проводится при постоянном значении противодавления, соответствующем природным условиям залегания грунта (если в программе испытаний нет других указаний).

А.7 Этап консолидации выполняется открытием системы противодавления. Объемная деформация образца в ходе консолидации определяется с помощью системы противодавления путем измерения объема вытесненной из образца поровой жидкости. Измерение объема вытесненной жидкости (а при необходимости и величины порового давления) производится с постепенным увеличением интервалов времени между отсчетами, например, через 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 15 и 30 мин., через 1, 2, 4 и 8 ч. и далее в начале и конце каждой смены.

При проведении консолидации рекомендуется использовать односторонний либо двусторонний торцевой дренаж с учетом конструктивных возможностей приборов и программы экспериментов.

При одностороннем дренаже и при наличии датчика порового давления на торце, противоположном от дренируемого, контроль процесса консолидации допускается вести по поровому давлению. Критерием условной стабилизации в этом случае является выравнивание порового давления с противодавлением.

А.8 По результатам измерений строятся графики зависимостей , ΔV = lg(t) и в тех случаях, когда измеряется поровое давление - u = f(t), по которым определяется время 90%, 100% и 50%-ных консолидации t90, tl00, t50.

Консолидацию продолжают не менее суток после достижения времени 100%-ной фильтрационной консолидации, установленной по графикам.

А.9 Частные значения коэффициента фильтрационной консолидации cv. по методу «корень квадратный из времени» вычисляют по формуле

(А.6)

где Т90 - коэффициент (фактор времени), соответствующий степени консолидации 0,90, равный 0,848;

h - высота образца (средняя между начальной высотой и высотой после завершения опыта на консолидацию), см. При двухсторонней фильтрации принимается высота, равная h/2;

t90- время, мин.

Время 90%-ной фильтрационной консолидации определяется следующим образом (Рисунок А.1).

Рисунок A.1 - Определение 90% первичной консолидации графическим способом

Проводят прямую ab, касательную к начальной линейной части кривой уплотнения и затем прямую ас, абсциссы которой будут на 15% больше абсцисс прямой ab. Пересечение прямой ас с кривой уплотнения дает точку, соответствующую 90% первичной консолидации.

Время 100%-ной фильтрационной консолидации определяется из величины, которое определяется в виде точки пересечения горизонтальной прямой, соответствующей ΔV= ΔV90/0,9 с кривой уплотнения.

А.10 Вычисление cv,iвыполняется методом «логарифм времени».

А.11 Нормативное и равное ему расчетное значения коэффициента консолидации (cv,nи cv) определяется как среднее арифметическое частных значений cv,i.

Определение значений cvвыполняется для диапазона нагрузок, указанного в задании на лабораторные испытания. Если диапазон выходит за пределы нагрузок при консолидации, то последние нагрузки соответствующим образом смещают.

А.12 По завершении консолидации краны дренажной системы перекрываются и производится нагружение образца грунта вертикальной нагрузкой до его разрушения. Нагружение осуществляется или с постоянной скоростью вертикальной деформации образца ε1, или ступенчатым повышением осевой нагрузки при σ3 = const.

Скорость вертикальных деформаций ε1выбирается следующим образом.

В соответствии с указаниями А.8, А.9 определяется время 100%-ной фильтрационной консолидации вертикальных деформаций находится делением значения предельной вертикальной деформации , полученной из предыдущих испытаний tl00. Скорость образцов данного грунта или принятой для супесей - 0,10, для суглинков - 0,15, для глин - 0,20, на величину t100.

(A.7)

где ε1- скорость вертикальных деформаций.

При силовом способе нагружения величина ступеней устанавливается из необходимости получить 8-10 ступеней нагрузки до достижения разрушения. Выдержка во времени на каждой ступени устанавливается путем деления времени t100 на число ступеней.

В процессе испытания регистрируют давление в камере прибора, вертикальная нагрузка на образец грунта, вертикальные перемещения, поровое давление.

Испытания заканчиваются при выполнении одного из установленных критериев.

А.13 По результатам испытаний определяют соответствующие предельному равновесию частные значения эффективных напряжений и. Совокупность этих значений, полученных в разных опытах для одной разновидности грунта, используется для определения нормативных  и расчетных  значений характеристик прочности статистическими методами.

Определение давления предуплотнения  методом компрессионного сжатия и коэффициента переуплотнения OCR

А.14 Определение величины выполняется в компрессионных приборах, обеспечивающих передачу на образец вертикальных напряжений до 0,006-1,0 МПа с размером колец диаметром 50 и/или 70 мм и высотой 20 ± 2 мм.

А.15 Нагружение образцов производится ступенями до напряжений в 0,006-1,0 МПа (в зависимости от глубины залегания образца и ожидаемой величины давления предуплотнения). Нагрузку на каждой последующей ступени принимают равной удвоенному значению нагрузки на предыдущей ступени, например: 0,012; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2 и т.д., МПа. Рекомендуется устанавливать дополнительные ступени нагружения в области предполагаемых значений . Необходимое время выдержки на каждой ступени нагрузки составляет не менее 24 ч.

А.16 Для всех испытываемых грунтов определяют физические характеристики и гранулометрический состав.

А.17 Определение частных значений  выполняется по компрессионным кривым методом Казагранде, для чего выполняют следующие построения. По полученным в каждом опыте результатам строится компрессионная кривая в полулогарифмическом масштабе (Рисунок А.2). На графике определяется точка, соответствующая наибольшей кривизне кривой, через эту точку проводятся горизонтальная линия и касательная к кривой, затем проводится биссектриса угла α между ними. Определяется точка пересечения биссектрисы угла α с продолжением прямолинейного участка компрессионной кривой, проекция которой на ось давлений р' и дает величину давления предуплотнения (Рисунок А.2).

А.18 Определение коэффициента переуплотнения производится по формуле

(A.8)

где - соответственно эффективное давление предуплотнения и эффективное бытовое давление на глубине залегания образца.

А.19 Результаты испытаний для каждого инженерно-геологического элемента обычно представляются паспортами испытаний с графиками компрессионных кривых и сводятся в специальную таблицу с привязкой по глубине. По каждому из ИГЭ рассчитывают средние значения давления предуплотнения  и коэффициента переуплотнения OCR.

Рисунок А.2 - Определение давления предуплотнения  по методу Казагранде

Особенности определения параметров прочности и деформируемости грунтов при динамических воздействиях

А.20 Динамическая прочность грунта на сдвиг определяется как предельное значение суммы статической компоненты сдвиговых напряжений τаи циклической составляющей τcyна поверхности разрушения

(А.9)

где N - число циклов нагружения;

d50 - характеристика гранулометрического состава грунта;

μσ - параметр Лоде;

ω1, ωп - другие определяющие параметры;

τf,cy- пиковые значения динамических сдвигающих напряжений.

Лабораторное моделирование напряженно-деформированного состояния элемента грунта в основании ГТС, охватывает лишь условия гармонических внешних воздействий (Рисунок А.3). Опыты проводятся в условиях трехосного сжатия или простого сдвига при наличии либо отсутствии дренирования.

Рисунок А.3 - Возможные соотношения циклической и статической составляющих касательных напряжений

А.21 Динамические параметры прочности грунтов являются интегральными характеристиками и одновременно зависят от физических свойств грунтов и параметров внешних воздействий. Динамическая прочность грунтов определяется в долях от статической прочности отдельно по каждому виду воздействия. Деформационные характеристики - динамический модуль сдвига и коэффициент демпфирования - определяются на основе анализа внутри цикловых процессов (петель нагружения).

А.22 Прочность грунтов при динамических воздействиях определяют на основе гипотезы о возможности линейного независимого суммирования результатов внешних воздействий (накопления повреждений) Палмгрена-Майнера. Согласно гипотезе накопления повреждений суммарный эффект циклов нагружения различной интенсивности определяется линейной суперпозицией и не зависит от последовательности отдельных циклов. Поэтому влияние динамического воздействия характеризуются как эквивалентное число циклов нагружения Nэкв, которое по кумулятивному эффекту накопления повреждаемости соответствует реальному внешнему воздействию. Таким образом, динамическое повреждение при некотором уровне напряжений характеризует повреждение при любом другом уровне напряжений.

Реальное воздействие является нерегулярным, поэтому для оценки повреждаемости грунтов представляют в виде последовательности синусоидальных волн (или групп волн) с уровнем воздействия в каждой группе, типичным для рассматриваемого эксплуатационного режима. Такой анализ базируется на экспериментальных данных, характеризующих процесс накопления циклической и статической составляющих сдвиговой деформации, или порового давления при росте числа циклов нагружения.

А.23 Метод определения параметров прочности при динамических воздействиях - расчетно-экспериментальный, основанный на методе последовательных приближений. Программа испытаний учитывает различные потенциальные формы потери устойчивости системы «сооружение-основание», а также прогнозируемые уровни статических и циклических напряжений в основании. При формировании программы лабораторных испытаний допускается рассматривать не все виды внешних воздействий, а лишь наихудшие с точки зрения возможной потери сооружением устойчивости.

А.24 Основной задачей экспериментальных лабораторных исследований является определение количества циклов нагружения N, необходимых для разрушения грунта при различных соотношениях статической и динамической составляющих циклической нагрузки. Выполняемые опыты - недренированные, с контролем напряжений или деформаций. Уровень статических сдвигающих напряжений задается в зависимости от глубины рассматриваемого слоя, дополнительной пригрузки от сооружения, уровня внешних динамических воздействий.

Предварительно определяется сопротивление недренированному сдвигу suсвязных грунтов, а для несвязных грунтов, параметры трения в условиях квазистатического нагружения. Затем, при различных комбинациях нормализованной статической составляющей напряжений  фиксируется количество циклов нагружения, приводящее к разрушению грунта в условиях «закрытой» системы при перекрытом дренаже, что соответствует постоянству объема полностью водонасыщенного образца при сдвиге.

Оценка динамической прочности базируется на эмпирически полученных кривых разрушения  или  - для несвязных грунтов и  или  - для связных грунтов. Здесь N- предельное число циклов при разрушении образца,- эффективные напряжения при консолидации, τа - статическая составляющая сдвигающих напряжений, τcy- циклическая составляющая сдвигающих напряжений, su - сопротивление недренированному сдвигу. Под разрушением образца понимают достижение заданного уровня деформации - статической (γ, εа) или циклической (γcy, εcy), избыточного порового давления. При проведении экспериментов критериями остановки опыта рекомендуется считать достижение первым одного из следующих условий:

статической составляющей сдвиговой деформации 20%;

амплитуды циклической деформации 10%;

достижение поровым давлением уровня 95% ;

достижение N = 1500 (уровень может меняться в зависимости от вида моделируемого воздействия).

Для образцов несвязных грунтов результаты испытаний представляются также в виде зависимостей, по которым определяется суммарное накопление избыточного порового давления жидкости в грунте при рассматриваемом воздействии.

А.25 Оценка деформационных характеристик грунтов при динамических воздействиях производится как на основе полевых, так и лабораторных испытаний.

Под деформационными характеристиками понимают динамический модуль сдвига Gdи коэффициент демпфирования Dd. Оценка модуля сдвига при деформациях 10-6-10-5 производится по результатам прямых измерений скорости поперечных волн υsв полевых и лабораторных условиях и пересчетом по формуле:

(А.10)

В лабораторных условиях измерения проводятся на образцах грунтов в условиях трехосного сжатия при напряжениях, максимально близких к природным на заданной глубине путем ультразвукового зондирования (benderelement).

Деформации 10-5-10-3 охватываются лабораторными испытаниями в резонансной колонне, свыше 10-3 - в приборе трехосного сжатия (опыты с контролем деформаций).

Исходными данными для определения коэффициента демпфирования Ddявляются внутрицикловые зависимости напряжений и деформаций (петли нагружения). Результатом испытаний являются кривые  и , где γcy- амплитуда деформации сдвига, σ' - средние эффективные напряжения в грунте, f- частота нагружения.

Приложение Б

(обязательное)

Определение модулей деформации оснований для расчета перемещений сооружений

Б.1 В зависимости от видов сооружений и схем расчета перемещений принимаются различные значения модулей деформации Ei(Ep,j, Es,j),Em.

За исходные принимаются значения модулей, определенные компрессионными испытаниями или полевыми опытами на штампах.

Б.2 Модуль деформации i-го слоя Eiопределяют по формулам:

(Б.1)

(Б.2)

где - модуль деформации первичной или вторичнойветви компрессионной кривой (в соответствующем диапазоне давлений от сооружения и веса грунта);

(Б.3)

(Б.4)

ε1 - относительное сжатие грунта, соответствующее напряжению от собственного веса грунта в середине i-го слоя основания σ1 = γIIzi;

ε2 - относительное сжатие грунта, соответствующее суммарному напряжению;

(σc-напряжение от веса сооружения в середине i-го слоя основания);

vi - коэффициент поперечного расширения грунта i-го слоя;

mрl - коэффициент, принимаемый для пылевато-глинистых грунтов равным отношению модуля деформации, полученного при испытании грунтов штампами, к модулю деформации, полученному при компрессионных испытаниях. При отсутствии указанных данных коэффициент mрlдля пылевато-глинистых грунтов твердой и полутвердой консистенций допускается принимать по рисунку В.1 в зависимости от коэффициента пористости εи показателя текучести IL. Для пылевато-глинистых грунтов пластичных консистенций и песчаных грунтов коэффициент mрlпринимается равным 1;

mci- коэффициент условий работы, определяемый по формуле:

(Б.5)

где А - площадь фундамента, м2, определяемая для фундаментов с соотношением сторон l/b≤ 3 как А = lb, а для фундаментов с соотношением l/b≤ 3 как А = 3b2;

А0 - площадь, равная 1 м2;

ni - параметр, определяемый по результатам испытаний i-го слоя грунта двумя штампами различных площадей A1 и А2 под одной и той же нагрузкой по формуле:

(Б.6)

Рисунок Б.1 - График для определения коэффициента трl

В формуле (Б.6):

- приращения осадок штампов с площадями А1, А2 от дополнительного давления по результатам испытаний i-го слоя.

При отсутствии данных штамповых испытаний принимаются следующие значения параметра niдля грунтов:

пылевато-глинистых ледниковых      0,1-0,2;

остальных пылевато-глинистых         0,15-0,3;

песчаных                                                0,25-0,5.

Минимальные или максимальные из указанных значений niпринимают, если сжимаемый слой основания определяется исходя из условий σz,р = 0,5σz,gили σz,р = 0,2σz,gсоответственно (см. 4.8.2.2). При промежуточных значениях глубины сжимаемого слоя значения niпринимают по интерполяции.

Б.3 Средний модуль деформации всего сжимаемого слоя Ет, а также среднее значение vmопределяют по формулам:

(Б.7)

(Б.8)

где Ei - то же, что и в формуле (Б.1);

vi - то же, что и в формуле (Б.3);

hi- толщина i-го слоя грунта;

Аi- площадь эпюры вертикальных напряжений от давления р под подошвой сооружения в пределах i-го слоя грунта, определяемая по Приложению К для глубины z1, соответствующей середине i-го слоя.

Приложение В

(обязательное)

Расчет устойчивости сооружений на сдвиг по поверхности неоднородного основания

В случае неоднородного (слоистого) основания расчетные значения характеристик прочности грунтов  заменяют средневзвешенными значениями этих характеристик .

При этом имеют место следующие случаи:

а) если слои грунтов основания вертикальны или их угол падения более 60°, а простирание слоев ориентировано поперек направления сдвига или угол между ними близок к 90° (Рисунок Г.1), значение осредненной характеристики tgφI,mопределяется из уравнения

(В.1)

где Р - равнодействующая нормальных сил;

А - площадь подошвы сооружения.

Рисунок В.1 - Схема к расчету устойчивости сооружений на сдвиг по плоской поверхности основания

с неоднородной поперечной слоистостью грунтов при большом угле падения слоев

Нормальные контактные напряжения σ определяются в этом случае по формуле:

(В.2)

Где эксцентриситет е и абсцисса х отсчитываются от оси, проходящей через точку О,положение которой определяется формулой:

(В.3)

Значения tgφI,mи сI,mопределяются по формулам:

(В.4)

(В.5)

б) при однородной слоистости грунтов на протяжении подошвы сооружения, т.е. при одинаковой доле каждого слоя на разных участках ширины подошвы, значение tgφI,mопределяется по формуле:

(В.6)

при этом значение сI,mопределяется по формуле (В.5);

в) если простирание вертикальных слоев грунтов основания ориентировано вдоль направления сдвига или угол между ними менее 10°, значения tgφI,m и сI,ттакже определяются по формулам (В.5) и (В.6);

г) если слои грунтов основания пологие с углом падения менее 10° (Рисунок В.2) , то cI,mопределяется по формуле (В.5), a tgφI,m:

(В.7)

где I - момент инерции площади подошвы.

Рисунок В.2 - Схема к расчету устойчивости сооружения на сдвиг по плоской поверхности основания

с неоднородной поперечной слоистостью грунтов при малом угле падения слоев

Приложение Г

(информационное)

Расчет устойчивости сооружений при сдвиге с поворотом в плане

Г.1 Расчет устойчивости сооружения производят с учетом его поворота в плане (в плоскости подошвы) в случае, если расчетная сдвигающая сила F приложена с эксцентриситетом . При этом поворот сооружения рассматривается относительно точки 0 - центра поворота (Рисунок Г.1).

Рисунок Г.1 - Схема к расчету устойчивости сооружения при плоском сдвиге с поворотом в плане без учета отпора грунта

На Рисунке Г.1 обозначено:

Сg - центр тяжести подошвы сооружения;

С - центр тяжести эпюры распределенных по подошве предельных касательных напряжений;

τ1, τ2, τ3, τ4τ1 - предельные касательные напряжения;

хс - расстояние, определяемое по формуле

В случае линейной зависимости касательных напряжений от координат и при прямоугольной форме подошвы сооружения хсопределяется по формуле:

Г.2 При однородном основании и равномерном распределении нормальных напряжений эксцентриситет еFрасчетной сдвигающей силы F определяют относительно центра тяжести подошвы сооружения Cg. При неоднородном основании или неравномерном распределении напряжений эксцентриситет еFопределяют относительно центра тяжести эпюры распределенных по подошве сооружения предельных касательных напряжений .

Схема к расчету устойчивости сооружений при плоском сдвиге с поворотом в плане без учета отпора грунта с низовой стороны приведена на Рисунке Г.1.

Г.3 При расчете устойчивости сооружений с прямоугольным или близким к прямоугольному очертанием подошвы и равномерным распределением tlimпредельную силу сопротивления сдвигу Rpl,tбез учета отпора грунта определяют по формуле

(Г.1)

где αt- безразмерный коэффициент, определяемый по Рисунку Г.2а;

Rpl- предельная сила сопротивления при плоском сдвиге без поворота, определяемая в соответствии с 4.4.2.4.

Рисунок Г.2 - Графики для определения коэффициента αt(a)

и координаты центра поворота п1(б)

Предельную силу сопротивления при смешанном сдвиге с поворотом сооружений на нескальных основаниях определяют, используя коэффициент αt, полученный по Рисунку Г.2а.

Г.4 При непрямоугольном очертании подошвы сооружения, неравномерном распределении τlimили при необходимости учета отпора грунта с низовой стороны (Рисунок Г.3) предельная сила сопротивления Rpl,tи координаты центра поворота определяются следующими тремя уравнениями равновесия:

(Г.2)

(Г.3)

(Г.4)

где τlim - предельное касательное напряжение на элементарной площадке ΔА;

θ - угол между радиусом r, проведенным из центра поворота (с которым совмещено начало координат) до центра площадки ΔА, и осью, перпендикулярной направлению действующей силы F;

γ'c, Ep,tw- то же, что и в 4.4.2.4;

rtw - расстояние, определяемое по Рисунку Г.3;

еF - эксцентриситет сдвигающей силы;

n1, n2 - координаты центра поворота, определяемые по Рисунку Г.26.

Рисунок Г.3 - Схемы к расчету устойчивости сооружений глубокого заложения

при плоском сдвиге с поворотом в плане с учетом отпора грунта

Определение предельной силы сопротивления сдвигу Rpl,t, и координат полюса поворота производится в следующей последовательности.

Из уравнений (Г.3) и (Г.4) исключается Rpl,tи из полученной системы двух уравнений подбором определяются координаты п1и п2, после чего находится Rpl,t.

В случае когда центр поворота 0 оказывается внутри площади подошвы (при значительном эксцентриситете еF) и отпор грунта возникает с обеих сторон сооружения (см. Рисунок Д.3б), используют уравнение (Г.2) и следующие уравнения:

(Г.5)

(Г.6)

где  - то же, что и в формулах (Г.3) и (Г.4);

Ер,hw - расчетное значение горизонтальной составляющей отпора грунта с верховой стороны сооружения;

rhw- расстояние, определяемое по Рисунку Г.3б.

Приложение Д

(информационное)

Расчет устойчивости сооружений на нескальных основаниях по схемам глубинного и смешанного сдвигов

Д. 1 Для определения силы предельного сопротивления на участке сдвига с выпором Ruприменяют метод теории предельного равновесия. При этом в случае глубинного сдвига от наклонной нагрузки (Рисунок Д.1) определяется полная сила предельного сопротивления Ru.

Рисунок Д.1 - Изображения к расчету несущей способности основания и устойчивости сооружения при глубинном сдвиге

Д.2 По этому методу профиль поверхности скольжения, ограничивающей область предельного состояния грунта основания, принимается в виде двух отрезков прямых AB и DC, соединенных между собой криволинейной вставкой, описываемой уравнением логарифмической спирали (Рисунок Д.1а). Связь между углом наклона к вертикали равнодействующей внешних сил, равной по значению силе предельного сопротивления сдвигу Ru, и ориентировкой треугольника предельного равновесия определяется углом v, который находится по формуле

(Д.1)

При определении Ruсцепление грунта по своему действию принимается тождественным приложению внешней равномерно распределенной нагрузки в виде нормального напряжения  (здесь tgφIи сI - то же, что и в 4.2.28).

Значение τlim для заданных значений   определяется следующим образом.

Строится график несущей способности основания τlim = f(σ) для всей ширины bили расчетной ширины b' подошвы фундамента (см. Рисунок Д.1б). Построение этого графика производится по ряду значений δ' (от δ' = 0 до δ' = φI) и соответствующим им значениям v.

По найденному значению vнаходятся все данные, необходимые для определения размеров призмы выпора ABCDA. Линия AB проводится по углу v, линия ЕВ - по углу α = 90° + φI - v.

Линия ЕС строится по углу  между ней и горизонтальной поверхностью основания. Профиль ограничивающей поверхности скольжения для промежуточной зоны IIстроится по уравнению логарифмической спирали. Радиус находится по формуле

(Д.2)

где

Линия CD проводится через точку С под углом 45° к горизонтальной поверхности ED.

После определения очертания призмы обрушения находятся веса Р1, Р2, Р3(с учетом взвешивающего действия воды) отдельных ее зон I, II, III (при наличии сцепления к силе Р3добавляется нагрузка , соответствующая приложенному к поверхности нормальному напряжению, а при наличии пригрузки интенсивностью q - нагрузка ) и сила Ru, определяемая по формуле

(Д.3)

где

(Д.4)

(Д.5)

(Д.6)

Д.3 В случаях, для которых в Таблице Д.1 приведены значения коэффициентов несущей способности Nγ, Nc, Nq, a также значения коэффициента K,позволяющего определить длину участка EψDна Рисунке Д.1а (EψD = Kb), Ruопределяется по формуле

(Д.7)

где γI, cI, b - то же, что и в 4.4.2.2 раздела 4 свода правил;

q - интенсивность равномерной нагрузки на участке EDпризмы выпора.

Таблица Д.1 - Значения коэффициентов несущей способности и коэффициента K

| φI | Коэффициенты | При δ' (в долях φI) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0,1 φI | 0,3 φI | 0,5 φI | 0,7 φI | 0,9 φI |  |
| 0° | Nγ | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nc | 5,142 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nq | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2° | Nγ | 0,066 | 0,071 | 0,073 | 0,067 | 0,055 | 0,037 |  |
|  | Nc | 5,632 | 5,502 | 5,202 | 4,833 | 4,357 | 3,639 |  |
|  | Nq | 1,197 | 1,192 | 1,182 | 1,169 | 1,152 | 1,127 |  |
|  | K | 1,094 | 1,036 | 0,910 | 0,765 | 0,588 | 0,336 |  |
| 4° | Nγ | 0,152 | 0,154 | 0,148 | 0,131 | 0,106 | 0,071 |  |
|  | Nc | 6,185 | 6,025 | 5,659 | 5,216 | 4,655 | 3,830 |  |
|  | Nq | 1,433 | 1,421 | 1,396 | 1,365 | 1,325 | 1,268 |  |
|  | K | 1,197 | 1,131 | 0,989 | 0,826 | 0,631 | 0,356 |  |
| 6° | Nγ | 0,264 | 0,261 | 0,242 | 0,209 | 0,165 | 0,108 |  |
|  | Nc | 6,813 | 6,615 | 6,169 | 5,638 | 4,977 | 4,030 |  |
|  | Nq | 1,716 | 1,695 | 1,648 | 1,593 | 1,523 | 1,424 |  |
|  | K | 1,310 | 1,235 | 1,075 | 0,893 | 0,677 | 0,378 |  |
| 8° | Nγ | 0,409 | 0,398 | 0,360 | 0,304 | 0,234 | 0,149 |  |
|  | Nc | 7,528 | 7,284 | 6,740 | 6,103 | 5,325 | 4,241 |  |
|  | Nq | 2,058 | 2,024 | 1,947 | 1,858 | 1,748 | 1,596 |  |
|  | K | 1,435 | 1,350 | 1,169 | 0,965 | 0,725 | 0,400 |  |
| 10° | Nγ | 0,597 | 0,574 | 0,507 | 0,418 | 0,315 | 0,193 |  |
|  | Nc | 8,345 | 8,044 | 7,381 | 6,617 | 5,703 | 4,461 |  |
|  | Nq | 2,471 | 2,418 | 2,301 | 2,167 | 2,006 | 1,787 |  |
|  | K | 1,572 | 1,476 | 1,271 | 1,043 | 0,778 | 0,424 |  |
| 12° | Nγ | 0,841 | 0,800 | 0,691 | 0,558 | 0,408 | 0,242 |  |
|  | Nc | 9,285 | 8,913 | 8,103 | 7,187 | 6,114 | 4,694 |  |
|  | Nq | 2,974 | 2,895 | 2,722 | 2,528 | 2,300 | 1,998 |  |
|  | K | 1,724 | 1,615 | 1,383 | 1,127 | 0,833 | 0,449 |  |
| 14° | Nγ | 1,158 | 1,090 | 0,923 | 0,727 | 0,518 | 0,295 |  |
|  | Nc | 10,371 | 9,910 | 8,920 | 7,821 | 6,560 | 4,940 |  |
|  | Nq | 3,586 | 3,471 | 3,224 | 2,950 | 2,636 | 2,232 |  |
|  | K | 1,894 | 1,769 | 1,506 | 1,219 | 0,893 | 0,475 |  |
| 16° | Nγ | 1,573 | 1,466 | 1,214 | 0,934 | 0,647 | 0,354 |  |
|  | Nc | 11,631 | 11,060 | 9,847 | 8,530 | 7,048 | 5,198 |  |
|  | Nq | 4,335 | 4,171 | 3,824 | 3,446 | 3,021 | 2,491 |  |
|  | K | 2,082 | 1,940 | 1,642 | 1,319 | 0,958 | 0,502 |  |
| 18° | Nγ | 2,118 | 1,953 | 1,581 | 1,187 | 0,797 | 0,418 |  |
|  | Nc | 13,104 | 12,394 | 10,907 | 9,321 | 7,582 | 5,472 |  |
|  | Nq | 5,258 | 5,027 | 4,544 | 4,029 | 3,464 | 2,778 |  |
|  | K | 2,293 | 2,130 | 1,791 | 1,428 | 1,027 | 0,531 |  |
| 20° | Nγ | 2,837 | 2,587 | 2,047 | 1,497 | 0,974 | 0,489 |  |
|  | Nc | 17,583 | 16,697 | 14,870 | 12,959 | 10,915 | 8,508 |  |
|  | Nq | 6,400 | 6,077 | 5,412 | 4,717 | 3,973 | 3,097 |  |
|  | K | 2,530 | 2,343 | 1,957 | 1,548 | 1,102 | 0,562 |  |
| 22° | Nγ | 3,792 | 3,419 | 2,640 | 1,878 | 1,183 | 0,567 |  |
|  | Nc | 16,883 | 15,774 | 13,522 | 11,218 | 8,812 | 6,067 |  |
|  | Nq | 7,821 | 7,373 | 6,463 | 5,532 | 4,560 | 3,451 |  |
|  | K | 2,797 | 2,582 | 2,141 | 1,679 | 1,183 | 0,595 |  |
| 24° | Nγ | 5,070 | 4,517 | 3,400 | 2,350 | 1,429 | 0,653 |  |
|  | Nc | 21,570 | 20,178 | 17,392 | 14,605 | 11,769 | 8,638 |  |
|  | Nq | 9,604 | 8,984 | 7,744 | 6,503 | 5,240 | 3,846 |  |
|  | K | 3,099 | 2,851 | 2,346 | 1,823 | 1,271 | 0,629 |  |
| 26° | Nγ | 6,796 | 5,980 | 4,381 | 2,937 | 1,722 | 0,748 |  |
|  | Nc | 22,256 | 20,499 | 17,039 | 13,659 | 10,312 | 6,738 |  |
|  | Nq | 11,855 | 10,998 | 9,311 | 7,662 | 6,030 | 4,286 |  |
|  | K | 3,443 | 3,156 | 2,576 | 1,983 | 1,366 | 0,666 |  |
| 28° | Nγ | 9,149 | 7,943 | 5,655 | 3,671 | 2,072 | 0,854 |  |
|  | Nc | 25,804 | 23,575 | 19,261 | 15,148 | 11,188 | 7,106 |  |
|  | Nq | 14,720 | 13,535 | 11,241 | 9,055 | 6,949 | 4,779 |  |
|  | K | 3,837 | 3,504 | 2,834 | 2,160 | 1,471 | 0,705 |  |
| 30° | Nγ | 12,394 | 10,608 | 7,326 | 4,596 | 2,491 | 0,972 |  |
|  | Nc | 30,141 | 27,295 | 21,888 | 16,867 | 12,168 | 7,500 |  |
|  | Nq | 18,402 | 16,759 | 13,637 | 10,738 | 8,025 | 5,330 |  |
|  | K | 4,290 | 3,901 | 3,126 | 2,358 | 1,585 | 0,747 |  |
| 32° | Nγ | 16,922 | 14,264 | 9,536 | 5,770 | 2,997 | 1,103 |  |
|  | Nc | 35,492 | 31,835 | 25,016 | 18,854 | 13,268 | 7,922 |  |
|  | Nq | 23,178 | 20,893 | 16,632 | 12,781 | 9,291 | 5,950 |  |
|  | K | 4,814 | 4,358 | 3,458 | 2,578 | 1,710 | 0,792 |  |
| 36° | Nγ | 32,530 | 26,507 | 16,492 | 9,212 | 4,359 | 1,417 |  |
|  | Nc | 50,588 | 44,399 | 33,329 | 23,904 | 15,914 | 8,864 |  |
|  | Nq | 37,754 | 33,258 | 25,215 | 18,367 | 12,562 | 7,440 |  |
|  | K | 6,144 | 5,506 | 4,274 | 3,107 | 2,001 | 0,892 |  |
| 40° | Nγ | 66,014 | 51,714 | 29,605 | 15,093 | 6,427 | 1,819 |  |
|  | Nc | 75,314 | 64,419 | 45,816 | 31,008 | 19,360 | 9,967 |  |
|  | Nq | 64,196 | 55,054 | 39,444 | 27,019 | 17,245 | 9,363 |  |
|  | K | 8,012 | 7,095 | 5,367 | 3,792 | 2,362 | 1,008 |  |
| 45° | Nγ | 177,620 | 131,120 | 66,272 | 29,516 | 10,783 | 2,503 |  |
|  | Nc | 133,880 | 110,080 | 72,119 | 44,729 | 25,385 | 11,652 |  |
|  | Nq | 134,880 | 111,080 | 73,119 | 45,729 | 26,385 | 12,652 |  |
|  | K | 11,614 | 10,101 | 7,350 | 4,975 | 2,951 | 1,185 |  |

По найденным значениям Ruопределяются σ иτlim, используемые для построения графика (см. Рисунок Д.1б), по формулам:

(Д.8)

(Д.9)

Д.4 При действии на сооружение только вертикальных сил определение предельной (разрушающей) вертикальной нагрузки на основание производятся указанным выше методом. При этом построение призмы обрушения производится только для  δ' = 0 и .

Д.5 При наличии в основании фильтрационного потока и необходимости учета фильтрационных сил определение Ruпроизводят аналитически или графоаналитическим

методом путем построения многоугольника сил на базе равнодействующих весов каждой из трех зон призмы обрушения с учетом суммарных фильтрационных сил, действующих в каждой из них.

Направления и значения суммарных фильтрационных сил определяются по заданной гидродинамической сетке движения фильтрационного потока под сооружением.

Для этого после построения объемлющей поверхности скольжения по методу, изложенному в Д.2, и построения гидродинамической сетки (методом ЭГДА или расчетным способом) каждая из зон I, II, III(см. Рисунок Д.1а) оказывается разбитой на ряд участков, для каждого из которых находится линия тока, проходящая через центр тяжести участка. Направление фильтрационной силы принимается по касательной к этой линии тоже в центре тяжести участка, а значение ее - по формуле:

(Д.10)

где γw- удельный вес воды;

Im,i- средний градиент напора для данного участка;

Ai - площадь участка.

Значения суммарных фильтрационных сил  определяются как геометрические суммы фильтрационных сил в пределах рассматриваемой зоны I, IIили III.

Д.6 При определении силы предельного сопротивления в случае сдвига с выпором при сейсмических воздействиях Ru,eqучитывают силы инерции, действующие на грунт в пределах призмы выпора и на пригрузку, определяемые по ускорению земной поверхности, соответствующему принятым расчетной сейсмичности и направлению сейсмических колебаний. Если основание и пригрузка расположены ниже уровня воды, то по СП 58.13330 вес грунта основания и пригрузки принимается с учетом взвешивающего действия воды, а силы инерции определяются по плотности грунтов в водонасыщенном состоянии.

Д.7 При расчете устойчивости сооружений по схеме смешанного сдвига сопротивление основания сдвигу принимают равным сумме сопротивлений на участках плоского сдвига и сдвига с выпором (Рисунок Д.2).

Рисунок Д.2 - Схема к расчету несущей способности основания и устойчивости сооружения при смешанном сдвиге

Силу предельного сопротивления при расчете устойчивости сооружений по схеме смешанного сдвига Rcomпри поступательной форме сдвига определяют по формуле

(Д.11)

где  - то же, что и в формуле (Д.2) данного приложения;

b1 ,b2 - расчетные значения ширины участков подошвы сооружения, на которых происходят сдвиг с выпором и плоский сдвиг;

τlim- предельное касательное напряжение на участке сдвига с выпором, определяемое по формуле (Д.9) данного приложения при b = b1;

l- размер стороны прямоугольной подошвы сооружения, перпендикулярной сдвигающей силе.

Значение b1определяют в зависимости от σmax(с низовой стороны) по формуле:

(Д.12)

где ,для грунтов с коэффициентом сдвига ;

σflr- среднее нормальное напряжение под подошвой сооружения, при котором происходит разрушение основания от одной вертикальной нагрузки (см. Рисунок Д.1б);

N0 - то же, что и в 4.4.2.2.

При эксцентриситете ернормальной силы р в сторону нижнего бьефа в формуле (Д.11) вместо b, b1, b2 следует принимать  ; эксцентриситет в сторону верхнего бьефа в расчетах не учитывается.

При смешанном сдвиге с поворотом в плане предельную сдвигающую силу принимают равной αtRcom,где αt, определяют по указаниям 4.4.2.5 и рекомендуемого Приложения Г.

Д.8 При прямоугольной подошве сооружения длиной lи шириной bсила предельного сопротивления основания определяется по формуле

(Д.13)

где

(Д.14)

- тоже, что и в Д.3.

Д.9 Для определения вертикальной составляющей несущей способности в недренированных условиях при постоянной изотропной прочности на сдвиг используют следующую общую формулу:

(Д.15)

где Nc= 5,14 - коэффициент несущей способности;

си,I- расчетное значение сопротивления не дренированному сдвигу;

- коэффициент наклона нагрузки;

- коэффициент формы;

- коэффициент заглубления;

FH1 =FH - RH0- RHP- горизонтальная нагрузка на площадь А*;

FH- полная горизонтальная нагрузка на фундамент;

RH0 - сопротивление сдвигу вне А*;

RHP- горизонтальная составляющая равнодействующей активного и пассивного давления на фундамент;

A*- то же, что и в Д.8;

d- заглубление фундамента.

Приложение Е

(информационное)

Определение контактных напряжений методом внецентренного сжатия

По методу внецентренного сжатия нормальные и касательные контактные напряжения при неплоской подошве сооружения (Рисунок Е.1) определяются по формулам:

(Е.1)

(Е.2)

где N - равнодействующая сил, приложенных к сооружению;

M = Nв - момент этой силы относительно центра тяжести подошвы (см. Рисунок Е.1);

А, I0 - площадь подошвы и ее центральный момент инерции;

r - радиус-вектор рассматриваемой точки Kподошвы относительно центра 0;

δ - угол между направлением равнодействующей N и нормалью к подошве в точке K;

β - угол между нормалями к подошве в точке Kи к радиусу-вектору этой точки.

Рисунок Е.1 - Схема к определению нормальных и касательных контактных напряжений

при ломаной подошве сооружения

При плоской подошве сооружения контактные напряжения определяются по формулам:

(Е.3)

(Е.4)

где х - расстояние от рассматриваемой точки до центра тяжести подошвы;

Iy - момент инерции площади подошвы.

Приложение Ж

(информационное)

Определение контактных напряжений для сооружений на однородных песчаных основаниях методом экспериментальных эпюр

Нормальные контактные напряжения методом экспериментальных эпюр определяются:

- в случае когда равнодействующая всех внешних сил Р проходит через центр подошвы сооружения, по формуле:

(Ж.1)

где σх - нормальное контактное напряжение в точке, находящейся на расстоянии х от центра подошвы сооружения;

- относительное нормальное контактное напряжение в соответствующей точке, определяемое по Таблице И.1 в зависимости от  (ниже уровня воды удельный вес грунта следует принимать с учетом взвешивающего действия воды);

σт - среднее нормальное контактное напряжение по подошве сооружения, равное

- в случае внецентренного приложения к основанию равнодействующей внешних сил и отсутствия растягивающих напряжений по контакту подошвы фундамента с основанием при по формуле:

(Ж.2)

где   - то же, что и в формуле (Ж.1);

еp - эксцентриситет приложения нагрузки, нормальной к плоскости подошвы сооружения;

тк - коэффициент, определяемый по Таблице Ж.2.

Примечание - При подстановке в формулу (Ж.2) еpи xучитывают их полярность относительно начала координат, принимаемого в центре подошвы сооружения.

Таблица Ж.1 - Значения

|  | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,18 | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,38 | 1,40 | 1,42 |
| 0,1 | 1,17 | 1,21 | 1,27 | 1,32 | 1,36 | 1,38 | 1,40 |
| 0,2 | 1,16 | 1,20 | 1,25 | 1,29 | 1,33 | 1,35 | 1,36 |
| 0,3 | 1,14 | 1,17 | 1,20 | 1,24 | 1,27 | 1,29 | 1,30 |
| 0,4 | 1,11 | 1,14 | 1,15 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,23 |
| 0,5 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,12 |
| 0,6 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
| 0,7 | 0,98 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,82 |
| 0,8 | 0,92 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 0,70 | 0,67 | 0,65 |
| 0,9 | 0,82 | 0,74 | 0,68 | 0,59 | 0,50 | 0,46 | 0,43 |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица Ж.2 - Значения коэффициента mk

| Число моделирования Nσ | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент mk | 1,221 | 1,296 | 1,345 | 1,402 | 1,464 | 1,501 | 1,628 |

Приложение И

(обязательное)

Определение осадки основания методом послойного суммирования

И.1 Осадка основания определяется методом послойного суммирования в соответствии с 4.8.1.1 Дополнительные вертикальные напряжения в середине i-го слоя грунта принимаются равными полусумме указанных напряжений на верхней zi-1и нижней ziграницах слоя.

И.2 Значение дополнительного вертикального напряжения на глубине ziоснования от нагрузок р и пригрузок q определяется по формуле:

где р - среднее фактическое вертикальное давление на грунт по подошве фундамента;

α1,i- коэффициент, учитывающий изменение по глубине дополнительного давления в грунте и принимаемый по Таблице И.1 для прямоугольной формы подошвы в зависимости от относительной глубины  и отношения сторон  для круглой - от отношения ;

α2,i- коэффициент, определяемый для прямоугольной пригрузки по Рисунку И.1a, a для треугольной - по Рисунку И.1б.

Таблица И.1 - Значения коэффициента α1,i

|  | Круглые фундаменты | Прямоугольные фундаменты с отношением сторон l/b , равным |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5 | 10 |
| 0,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0,4 | 0,949 | 0,960 | 0,972 | 0,975 | 0,976 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 0,8 | 0,756 | 0,800 | 0,848 | 0,866 | 0,875 | 0,879 | 0,881 | 0,881 |
| 1,2 | 0,547 | 0,606 | 0,682 | 0,717 | 0,740 | 0,749 | 0,754 | 0,775 |
| 1,6 | 0,390 | 0,449 | 0,532 | 0,578 | 0,612 | 0,630 | 0,639 | 0,642 |
| 2,0 | 0,285 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,505 | 0,529 | 0,545 | 0,550 |
| 2,4 | 0,214 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,419 | 0,449 | 0,470 | 0,477 |
| 2,8 | 0,165 | 0,201 | 0,260 | 0,304 | 0,350 | 0,383 | 0,410 | 0,420 |
| 3,2 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,294 | 0,329 | 0,360 | 0,374 |
| 3,6 | 0,106 | 0,130 | 0,173 | 0,209 | 0,250 | 0,285 | 0,320 | 0,337 |
| 4,0 | 0,087 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,214 | 0,248 | 0,285 | 0,306 |
| 4,4 | 0,073 | 0,091 | 0,122 | 0,150 | 0,185 | 0,218 | 0,256 | 0,280 |
| 4,8 | 0,062 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,161 | 0,192 | 0,230 | 0,258 |
| 5,2 | 0,052 | 0,066 | 0,091 | 0,112 | 0,141 | 0,170 | 0,208 | 0,239 |
| 5,6 | 0,046 | 0,058 | 0,079 | 0,099 | 0,124 | 0,152 | 0,189 | 0,223 |
| 6,0 | 0,040 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,110 | 0,136 | 0,172 | 0,208 |
| Примечание - При определении дополнительных вертикальных напряжений на глубине ziот подошвы фундамента по вертикали, проходящей через угловую точку прямоугольного фундамента, значения коэффициентов αl,i, определенные по Таблице И.1, умножаются на 0,25. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок И.1 - Графики для определения коэффициента α2,i

а - для прямоугольной пригрузки; б - для треугольной пригрузки.

Допускается пригрузку аппроксимировать прямоугольной, треугольной или трапецеидальной эпюрой в зависимости от формы засыпаемого котлована. В последнем случае осадки складываются из определенных для прямоугольной и треугольной нагрузок.

Приложение К

(информационное)

Определение осадки основания при среднем давлении под подошвой сооружения, превышающем расчетное сопротивление грунта

Осадку основания при среднем давлении под подошвой сооружения р, превышающем расчетное сопротивление грунта основания R, определяют по формуле:

(К.1)

где Kp - коэффициент увеличения осадки при учете областей пластических деформаций, определяемый для однородного в пределах сжимаемой толщи грунта Нспри ширине сооружения b≤ 20 м и Нc/b≤ 2 по Рисунку К.1, в других случаях - по результатам специальных исследований;

s - осадка, определяемая по указаниям 4.8.1.1 и Приложения И.

Рисунок К.1 - График для определения коэффициента Kр

Ключевые слова: основания, фундамент, несущая способность, осадки.