СН РК 5.03-05-2001
 
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПЕНОБЕТОНОВ
 
DESIGN GUIDELINES TO CAST-IN-PLACE FOAM CONCRETE BUILDINGS
 
СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Материалы для бетонных и железобетонных конструкций

3. Расчет железобетонных элементов по прочности

4. Расчет железобетонных элементов по предельным состояниям второй группы

5. Конструктивные требования

6. Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на проектирование бетонных и железобетонных конструкций из пенобетона для монолитных зданий II и III классов ответственности, возводимых в обычных и сейсмических районах строительства.

1.2. Для возведения конструкций должен применяться пенобетон, представляющий собой искусственный камень пористой структуры, получаемый в результате твердения смеси цементно-песчаного раствора со строительной пеной. Для получения пены используются пеноконцентраты органического происхождения, типа neopor германской фирмы «NEOPOR SYSTEM GmbH» [5], edama германской фирмы «EDAMA», ниет отечественного ТОО НПК «НИЕТ».

По средней плотности пенобетоны делятся на следующие виды:

- ячеистые пенобетоны, средняя плотность которых 1200 кг/м3 и ниже;

- легкие пенобетоны, средняя плотность которых находится в пределах 1300-1800 кг/м3.

1.3. Проектирование конструкций для применения в агрессивных средах следует вести с учетом дополнительных требований, предъявляемых СНиП 2.03.11-85 [9].

1.4. Из пенобетона могут изготавливаться следующие конструкции:

а) однослойные конструкции:

- монолитные стены и перекрытия;

- сборные многопустотные плиты перекрытия;

- перегородки;

б) многослойные конструкции:

- навесные стеновые панели;

- ребристые панели перекрытий.

1.5. Однослойные конструкции из пенобетона следует предусматривать в зданиях с относительной влажностью воздуха внутри помещений до 60%, а при наличии пароизоляции на внутренней поверхности стен и перекрытий - для зданий с влажностью воздуха внутри помещений до 75%.

Двухслойные конструкции с внутренним слоем из тяжелого бетона допускаются к применению без специальных мер защиты при влажности воздуха внутри помещений до 75%.

1.6. Двухслойные плиты покрытий и перекрытий рекомендуется проектировать с несущим слоем:

- из бетона классом по прочности на сжатие не ниже В15 при отсутствии предварительного напряжения;

- не ниже В20 - с предварительным напряжением.

1.7. При проектировании конструкций из пенобетона плотностью менее Д1800 следует предусматривать защиту арматуры и закладных деталей от коррозии в соответствии с СН 277-80 [10].

1.8. Общие положения по объемно-планировочному решению зданий, возводимых в сейсмических районах, должны соответствовать п.1.1-1.10 СН РК 2.03-12-2001 [13]. Размеры здания или его отсеков, разделенных швами, а также их высота не должны превышать размеров, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Размеры здания | Расчетная сейсмичность, баллы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | несейсмические районы | 7 | 8 | 9 и 10 |
| Длина (ширина) | 51 м | 51 м | 41 м | 31 м |
| Высота | 5 этажей (20 м) | 4 этажа (16 м) | 3 этажа (12 м) | 2 этажа (8 м) |
| Примечание.Для зданий с внутренними несущими стенами из тяжелого бетона высота зданий может быть увеличена на 2 этажа. |  |  |  |  |

1.9. Основные требования по расчету монолитных зданий, возводимых в сейсмических районах, должны соответствовать требованиям п.3.1-3.9 СН РК 2.03-12-2001.

1.10. Основные расчетные требования к проектированию бетонных и железобетонных конструкций из пенобетона принимаются в соответствии с п.п.1.10-1.13 и 1.19-1.22 СНиП 2.03.01-84*, а двухслойных предварительно напряженных конструкций - с учетом п.п. 1.17-1.18, 1.23-1.30 СНиП 2.03.01-84*.

1.11. К трещиностойкости предварительно напряженных конструкций из пенобетона предъявляются требования только 3-й категории, т.е. допускается ограниченное по ширине кратковременное и длительное раскрытие трещин. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин для таких конструкций принимается: кратковременная acrc.1=0,4 мм, длительная acrc.1=0,3 мм.

При расчете ширины раскрытия трещин коэффициент надежности үf (постоянной, длительной и кратковременной) по нагрузке принимается равным единице.

Для конструкций, в которых арматура покрывается антикоррозионным составом, допускается ширина раскрытия трещин acrc.2 до 0,5 мм.

1.12. Прогибы элементов железобетонных конструкций из пенобетона не должны превышать предельно допустимых значений, указанных в п.1.20 СНиП 2.03.01-84* и СНиП 2.01.07-85* [11].

1.13. При статических и теплотехнических расчетах конструкций из пенобетона следует учитывать установившуюся влажность бетона, принимаемую по табл. 2.

Таблица 2

| Расчетная средняя установившаяся влажность пенобетона, % по массе |  |  |
| --- | --- | --- |
| для стен и междуэтажных перекрытий | для покрытий |  |
|  | вентилируемых | невентилируемых |
| 10 | 12 | 15 |

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1. В качестве вяжущих для изготовления пенобетонов используют портландцемент или шлакопортландцемент марок 400 и 500, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10178-85* [17] либо другие виды цементов после подтверждения их эффективности.

2.2. В качестве заполнителя пенобетонов применяется кварцевый песок, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93* [16].

Модуль крупности песка не должен превышать для пенобетонов плотностью:

| 1000-1800 кг/м3 | - Мкр = 2,5, |
| --- | --- |
| 700-900 кг/м3 | - Мкр = 2,0, |
| 500-600 кг/м3 | - Мкр = 1,5. |

2.3. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций из пенобетона устанавливаются следующие основные показатели:

- класс пенобетона по прочности на сжатие «B» (табл. 3);

- марка пенобетона по морозостойкости «F» (F15, F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200);

- марка пенобетона по средней плотности «D» (табл. 3).

Классы пенобетона по прочности на сжатие соответствуют значениям гарантированной прочности бетона, МПа, контролируемой согласно государственных стандартов в установленные сроки на базовых образцах кубов с размерами граней 150 мм с обеспеченностью 0,95 при средней установившейся влажности 10±2% (по массе).

2.4. Класс пенобетона по прочности на сжатие для монолитных стен должен приниматься не ниже указанного в таблице 4.

Для железобетонных конструкций не допускается применять пенобетон класса по прочности на сжатие ниже В7,5. Для напрягаемого слоя двухслойных предварительно-напряженных железобетонных конструкций допускается применять пенобетон класса по прочности на сжатие не ниже В20.

2.5. Марка пенобетона по морозостойкости принимается по таблице 9 СНиП 2.03.01-84*.

2.6. Для замоноличивания стыков и швов сборных конструкций из пенобетона следует применять строительные растворы проектной марки по прочности на сжатие не менее М75 и марки по плотности не ниже D1500.

Таблица 3

| Марка по средней плотности D, кг/м3 | Класс пенобетона по прочности на сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В2 | В2,5 | В3,5 | В5 | В7,5 | В10 | В12,5 | В15 | В20 | В25 |
| D800 | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| D900 |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| D1000 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |
| D1100 |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| D1200 |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| D1400 |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |
| D1600 |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |
| D1800 |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |

Таблица 4

| Вид стены | Этажность здания | Вид бетона | Класс бетона по прочности на сжатие при расчетной сейсмичности в баллах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7 и ниже | 8 | 9 и 10 |
| Внутренние несущие | 1-2 этажа | тяжелый пенобетон | В5 В3,5 | В7,5 В5 | В7,5 В5 |
|  | 3-5 этажа | тяжелый пенобетон | В7,5 В5 | В7,5 В7,5 | В7,5 В7,5 |
|  | 6 этажей и более | тяжелый пенобетон | В12,5 В7,5 | В12,5 В10 | В15 В12,5 |
| Наружные несущие однослойные | 1-2 этажа более 2 этажей | пенобетон пенобетон | В3,5 В5 | В5 В5 | В5 B7,5 |
| Несущий слой многослойных ж/б стен | 1-2 этажа | тяжелый и пенобетон | В5 | В7,5 | В7,5 |
|  | 3-5 этажа |  | В7,5 | В7,5 | В7,5 |
|  | 6 этажей и более |  | В12,5 | В12,5 | В15 |

2.7. Нормативные сопротивления пенобетона Rbn, Rbtn и расчетные сопротивления для предельных состояний второй группы Rb,ser и Rbt,ser принимаются в зависимости от класса пенобетона по прочности на сжатие по таблице 5.

2.8. Расчетные сопротивления пенобетона для предельных состояний первой и второй группы определяются путем деления нормативных сопротивлений на соответствующие коэффициенты надежности по пенобетону при сжатии bc или при растяжении bt, принимаемые по таблице 6.

Расчетные сопротивления пенобетона Rb, Rbt для предельных состояний первой группы приведены в табл. 7.

Расчетные сопротивления пенобетона для предельных состояний второй группы Rb,ser и Rbt,ser вводят в расчет с коэффициентами условий работы bc и btn, равными единице.

2.9. Расчетные сопротивления пенобетона для предельных состояний первой группы Rb и Rbt , приведенные в табл. 7, снижаются (или повышаются) путем умножения на коэффициенты условий работы бетона bi, учитывающие длительность действия нагрузки, условия и стадии работы конструкций и т.п. согласно табл.8.

Коэффициенты условий работы пенобетона вводятся независимо друг от друга, но их произведение принимается не менее 0,45.

2.10. Значения начального модуля упругости пенобетона при сжатии и растяжении Еb принимаются по таблице 9.

2.11. Коэффициент линейной температурной деформации пенобетона bt при изменении температуры от минус 40°С до плюс 50°С принимается равным bt = 8 10-6С-1 .

2.12. Начальный коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона)  пенобетона принимается равным 0,2, а модуль сдвига G - равным 0,4 от соответствующих значений Еb , указанных в табл. 9.

2.13. Для армирования железобетонных конструкций из пенобетона должна применяться арматура, отвечающая требованиям соответствующих стандартов либо утвержденных в установленном порядке технических норм и принадлежащая к одному из следующих видов:

1. Стержневая арматурная сталь:

а) горячекатанная гладкая класса А-I;

б) горячекатанная периодического профиля классов А-II, Ас-II, А-III, А-IV;

в) термохимически и термически упрочненная периодического профиля классов Ат-IIIс, Aт-IV, Ат-IVc и АТ- IVк.

2. Проволочная арматурная сталь:

- обыкновенная периодического профиля класса Вр-I.

Допускается применять стержневую упрочненную вытяжкой арматуру класса А-IIIв, а также в качестве конструктивной арматуры сварных каркасов и сеток - обыкновенную гладкую проволоку класса В-I.

Таблица 5

| Вид сопротивления | Вид пенобетона | Нормативные сопротивления пенобетона Rbn, Rbtn и расчетные сопротивления Rb,ser и Rbt,ser, МПа, при классе бетона по прочности на сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B2 | B2,5 | В3,5 | В5 | В7,5 | В10 | В12,5 | В15 | В20 | В25 |
| Сжатие осевое (призменная прочность) Rbsn, Rb,ser | ячеистый легкий | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 4,6 | 6,9 | 9,0 9,5 | 10,0 11,0 | 12,0 | 15 | 18,5 |
| Растяжение осевое Rbtn, Rbt,ser | ячеистый легкий | 0,26 | 0,31 | 0,41 | 0,55 | 0,73 | 0,89 0,95 | 0,95 1,0 | 1,05 | 1,2 | 1,3 |
| Примечание:Величины нормативных характеристик даны для средней влажности пенобетона 10% (по массе). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

| Коэффициенты надежности по пенобетону при сжатии bc и растяжении bt для расчета конструкций по предельным состояниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| первый группы |  | второй группы |  |
| bc | bt | bc | bt |
| 1,5 | 2,3 | 1,0 | 1,0 |

Таблица 7

| Вид сопротивления | Вид пенобетона | Расчетные сопротивления пенобетона для предельных состояний первой группы Rb и Rbt, МПа при классе бетона по прочности на сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B2 | B2,5 | В3,5 | В5 | В7,5 | В10 | В12,5 | В15 | В20 | В25 |
| Сжатие осевое (призменная прочность) Rb | ячеистый легкий | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 4,6 | 6,0 6,2 | 6,8 7,0 | 7,7 | 10 | 12,3 |
| Растяжение осевое Rbt | ячеистый легкий | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,28 | 0,39 0,40 | 0,43 0,44 | 0,46 | 0,52 | 0,57 |
| Примечание:Значения расчетных сопротивлений даны для средней влажности пенобетона 10% (по массе). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.14. Наибольший диаметр стержневой арматуры для монолитных стен не должен превышать:

- для тяжелого и легкого бетона классов:

В12,5 и ниже - 16мм,

В15 и выше - 25 мм,

- для пенобетона - 12 мм.

2.15. Нормативные сопротивления арматуры принимаются по табл. 19*, 20 СНиП 2.03.01-84*.

Расчетные сопротивления арматуры при расчете конструкций по предельным состояниям первой группы при растяжении приведены в таблице 10, а для поперечной и сжатой арматуры - принимаются не больше значений, указанных в табл. 10 и 11.

Кроме того, расчетные сопротивления RS, RSC, RSW в соответствующих случаях следует умножать на коэффициенты условий работы арматуры согласно табл. 12 и 13.

При расчете железобетонных конструкций из пенобетона на особые сочетания нагрузок с учетом сейсмического воздействия вводится дополнительный коэффициент условий работы арматуры gSS , учитывающий сейсмический характер нагрузки, который принимается по табл. 13.

3. РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПРОЧНОСТИ

3.1. Расчет прочности стеновых элементов из пенобетона следует производить по п.4.1-4.9 СН РК 2.03-12-2001.

3.2. Расчет прочности перемычек и плит перекрытий следует производить по п.4.10 СН РК 2.03-12-2001.

4. РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ВТОРОЙ ГРУППЫ

4.1. Расчет стержневых и стеновых железобетонных элементов из пенобетона по предельным состояниям второй группы следует производить по п.5.1-5.4 СН РК 2.03-12-2001.

5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Конструктивные требования назначаются по п.6.1-6.9 СН РК 2.03-12-2001.

Таблица 8

| Факторы, обеспечивающие введение коэффициента условий работы пенобетона | Коэффициент условий работы пенобетона |  |
| --- | --- | --- |
|  | условное обозначение | числовое значение |
| 1. Длительность действия нагрузки: а) при учете постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, кроме нагрузок непродолжительного действия, суммарная длительность действия которых за период эксплуатации мала (например, крановые нагрузки; ветровые нагрузки; нагрузки, возникающие при изготовлении, транспортировании и возведении и т.п.), а также кроме особых нагрузок, вызванных сейсмическими воздействиями, деформациями просадочных, набухающих и тому подобных грунтов | b2 | 0,85 |
| б) при учете сейсмических нагрузок для неопорбетона класса по прочности на сжатие: В3,5 и менее В15 и более | bs bs | 1,0 0,9 |
| в) при учете в рассматриваемом сочетании кратковременных нагрузок непродолжительного действия, не указанных в поз. 1б | b2 | 1,0 |
| 2. Бетонирование в вертикальном положении при высоте слоя бетонирования более 1,5 м | b3 | 0,8 |
| 3. Эксплуатация не защищенных от солнечной радиации конструкций в климатическом подрайоне IVA согласно СНиП РК 2.04-01-2001 [15] | b7 | 0,85 |
| 4. Бетонные конструкции | b9 | 0,9 |
| 5. Влажность пенобетона: 10% и менее 25% и более | b11 b11 | 1,0 0,85 |

Таблица 9

| Марка по средней плотности D, кг/м3 | Начальные модули пенобетона при сжатии и растяжении Еb 103, МПа, при классе пенобетона по прочности на сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В2 | В2,5 | В3,5 | В5 | В7,5 | В10 | В12,5 | В15 | В20 | В25 |
| D800 | 3,1 | 3,5 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| D900 |  |  | 4,4 | 5,0 | 5,5 |  |  |  |  |  |
| D1000 |  |  |  | 5,6 | 6,2 | 7,0 |  |  |  |  |
| D1100 |  |  |  |  | 6,6 | 7,6 | 8,5 |  |  |  |
| D1200 |  |  |  |  |  | 8,4 | 8,8 | 9,2 |  |  |
| D1400 |  |  |  |  |  |  | 10,2 | 11,0 |  |  |
| D1600 |  |  |  |  |  |  | 11,0 | 13,0 | 14,1 |  |
| D1800 |  |  |  |  |  |  |  | 15,9 | 16,6 | 17,5 |

Таблица 10

| Класс арматуры | Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | растяжению |  | сжатию |
|  | продольной, Rs | поперечной, Rsw | Rsc |
| А-I А-II А-III диаметром: 6-8 мм 10-40 мм А-IV А-IIIв с контролем: - удлинения и напряжения - только удлинения | 225 280 355 365 510 490 450 | 175 225 2851) 2901) 405 390 360 | 225 280 355 365 450 200 200 |
| Вр-I диаметром: 3 мм 4 мм 5 мм | 375 365 360 | 270;3002) 265; 2952) 260; 2902) | 375 365 360 |
| Примечания: 1. Принимается в сварных каркасах для хомутов из арматуры класса А-III, диаметр которых меньше 1/3 диаметра продольной арматуры, значение RSW принимается равным 255 МПа. 2. Принимаются для вязанных каркасов. |  |  |  |

Таблица 11

| Арматура | Расчетные сопротивления растяжению поперечной арматуры Rsw и сжатой продольной арматуры Rsc, Мпа, при классе пенобетона по прочности на сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В2 | В2,5 | В3,5 | В5 | В7,5 | В10 | В12,5 | В15 | В20 | В25 |
| Поперечная | 50 | 62,5 | 88 | 125 | 188 | 250 | 310 | 375 | 460 | 460 |
| Сжатая продольная | 190 | 195 | 200 | 215 | 235 | 256 | 278 | 300 | 330 | 360 |

Таблица 12

| Защитное покрытие | Коэффициент условий работы s9 при арматуре |  |
| --- | --- | --- |
|  | гладкой | периодического профиля |
| 1. Цементно-полистирольное латексно-минеральное 2. Цементно-битумное (холодное) при диаметре арматуры: 5 мм и менее 6 мм и более 3. Битумно-силикатное (горячее) 4. Битумно-глиняное 5. Сланце-битумное, цементное | 1,0 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 | 1,0 0,7 1,0 0,7 0,7 0,5 |

Таблица 13

| Класс арматуры | Коэффициент условий работы s9 , учитывающий сейсмический характер нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | растянутый |  | сжатый |
|  | продольной, Rs | поперечной, Rsw | Rsc |
| А-I А-II А-III, Вр-I, В-1 А-IIIв, А-IV | 1,2 1,15 1,1 1,05 | 0,9 0,9 0,9 0,9 | 1,0 1,0 1,0 1,0 |

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ

1. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. М., С. 1989.

2. СНиП РК 2.03-04-2001. Строительство в сейсмических районах. Астана. 2002.

3. СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника. Нормы проектирования. М.,С. 1986.

4. СН РК 2.03-07-2001. Застройка города Алматы и прилегающих территорий с учетом сейсмического микрорайонирования. Астана. 2002.

5. СН РК В.2.7.5-95. Инструкция по изготовлению изделий из неопорбетона. Алматы. 1995.

6. ГОСТ 8829-94. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости. Взамен ГОСТ 8829-85.

7. ГОСТ 27005-86. Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности. М., С. 1986.

8. ГОСТ 10060.0-95. Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования. Взамен ГОСТ 10060-87.

9. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. М., С. 1985.

10. СН 277-80. Инструкция по технологии изготовления изделий из ячеистых бетонов. М., С. 1980.

11. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. М., 2001.

12. СНиП РК 2.04-01-2001. Строительная климатология. Астана. 2002.

13. СН РК 2.03-12-2001. Указания по проектированию монолитных зданий для сейсмических районов. Астана. 2002.

14. Инструктивное письмо Минстроя РК об экономии ТЭР. ФГ-2-8 от 24 декабря 1994 года.

15. СНиП РК 2.04-01-2001. Строительная климатология. Астана, 2002.

16. ГОСТ 8736-93*. Песок для строительных работ. Технические условия.

17. ГОСТ 10178-85*. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.