Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 
СП РК 5.03-105-2013

Изготовление изделий из неопорбетона
 
Manufacturing of products from of neoporbeton

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1 Общие положения

4.2 Классификация неопорбетона

4.3 Технические характеристики неопорбетона

4.4 Материалы для изготовления неопорбетона

4.5 Подбор состава неопорбетона

4.6 Приготовление пены

4.7 Приготовление неопорбетонной смеси

4.8 Армирование

4.9 Укладка неопорбетонной смеси

4.10 Твердение неопорбетона и уход за ним

4.11 Бетонирование в особых условиях

4.11.1 Бетонные работы в зимних условиях

4.11.2 Бетонные работы в сухую жаркую погоду

4.12 Методы контроля производства изделий из неопорбетона

4.13 Правила приемки

4.14 Контроль качества неопорбетона и готовых изделий

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕОПОРБЕТОНА

Приложение А (информационное). Коэффициент теплопроводности неопорбетонов равновесной влажности

Приложение Б (информационное). Настройка пеногенератора

Приложение В (информационное). Определение пластической прочности сырца

ВВЕДЕНИЕ

В 1991 году Казахстан приобрел технологию ячеистого бетона у компании «NEOPOR SYSTEM GmbH», ФРГ, подписано лицензионное соглашение по производству пенообразователя и оборудования в Казахстане (http://www.neopor.com/en/chronicle.htm).

Разработка свода правил «Изготовление изделий из неопорбетона» осуществлена на основе имеющихся материалов, нормативных документов, Рекомендаций и Руководств, принятых в Республике Казахстан и на территории стран СНГ, и на основе материалов, представленных фирмой «NEOPOR SYSTEM GmbH», а также по рекомендациям по приготовлению и укладке ячеистого бетона «УНИПОР» (лицензионное производство Казахстана).

Свод правил рекомендует приемлемые решения по изготовлению изделий из неопорбетона, в результате выполнения которых будут реализованы базовые требования технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.

Свод правил не является единственным способом выполнения требований, устанавливаемых техническим регламентом «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».

При разработке настоящего свода правил проанализированы результаты современных научно-технических исследований, передовой отечественный и зарубежный опыт производства, проведены работы по гармонизации данного документа с межгосударственными нормативными, международными и национальными нормативно-техническими документами.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий свод правил распространяется на изготовление изделий из неопорбетона в заводских условиях.

Армированные и неармированные изделия из неопорбетона предназначены для изготовления ограждающих конструкций зданий повышенного уровня теплозащиты, устройства перекрытий и покрытий, теплоизоляции чердачных перекрытий, подстилающего слоя и стяжки полов, звукоизоляции перекрытий, стен и перегородок.

1.2 Неопорбетон в равной степени пригоден как для заливки бетонных конструкций непосредственно на строительной площадке, так и для производства сборных элементов на полигонах и заводах железобетонных изделий, твердеющих в естественных условиях и с тепловой обработкой.

1.3 Приемлемые решения настоящего свода правил распространяются на изделия и конструкции из неопорбетона для жилых, общественных, административных и производственных зданий.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СП РК 2.01-101-2013 Защита строительных конструкций от коррозии.

СП РК 2.04-107-2013 Строительная теплотехника.

СП РК 3.02-108-2013 Административные и бытовые здания.

СТ РК 937-92 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические условия.

СТ РК 948-92 Гравий, щебень и песок искусственные пористые.

СТ РК EN 197-1-2011 Цемент. Часть 1. Состав, спецификации и критерии соответствия для обычных цементов.

СТ РК EN 10080-2011 Арматура для железобетонных конструкций. Сварная арматура. Общие положения.

СТ РК EN 12350-6-2012 Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 6. Плотность.

СТ РК EN 12350-7-2012 Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 7. Содержание воздуха. Методы определения под давлением.

СТ РК EN 12390-1-2011 Испытание затвердевшего бетона.

СТ РК ISO 12439-2012 Вода для приготовления бетонных смесей.

СТ РК EN 12504-1-2011 Испытание бетона в конструкциях. Часть 1. Образец бетона, вырезаемый из толщи конструкции. Отбор образцов, исследование и испытание при сжатии.

СТ РК EN 12620-2011 Заполнители для бетона.

ГОСТ 4.212-80 Система показателей качества продукции. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей.

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия.

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности.

ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Методы определения влажности.

ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости.

ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный.

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля прочности.

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия.

ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона.

ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия.

ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых станций для бетонов. Технические условия.

ГОСТ 25898-2012 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию.

ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности.

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия.

Примечание. При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам: «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням-журналам и указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями :

3.1Свод правил: Документ, рекомендующий технические правила или процедуры проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания или эксплуатации оборудования, конструкций или изделий.

3.2Метод приемлемых решений: Средство соблюдения параметрических норм, которое подразумевает применение существующих, как правило, предписывающих нормативных требований, одобренных уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

3.3Неопорбетон: Искусственный пористый материал, с характерной равномерно распределенной мелкодисперсной ячеистой структурой, получаемый в результате поризации и гидратационного твердения раствора, состоящего из цемента, песка, воды и пеноконцентрата Неопор, основу которого составляет гидролизат протеина.

3.4Пеноконцентрат Неопор: Устойчивый, биологически разлагаемый, химически нейтральный пенообразователь, основу которого составляют биополимеры, построенные из остатков аминокислот, связанных между собой длинными полипептидными цепями.

3.5Класс бетона по прочности: Количественная величина, характеризующая качество бетона, соответствующая его гарантированной прочности на осевое сжатие, обозначаемое буквой В и числами, выражающими значения нормативного сопротивления и гарантированной прочности в Н/мм2 (МПа), например, В10/12,5 (перед чертой - значение нормативного сопротивления fckН/мм2, после черты - гарантированная прочность бетона  Н/мм2.

3.6Нормируемая плотность неопорбетона: Значение плотности бетона, заданное в нормативно-технической и проектной документации.

3.7Нормируемая прочность: Прочность неопорбетона в проектном возрасте или ее доля в промежуточном возрасте, установленная в нормативном или техническом документе, по которому изготавливают изделие или конструкцию.

3.8 Порозолобетон: Разновидность неопорбетона, у которого в качестве кремнеземистого компонента применяют золу сухого отбора (зола-уноса) теплоэлектростанции.

3.9Фактическая прочность: Прочность затвердевшего неопорбетона, определяемая по результатам испытания контрольных образцов или образцов, взятых непосредственно из конструкции.

3.10Фактическая плотность неопорбетона: Среднее значение плотности бетона в партии, определяемое по результатам испытаний контрольных образцов или радиоизотопным методом непосредственно в конструкции.

4. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1 Общие положения

4.1.1 Материалы, используемые для приготовления неопорбетона (вяжущие, заполнители, добавки, вода), должны удовлетворять требованиям нормативных документов на эти материалы.

4.1.2 Неопорбетонные смеси в период срока их годности должны обладать заданной проектной подвижностью и водоудерживающей способностью.

4.1.3 Изделия из неопорбетона должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов и рабочих чертежей. Рекомендуемая номенклатура изделий и конструкций включает перегородки, полуфабрикаты пустотелых стен, фасадные стены, кровельные плиты, напольные плиты, заливка пола, заполнение пустот и др.

4.1.4 Изделия из неопорбетона должны производиться по утвержденным технологическим картам, составленным применительно к условиям конкретного производства, исходных материалов и вида изделий.

4.2Классификация неопорбетона

4.2.1 Неопорбетон классифицируют по функциональному назначению, по виду наполнителя (кремнеземистого компонента), условиям твердения, структуре, средней плотности.

4.2.2 По функциональному назначению:

- конструкционный;

- конструкционно-теплоизоляционный;

- теплоизоляционный.

4.2.3 По виду наполнителя (кремнеземистого компонента) на:

- кварцевом песке (при этом предпочтение отдается пескам, содержащим не менее 90% кремнезема);

- барханном песке (полиминеральном);

- полевошпатовом песке;

- золе-уноса от сжигания бурых и каменных углей.

4.2.4 По условиям твердения:

- термообработка;

- нормальные условия твердения.

4.2.5 По структуре:

- мелкопористые;

- крупнопористые.

4.2.6 По средней плотности:

- сверхлегкие, средняя плотность которых ниже 400 кг/м3;

- средней плотности, которая колеблется в пределах от 400 до 1200 кг/м3;

- средняя плотность которых колеблется в пределах от 1200 до 1800 кг/м3.

4.3Технические характеристики неопорбетона

4.3.1 По прочности на сжатие в сухом состоянии неопорбетон подразделяется на следующие классы: В0,35, В0,5 В0,75, В1, В1,25, В1,7, В2, В2,5, В3, В3,5, В5, В7,5, B10, В12,5, В20, В22,5, В25, В27,5, В30.

4.3.2 Средняя плотность неопорбетонов в сухом состоянии характеризуется марками: D400, D500, D600, D700, D800, D900, D1000, D1200, D1600, D1800.

4.3.3 В зависимости от назначения неопорбетон делится на:

- теплоизоляционный: класс по прочности на сжатие от В0,35 до В1, марка по средней плотности - не выше D500;

- конструкционно-теплоизоляционный: класс по прочности на сжатие от В1 до В7,5, марка по средней плотности - не выше D900;

- конструкционный: класс по прочности на сжатие от В7,5 до В30, марка по средней плотности - D1000 и выше.

4.3.4 Для неопорбетонных конструкций, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, назначают и контролируют следующие марки по морозостойкости: F15, F25, F35, F50, F75, F100.

4.3.5 Назначение марки неопорбетона по морозостойкости следует проводить в зависимости от режима эксплуатации конструкций и расчетных зимних температурах наружного воздуха в районах строительства.

4.3.6 Класс бетона по прочности назначается при его проектировании, исходя из возможных реальных сроков нагружения конструкций проектными нагрузками, способа возведения изделий и конструкций и условий твердения бетона.

4.3.7 Правила контроля и оценки прочности готовой к применению неопорбетонной смеси, неопорбетонных изделий и конструкций, должны соответствовать требованиям СТ РК 937, ГОСТ 18105 с учетом среднего значения партионного коэффициента вариации Vnпо прочности на сжатие, а также нормативным документам на отдельные виды изделий.

4.3.8 Отпускная прочность неопорбетона должна соответствовать для:

- конструкционно-теплоизоляционных неопорбетонов - 80% в летний и зимний периоды;

- конструкционных неопорбетонов - 70% в летний и 90% в зимний периоды.

4.3.9 Отпускная влажность неопорбетона в изделиях, определяется по ГОСТ 12730.2 и не должна превышать, процентов по массе:

- на основе песка - 15;

- на основе золы-уноса - 25.

4.3.10 Нормируемые показатели физико-механических свойств неопорбетона, предусмотренные ГОСТ 4.212, должны соответствовать ГОСТ 25485.

4.3.11 Коэффициент теплопроводности неопорбетона должен соответствовать требованиям нормативного и проектного документов на изделия конкретного вида, а при отсутствии этих требований СП РК 2.04-107. Значения коэффициента теплопроводности при равновесной влажности приведены в приложении А.

4.3.12 При изучении свойств и для данных, необходимых при нормировании расчетных характеристик, качество неопорбетона следует характеризовать призменной прочностью, модулем упругости, прочностью при растяжении по ГОСТ 24452.

4.3.13 Изготовитель должен предоставлять потребителю по его просьбе данные о значении коэффициента паропроницаемости неопорбетона по ГОСТ 25898, если условиями эксплуатации изделий установлена необходимость определения этого показателя.

4.3.14 Усадка при высыхании неопорбетона не должна превышать, мм/м:

- 0,5 - для конструкционных и конструкционно-теплоизоляционных неопорбетонов, изготовленных на кварцевом песке;

- 0,7 - для конструкционных и конструкционно-теплоизоляционных неопорбетонов, изготовленных на других видах кремнеземистых компонентов.

Усадка при высыхании теплоизоляционных неопорбетонов не нормируется.

4.3.15 Методика определения усадки неопорбетона определяется в соответствии с ГОСТ 25485.

4.3.16 Для повышения трещиностойкости неопорбетона допускается использовать щелочестойкое волокно.

4.3.17 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэф в неопорбетонах не должна превышать 370 Бк/кг по ГОСТ 30108.

4.3.18 Неопорбетон относится к негорючим (НГ) материалам в соответствии с ГОСТ 30244.

4.4 Материалы для изготовления неопорбетона

4.4.1 Сырье и материалы, применяемые при изготовлении неопорбетона, должны соответствовать требованиям нормативных документов на них и, при необходимости, сопровождаться сертификатами соответствия.

4.4.2 В качестве вяжущих для приготовления неопорбетона следует применять портландцемент, шлакопортландцемент.

Могут быть использованы другие виды цементов и вяжущие, после проверки их эффективности.

4.4.3 Портландцемент СЕМ I 32,5 N и СЕМ I 42,5 N по СТ РК EN 197-1, ГОСТ 31108, марки ПЦ400-Д0, ПЦ500-Д0, ШПЦ400-Д0 и ШПЦ500-Д0 по ГОСТ 10178, шлакопортландцемент по СТ РК EN 197-1, ГОСТ 31108, ГОСТ 10178, должен содержать трехкальциевый силикат не менее 60% и трехкальциевый алюминат не более 6%.

4.4.4 Тонкость помола цемента должна быть по остатку на сите № 008 при просеивании не более 15%.

Начало схватывания цемента должно наступать не позднее 2 ч., а конец схватывания - не позднее 4 ч. после затворения.

4.4.5 Удельная поверхность цемента должна быть от 2800 до 3200 см2/г (проход через сито № 008 - не менее 85%) для конструкционного и конструкционно-теплоизоляционного и 3500 или 4000 см2/г для теплоизоляционного неопорбетона.

4.4.6 Не допускается применение цемента с добавкой трепела, глиежа, трассов, глинита, опоки.

4.4.7 В качестве кремнеземистого компонента для приготовления неопорбетона следует применять:

а) природные и дробленые кварцевые пески, удовлетворяющие требованиям СТ РК EN 12620, ГОСТ 8736, с содержанием кремнезема не менее 90%. В песке допускается присутствие: слюды не более 0,5%, глины и ила - не более 3%, если глинистые частицы представлены минералами с устойчивой кристаллической решеткой (типа каолинита), и не более 1%, если они содержат минералы типа монтмориллонита;

б) кислую золу-унос ТЭС с электрофильтров от сжигания углей, удовлетворяющую требованиям ГОСТ 25818, которая должна иметь потери при прокаливании не более 3%, содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3 не должно быть более 3%, в том числе сульфидной серы - не более 1 % по массе.

Зола должна иметь удельную поверхность не менее 5000 см2/г. Содержание щелочных оксидов натрия и калия в пересчете на Na2О должно быть не более 3% по массе, содержание оксида магния в зольной составляющей должно быть не более 5% по массе;

в) песок керамзитовый, соответствующий СТ РК 948, с модулем крупности (Мк) не более 2,5 для неопорбетона средней плотности от 800 до 1100 кг/м3 и 2,0 для неопорбетона средней плотности ниже 800 кг/м3;

г) песок вермикулитовый по ГОСТ 12865 с модулем крупности (Мк) не более 2,5, имеющий водопотребность не более 16%.

4.4.8 Оптимальный расход воды для неопорбетона с выбранным зерновым составом и расходом цемента складывается из расчетного количества, необходимого для затворения раствора, и воды, содержащейся в пене.

4.4.9 Перед добавлением пены водоцементное отношение раствора должно составлять не менее 0,35.

4.4.10 Оптимальное водоцементное отношение должно находиться в пределах от 0,40 до 0,45.

4.4.11 Рекомендуется применять воду по СТ РК ISO 12439, ГОСТ 23732. Температура воды для пены должна быть не выше 25°С.

4.4.12 Возможность применения любой другой воды следует определять сравнительными испытаниями пены, цементного теста и образцов из неопорбетона, приготовленных на испытываемой и питьевой воде.

4.4.13 Регуляторы структурообразования, нарастания пластической прочности, ускорители твердения и пластифицирующие добавки должны соответствовать требованиям нормативных документов.

4.4.14Рекомендуемое количество микрокремнезема в составе неопорбетонной смеси должно составлять не менее 5% и не более 7% от массы цемента, добавка ускоритель твердения Na2SO4 и Са(NO3)2 в составе цемента применяется в количестве не более 2%.

4.4.15 Показатели качества добавок проверяют по ГОСТ 24211. Расход химических добавок в ПАВ должен назначаться в зависимости от вида вяжущего и уточняться опытным путем.

4.4.16 Арматура для изделий из неопорбетона должна удовлетворять требованиям СТ РК EN 10080 (периодического профиля), ГОСТ 10922 или положениям соответствующих разделов СТ РК EN 10025-1 (гладкие стержни).

4.4.17 Для повышения долговечности в соответствии с СП РК 2.01-101 арматурные каркасы и сетки для бетонов плотностью от 1200 до 1800 кг/м3 в изделиях необходимо защищать антикоррозионными покрытиями. Поверхности каркасов и сеток, перед нанесением покрытия, должны быть сухими, без следов ржавчины и масла.

4.4.18 В качестве антикоррозионных покрытий допускается применять ингибиторы коррозии - лигносульфонаты, таннины, аминоспирты, а также порошковое покрытие соответствующих нормативным документам.

4.4.19 Вид и техническая характеристика покрытия должны соответствовать установленным проектом (согласно требованиям СП РК 2.01-101), указанным в заказе на изготовление изделий из неопорбетона.

4.4.20 При нарушении сплошности покрытия на каркасе поврежденные места должны защищаться повторно.

4.4.21 Закладные детали в изделиях должны быть защищены в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101 и с указаниями в рабочих чертежах на изделие.

4.4.22 В качестве пенообразователя для получения бетона с ячеистой структурой применяется пеноконцентрат «Неопор» марок 400 и 600. Пеноконцентрат «Неопор-400» используется для неармированного, «Неопор-600» для армированного неопорбетона.

4.4.23 Устойчивость пены в помещениях с нормальной температурой (25 ± 5)°С и влажностью (65 ± 5)% должна сохраняться не менее 12 ч.

4.4.24 Не допускается смешения пены с масляными включениями.

4.4.25 Пена должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 - Основные свойства пены Неопор

| Свойства пены | Показатели свойств |
| --- | --- |
|  | концентрация, 2,5% |
| Кратность | до 24 |
| Плотность, г/л | от 50 до 110 |
| Время осадки пены на 1 см, ч-мин | до 2-30 |
| Отход жидкости из пены, % к общему объему внутри пленочной жидкости за 50 мин. | до 50 |
| Коэффициент использования пенообразователя, α | не менее 1,0 |

4.5 Подбор состава неопорбетона

4.5.1 Подбор состава неопорбетона должен обеспечивать изделиям заданные физико-механические и эксплуатационные характеристики при оптимальном расходе исходных компонентов. Для подбора составов неопорбетона следует задавать следующие проектные характеристики: марка (класс) по прочности, средняя плотность, теплопроводность, деформативные свойства, морозостойкость, условия твердения и характер эксплуатации.

Подбор состава неопорбетона включает определение физико-механических свойств исходных материалов в соответствии со стандартами, расчет неопорбетонной смеси, приготовление пены из пеноконцентрата Неопор, уточнение составов неопорбетона по пробным замесам и изготовление и испытание контрольных образцов.

4.5.2 Подбор состава по ГОСТ 27006 производится в следующей последовательности:

- определяется соотношение воды и пенообразователя для получения пены;

- определяется содержание вяжущего и наполнителя для приготовления раствора;

- подбирается соотношение воды и минеральной части раствора;

- рассчитывается расход составляющих материалов на 1 м3 неопорбетона.

4.5.3 Расчет состава неопорбетона производится по следующей методике:

Расход материалов на 1 м3 бетона определяют по формулам:

Общий расход сухих материалов:

(1)

Расход вяжущего:

(2)

Расход песка:

Рп = Рвяж · С,      (3)

Расход воды:

Рв = (Рвяж + Рп)·В/Т,    (4)

Расход пеноконцентрата:

(5)

Пористость неопорбетона определяют по формуле:

(6)

Среднюю плотность неопорбетонной смеси определяют по формуле:

(7)

Среднюю плотность исходной растворной смеси без добавки пены определяют по формуле:

(8)

Истинный (абсолютный) объем сухой смеси на 1 м3 определяют по формуле:

(9)

Условные обозначения в формулах (1-9):

где Рсух - общий расход сухих материалов, кг/м3;

Рвяж - расход вяжущего на 1 м3 смеси;

ρсух - заданная средняя плотность неопорбетона в сухом состоянии, кг/м3 или кг/л;

V - объем пробного замеса, л;

Кс - коэффициент количества химически связанной воды по отношению к массе сухих компонентов смеси (цемент и песок). Для предварительных расчетов Кс = 1,1;

С - отношение массы песка к массе цемента;

Рn - расход песка, кг;

Рв - расход воды, л;

В/Т - водотвердое отношение;

Рпк(по) - расход пеноконцентрата (пенообразователя), кг;

Пя - пористость неопорбетона в долях;

α - коэффициент использования порообразующей способности пенообразователя принимается от 0,8 до 0,85;

К - удельная порообразующая способность пеноконцентрата (выход пор), характеризующаяся отношением объема пены к массе пеноконцентрата, л/кг;

Vабс - истинный (абсолютный) объем единицы массы сухой смеси, л/кг или м3;

ρя - средняя плотность неопорбетонной смеси в кг/л;

ρр - средняя плотность растворной смеси без добавки пенообразователя в кг/л.

4.5.4 Расчет состава неопорбетона предусматривает определение соотношения массы песка к массе цемента (С) по таблице 2.

Таблица 2 - Отношение песка к цементу по массе (С) для неопорбетона различной плотности

| Средняя плотность, кг/м3 | Значение С |
| --- | --- |
| 400 | 0,2; 0,3; 0,4 |
| 600 | 0,2; 0,4; 0,6 |
| 800 | 0,6; 0,8; 1,0 |
| 1000 | 1,0; 1,2; 1,4 |
| 1200 | 1,4; 1,6; 1,8 |
| 1400 | 1,8, 2,0, 2,1 |
| 1600 | 2,2, 2,3, 2,5 |
| 1800 | 2,6, 2,8, 3,0 |

4.5.5 Требуемое значение (С) следует устанавливать испытанием серии образцов из трех замесов при оптимальном водотвердом отношении - отношение массы воды к массе песка и цемента. Ориентировочное водотвердое отношение растворных смесей в зависимости от средней плотности неопорбетона принимают в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 - Водотвердое отношение в зависимости от средней плотности

| Средняя плотность, кг/м3 | Водотвердое отношение |
| --- | --- |
| 400 | 0,23; 0,25; 0,27 |
| 600 | 0,21; 0,23; 0,25 |
| 800 | 0,17; 0,21; 0,23 |
| 1000 | 0,15; 0,17; 0,19 |
| 1200 | 0,13; 0,14; 0,15 |
| 1400 | 0,13, 0,12, 0,11 |
| 1600 | 0,11, 0,10 |
| 1800 | 0,10 |

4.5.6 Ориентировочный расход материалов в зависимости от плотности неопорбетона приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Ориентировочный расход материалов в зависимости от плотности неопорбетона

| Средняя плотность, кг/м3 | Расход материалов на 1 м3, кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цемент | песок | вода | пенообразователь |
| 400 | 400 | - | 150 | 1,28 |
| 600 | 420 | 180 | 190 | 1,1 |
| 800 | 430 | 380 | 190 | 0,96 |
| 1000 | 430 | 570 | 190 | 0,8 |
| 1200 | 430 | 770 | 140 | 0,66 |
| 1400 | 380 | 950 | 150 | 0,57 |
| 1600 | 400 | 1130 | 160 | 0,41 |
| 1800 | 420 | 1330 | 170 | 0,23 |

4.5.7 Корректировка состава неопорбетона должна производиться с учетом качества цемента, песка, золы и пенообразователя.

4.6Приготовление пены

4.6.1 Для приготовления пены используют пеногенераторы, изготовленные по лицензии фирмы «NEOPOR SYSTEM GmbH», пеногенераторы фирмы «Кунайстройсервис». Настройка пеногенератора приведена в соответствии с приложением Б.

4.6.2 Предварительно пеноконцентрат следует развести водой в пропорции 1:40 в отдельной емкости.

4.6.3 Сначала следует залить воду с переливом через верх емкости (для смыва возможных масляных пятен), затем мерной кружкой следует добавить необходимое количество пеноконцентрата и произвести кратковременное перемешивание.

4.6.4 Разведенный концентрат всасывается из емкости насосом пеногенератора, вспенивается сжатым воздухом (от 7 до 8 бар) с помощью компрессора пеногенератора.

4.6.5 Объемная масса пены должна составлять минимум 75 г/л и максимум 85 г/л. Приготовленную пену необходимо взвешивать и, при необходимости, корректировать состав.

4.6.6 Необходимое количество пены, в зависимости от требуемой плотности неопорбетона, устанавливается и дозированно выдается с помощью таймера пеногенератора.

4.6.7 Высокая стабильность пены препятствует изменению объема во время смешивания, транспортировки, заливки и твердения бетона.

4.6.8 Основные свойства пена должна сохранять в течение от 8 до 12 ч.

4.6.9 Разведенный пеноконцентрат следует использовать в этот же день, в противном случае, в смесь необходимо добавить не разведенный пеноконцентрат в количестве 30% от доли пеноконцентрата в оставшейся смеси.

4.6.10 Следует учесть, что пена несовместима с жировыми, масляными включениями и теплой водой (выше 25°С).

4.6.11 В случае попадания масел или каких-либо других, разрушающих пену веществ, в пеногенератор, его необходимо тщательно промыть (примерно 20 л) 10%-ным или 20%-ным раствором соляной кислоты, а затем таким же количеством чистой воды.

4.7Приготовление неопорбетонной смеси

4.7.1 Для приготовления неопорбетонной смеси следует засыпать песок, добавить цемент и все перемешать до получения смеси однородного цвета.

4.7.2 Полученную смесь следует затворять водой в количестве, соответствующем выбранной рецептуре.

4.7.3 Перемешивание необходимо продолжать до получения однородной пластичной массы.

4.7.4 Определенную порцию пены (согласно требуемой объемной плотности бетона) при помощи пеногенератора следует подавать по шлангу в смеситель, где в течение (примерно) 120 с её перемешивают с ранее приготовленной цементно-песчаной смесью.

4.7.5 Перед тем как использовать неопорбетонную смесь, необходимо проверить ее среднюю плотность. Отклонение фактической средней плотности от проектной не должно превышать, в процентах:

- 10 - для неопорбетона с плотностью более 1200 кг/м3;

- 15 - для неопорбетона с плотностью от 1000 до 1200 кг/м3;

- 20 - для неопорбетона с плотностью менее 1000 кг/м3.

4.7.6 Расчетную среднюю плотность неопорбетонной смеси определяют по формуле:

ρрсп = Ц+П+В+П1,    (10)

где Ц, П, В, П1 - соответственно содержание в смеси цемента, песка, воды и пены, кг/м3.

4.7.7 При превышении проектной средней плотности неопорбетонной смеси следует дополнительно ввести в нее от 1% до 2% пены от первоначального содержания на каждые 100 кг/м3 превышения.

4.7.8 При уменьшенной средней плотности неопорбетонной смеси по сравнению с проектной следует дополнительно ввести в смесь цемент в количестве от 5% до 7% от первоначального содержания на каждые 100 кг/м3 недостачи.

4.7.9 Массу пены необходимо принимать в зависимости от плотности бетона и дальности подачи (бетононасосом) бетонной смеси:

- при дальности подачи бетонной смеси от 30 до 40 м и средней плотности бетонной смеси от 200 до 400кг/м3 масса пены должна составлять от 50 до 70 г/л;

- при дальности подачи бетонной смеси от 100 до 150 м и средней плотности бетонной смеси от 500 до 1200 кг/м3 рекомендуется масса пены от 75 до 85 г/л;

- при дальности подачи бетонной смеси от 100 до 150 м и средней плотности бетонной смеси от 1400 до 1800 кг/м3 масса пены должна составлять от 95 до 100 г/л.

4.7.10 Пористость неопорбетонной смеси основного состава определяют объемным методом по СТ РК EN 12350-7, ГОСТ 12730.4.

4.7.11 Необходимо контролировать плотность смеси из каждого замеса с помощью мерной кружки и взвешивать на контрольных весах.

4.7.12 Изготовление образцов-кубов и последующие тестовые испытания производить согласно требованиям ГОСТ 25485.

4.8 Армирование

4.8.1 Армирование конструкций, согласно выполненным расчетам, рекомендуется производить, начиная с плотности неопорбетона 1000 кг/м3.

4.8.2 При армировании изделий из неопорбетона должна применяться стальная арматура различного сечения в зависимости от требований проектной документации.

4.8.3 При установке отдельных арматурных стержней, сеток, каркасов и закладных деталей в формы или конструкции необходимо разместить их в проектном положении, зафиксировать и обеспечить необходимый защитный слой бетона.

4.8.4 Защитный слой бетона должен составлять не менее 25 мм.

4.8.5 Армирование изделий (плит) из неопорбетона производят, как правило, в одном направлении отдельными стержнями, не используя поперечную арматуру.

4.8.6 Поперечную арматуру и армирование плоскими сетками следует применять при ширине изделия более 625 мм или при нагрузке на изделие более 3,5 кПа.

4.8.7 Балки, в зависимости от высоты сечения, армируют в одном направлении, и могут содержать (или не содержать) поперечную арматуру.

4.8.8 Рабочую продольную арматуру в изделиях следует заделывать с учетом требуемого сцепления на длину анкеровки или крепить анкерами.

4.9 Укладка неопорбетонной смеси

4.9.1 Особое внимание должно быть уделено сопряжению элементов форм во избежание вытекания смеси или выделения из нее воды.

4.9.2 Герметичность должна быть обеспечена конструкцией форм и точностью пригонки бортов, а в необходимых случаях промазкой стыков либо проклейкой крафт-бумагой. Допускается также устройство термостойких упругих прокладок.

4.9.3 При расчете вертикальной опалубки необходимо учитывать, что за счет увеличения активного слоя бетона боковое давление на опалубку возрастает от 20% до 30% по сравнению с обычным бетоном.

4.9.4 В процессе эксплуатации и перед изготовлением изделий формы необходимо подвергать периодическому осмотру для определения их технического состояния.

Проверять внутренние размеры, в пределах допусков на изделия, установленных для них стандартом, техническими условиями и рабочими чертежами чистоту и т.п.

Формы, внутренние размеры которых не отвечают нормируемым допускам, следует изъять из технологического потока.

4.9.5 Перед началом заливки необходимо установить упоры против сдвижки опалубки, прикрепить ее к основанию. Допускается предварительно отлить слой высотой около 10 см для предотвращения вытекания неопорбетона из-под опалубки при последующей заливке на всю ее высоту.

4.9.6 Перед укладкой неопорбетонной смеси следует осуществлять армирование и сборку опалубки, установку и прочное закрепление:

- оконных и дверных проемообразователей (с установкой упоров и распорок);

- закладных деталей, труб и прочих элементов для сантехнических, водопроводных, электрических и др. инженерных сетей (трубопроводы необходимо заглушить, чтобы их не заполнило бетоном).

4.9.7 Следует применять опалубку с рабочей поверхностью из материалов с высокими антиадгезионными свойствами.

Наиболее рационально применение металлодеревянной опалубки с палубой из ламинированной водостойкой фанеры и с элементами, массой, допускающей ручную сборку.

4.9.8 Для уменьшения адгезии опалубки с бетоном следует использовать эмульсионные смазки.

4.9.9 Смазка для смазывания форм и опалубки должна быть совместима с неопорбетоном и не вызывать разрушения его поверхности на всех этапах производства.

4.9.10 Не рекомендуется применять машинное масло, так как оно разрушает пену.

4.9.11 Рекомендуемые виды смазок: эмульсол кислый синтетический, смазки на основе парафинов, стеаринов.

4.10 Твердение неопорбетона и уход за ним

4.10.1 Для ускорения твердения цементных смесей следует использовать различные по механизму действия добавки: нитрит - нитрат кальция (ННК), нитрит-нитрат хлорид кальция (ННХК).

4.10.2 Рекомендуемые виды добавок, их расход в неопорбетонной смеси следует применять с учетом ГОСТ 24211.

4.10.3 Для повышения прочности неопорбетона наиболее рациональным для промышленного применения являются способы и состав смеси, предусматривающие использование суперактивных ультрадисперсных микрокремнеземов.

4.10.4 Для ускорения процесса твердения рекомендуется использовать высокопрочный цемент или тепловую обработку изделий.

4.10.5 Неопорбетону необходимо создать температурно-влажностный режим. Для ускорения твердения неопорбетона и достижения им отпускной, проектной прочности следует проводить тепловую обработку сборных изделий.

4.10.6 Изделия из неопорбетона формуют в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха не ниже 15°С.

4.10.7 Линию формовки изделий рекомендуется оборудовать подогреваемым полом. Перемещение форм до приобретения требуемой пластической прочности неопорбетона не допускается.

4.10.8 Формы с неопорбетонной смесью после формования следует выдерживать на посту заливки при температуре не менее 15°С до приобретения требуемой пластической прочности. Методика определения пластической прочности пенобетонного сырца приведена в приложении В.

4.10.9 Если изготовление массива или изделий происходит на открытой строительной площадке, поверхность необходимо предохранять от интенсивного высыхания.

4.10.10 Рекомендуется сразу же после укладки неопорбетонной смеси на открытой строительной площадке накрывать поверхность полиэтиленовой пленкой.

4.10.11 Не позднее, чем через 12 ч. после окончания бетонирования, а в жаркую погоду - через 2 или 3 ч., следует орошать поверхность неопорбетона водой от 3 до 7 сут, согласно общим инструкциям при ведении бетонных работ.

4.10.12 Распалубку конструкций следует производить после набора бетоном прочности 25% от проектной.

4.10.13 При естественном твердении в нормальных условиях (температура (25 ± 5)°С) неопорбетон через 7 сут должен набирать от 55% до 70% марочной прочности.

4.10.14 Производство следующих строительных работ следует проводить после набора от 70% до 90% прочности. Загружать конструкции полной расчетной нагрузкой следует только после достижения неопорбетоном проектной прочности.

4.10.15 Перемещение людей по поверхности неопорбетона и укладка следующего слоя разрешается при достижении прочности ранее уложенного слоя не менее 1,5 МПа.

4.10.16 Производство следующих строительных работ следует проводить после набора отпускной прочности. Загружать конструкции полной расчетной нагрузкой следует только после достижения неопорбетоном проектной прочности.

4.10.17 При бетонировании зимой необходимо обеспечить твердение неопорбетона в теплой среде в течение срока, обеспечивающего набор бетоном критической (минимальной) прочности, гарантирующей сохранение структуры неопорбетона.

4.10.18 После снятия опалубки рекомендуется ровно снять острую угловую кромку во избежание случайного скола и потери товарного вида изделия.

4.10.19 Не допускается расслоение структуры неопорбетона на макроуровне за счет отделения воды.

4.10.20 При заливке горизонтальных поверхностей допускается небольшое разравнивание при помощи горизонтального бруса или ручного правила.

4.10.21 Заливку следует осуществлять либо прямо в приемную воронку на заливаемой конструкции, либо в опалубку с помощью бетононасоса, бетоноукладчика или бадьи.

4.10.22 Допускается свободный сброс неопорбетонной смеси: в вертикальную опалубку без арматуры - до трех метров, с арматурой - до двух метров; на горизонтальные перекрытия - до одного метра (в целях уменьшения динамических нагрузок на опалубку). Во всех случаях рекомендуется, при высоте опалубки более 1 м, применять хоботы с максимальным приближением выходного отверстия к поверхности неопорбетона.

4.10.23 При изготовлении сборных изделий заполненную неопорбетоном опалубку не допускается передвигать в течение от 2 до 6 ч.

4.10.24 Сборные элементы после схватывания рекомендуется укрывать термоустойчивой паронепроницаемой пленкой.

4.11 Бетонирование в особых условиях

4.11.1 Бетонные работы в зимних условиях

4.11.1.1 С учетом особенностей вызревания неопорбетона рекомендуется выдерживание свежеуложенной смеси в режиме естественного твердения по методу «термос» (укрытие пароизоляционным материалом - полиэтиленовой пленкой, толью, рубероидом и утепление щитами, матами) или во временном сооружении.

4.11.1.2 Рекомендуется использовать воздушный обогрев уложенного неопорбетона специальным оборудованием (электропрогрев).

4.11.1.3 Активная термообработка изделий требует особого подхода в каждом конкретном случае.

4.11.1.4 Противоморозные добавки необходимо испытывать в лаборатории на предмет совместимости с пеной и сохранения основных характеристик бетона.

4.11.1.5 Во время зимнего бетонирования следует учитывать ограничения по температурному воздействию на пенобетонную смесь.

4.11.1.6 Следует учитывать, что разрушение пены в протеиновых пенообразователях, происходящее при температуре выше 60°С, может привести к оседанию неопорбетонной смеси.

4.11.1.7 Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно с минимальным количеством перегрузок средствами механизации, обеспечивающими минимальное охлаждение смеси при ее подаче, распределении, уплотнении и выравнивании в формах.

4.11.1.8 При отрицательной наружной температуре необходимо обеспечить подачу бетонной смеси с оптимальной температурой 15°С, а также защитить места перегрузок от ветра, осадков.

4.11.1.9 Не допускается использовать смерзшийся в комья песок.

4.11.1.10 В осенне-зимний период на строительных объектах следует приготавливать бетонную смесь из сухих растворных смесей, приготовленных заранее согласно рецептуре.

4.11.1.11 Послойное бетонирование массивных конструкций необходимо вести так, чтобы температура бетона в уложенном слое до перекрытия его следующим слоем не опускалась ниже предусмотренной расчетом.

4.11.1.12 Допустимая продолжительность перекрытия слоев должна назначаться строительной лабораторией в зависимости от температуры укладываемой бетонной смеси и начала схватывания цемента.

4.11.1.13 Распалубливание конструкций, снятие теплоизоляционного укрытия следует выполнять при достижении бетоном не менее 70% прочности, соответствующим проектному классу неопорбетона после определения прочности по контрольным образцам.

4.11.1.14 Место установки пеногенератора, бетононасоса или всего комплекса должно быть обогреваемым. Бетонопровод необходимо утеплить или обогреть.

4.11.1.15 Очистку оборудования по окончании бетонирования следует производить подогретой водой, очистку трубопровода - сжатым воздухом или теплой водой, которую затем удаляют во избежание ее замерзания.

4.11.2 Бетонные работы в сухую жаркую погоду

4.11.2.1 При подаче бетонной смеси при температуре наружного воздуха выше 25°С и сильной солнечной радиации следует принять меры по теплоизоляции бетона во избежание ускорения гидратации цемента и возникновения пробок. Рекомендуется также побелить опалубку.

4.11.2.2 В сухую жаркую погоду необходимо предусмотреть обязательное обильное увлажнение внутренней поверхности опалубки и основания перед укладкой неопорбетона и укрытие свежеуложенной смеси пароводонепроницаемым материалом (полиэтиленовой пленкой, брезентом).

4.11.2.3 В наиболее жаркий период, а также на ответственных конструкциях рекомендуется покрытие поверхности неопорбетона слоем пены или гидрофильного материала, а затем полиэтиленовой пленкой.

4.11.2.4 На поверхность бетона, после его схватывания, рекомендуется уложить шланг с отверстиями для обеспечения непрерывного полива массива.

4.12 Методы контроля производства изделий из неопорбетона

4.12.1 Технический контроль (входной, операционный и приемочный) технологического процесса производства неопорбетонной смеси и изделий дополнительно должен включать проверку следующих параметров:

- проверка паспортов исходных сырьевых материалов и их контрольные испытания;

- контроль за исправностью технологического оборудования, измерительных приборов и других механизмов;

- контроль за правильностью дозирования и загрузки сырьевых материалов;

- контроль за правильностью приготовления неопорбетонной смеси и ее транспортировки;

- условия твердения изделий;

- качество и условия хранения изделий, а также их транспортировка к месту применения.

4.12.2 Качество изделий необходимо обеспечить:

- входным контролем сырьевых материалов, применяемых для изготовления изделий;

- операционным производственным (технологическим) контролем;

- приемочным контролем готовых изделий;

- постоянно проводимым статистическим заводским контролем качества готовых изделий по ГОСТ 8829.

4.12.3 Следует особо обратить внимание на процесс приготовления неопорбетонной смеси с заданной средней плотностью, поскольку от этого в основном зависят набор прочности и другие физико-механические свойства неопорбетона.

4.12.4Для определения средней плотности неопорбетонной смеси необходимо при помощи пробоотборника из разных частей бетономешалки от трех до пяти приемов брать смесь и тщательно перемешивать, а затем переливать в мерную металлическую цилиндрическую емкость 1 л.

Емкость заполняют в два приема до краев, а затем избыток ее при помощи ножа удаляют, после чего стенки емкости протирают сухой тряпкой и взвешивает.

Объемную плотность смеси определяет по формуле:

(11)

где т1 - масса пробы вместе с тарой, г;

т2 - масса емкости, г;

Vк - объем емкости, мл.

4.12.5 Организация контроля должна осуществляться в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 - Контролируемые параметры материалов, процессов и продукции

| Контроль | Контролируемые параметры материалов, процессов и продукции | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Входной | Цемент, песок: |  |
|  | - наличие паспортов, вид, марка; | отдел снабжения |
|  | - физико-механические свойства; | лаборатория |
|  | Пеноконцентрат: |  |
|  | - наличие паспорта, вид, марка; | отдел снабжения |
|  | - концентрация, пенообразующие свойства, устойчивость; | лаборатория |
| Операционный | Изготовление бетонной смеси: | лаборатория |
|  | - дозирование; | БСУ |
|  | - перемешивание; | БСУ, лаборатория |
|  | Приготовление пены заданного объема |  |
|  | Изготовление неопорбетонной смеси: | БСУ |
|  | - дозирование заданного количества пены; | лаборатория |
|  | - получение неопорбетонной смеси; |  |
|  | - получение смеси с заданной объемной плотностью и пластической прочностью. |  |
|  | Формование и твердение изделий: |  |
|  | - правильность укладывания смеси в формы, опалубки; | формовочный цех |
|  | - правильность расположения арматуры и закладных деталей; | лаборатория |
|  | - режим, способ твердения и набор прочности; |  |
|  | Отпускная и проектная прочность бетона |  |
| Приемочный | Прочность, жесткость, трещиностойкость Приемка готовой продукции | ОТК |

4.12.6 С особой тщательностью следует контролировать качество пеноконцентрата и рабочее состояние пеногенератора и свойства пены.

4.12.7 Контрольной проверке подлежат внешний вид, плотность, кратность, стойкость пены, наличие осадка.

4.12.8 Внешний вид (цвет) пеноконцентрата и отсутствие в нем посторонних примесей определяют визуально на просвет пробы, помещенной в стеклянную пробирку диаметром от 30 до 50 мм.

4.12.9 Пеноконцентрат должен быть без осадка. Наличие осадка в пеноконцентрате проверяют следующим образом. В стеклянный цилиндр емкостью от 250 до 500 см3 заливают отобранную пробу и оставляют в холодильнике от 20 до 24 ч. при температуре (5 ± 2)°С.

4.12.10 Контроль пеноконцентрата по плотности определяют при помощи ареометра. Фактическая плотность пеноконцентрата не должна отличаться от паспортных данных более чем на ± 2%.

4.12.11 Контроль кратности пены определяют следующим образом. Через шланги пеногенератора пропускается приготовленный раствор пеноконцентрата. Образовавшуюся пену направляют в соответствующую тару емкостью от 10 до 15 л. После заполнения емкости подачу пены прекращают, отделившуюся друг от друга пену и воду взвешивают.

4.12.12 Кратность пены определяют по формуле:

(12)

где К - кратность пены;

тв - масса воды, г;

тп - масса пены, г.

4.12.13 Стойкость пены оценивают продолжительностью разрушения пены. Стеклянный цилиндр емкостью 100 или 200 см3, наполняют пеной и засекают время. За показатель стойкости пены принимают время выделения жидкости из пены в количестве 50% от взятого для испытания объема по массе и за период в течение 50 мин.

4.12.14 Контрольные образцы для испытания неопорбетона на среднюю плотность, прочность при сжатии, морозостойкость, теплопроводность, водопоглощение и другие физико-механические свойства следует изготавливать из одной партии смеси.

4.12.15 Контрольные образцы для определения свойств пены и неопорбетона, указанных в 4.12.14 следует изготавливать при изменении:

- качества поступающих исходных сырьевых материалов;

- требований к физико-механическим свойствам производимых изделий;

- вида изделий;

- технологических процессов изготовления изделий.

4.12.16 Контрольные образцы неопорбетона должны твердеть в одинаковых условиях с изделиями и конструкциями до определения отпускной прочности. Образцы, предназначенные для определения предела прочности на сжатие неопорбетона, следует расформовывать не ранее чем через 5 ч. по окончании термообработки, и после маркировки они должны храниться в нормальных тепло-влажностных условиях до проектного возраста.

4.12.17 Приемочный контроль изделий из неопорбетона следует проводить в соответствии с требованиями СТ РК 937.

4.12.18 На поверхностях готовых изделий и конструкций из неопорбетона не допускаются:

- трещины и открытые поры, превышающие допустимые;

- раковины, наплывы бетона и впадины;

- жировые и ржавые пятна.

4.12.19 ОТК и лаборатория должны контролировать стабильность технологических и производственных процессов путем обработки контрольных результатов, полученных в течение месяца.

4.12.20 Контроль конструкционного и конструкционно-теплоизоляционного неопорбетонов по прочности на сжатие следует проводить в соответствии с ГОСТ 10180.

4.12.21 Отклонения от установленных размеров изделий из неопорбетона не должны превышать, мм: по толщине ± 5; по длине, высоте - ± 8.

4.12.22 Отклонения от плоскостности стеновых изделий, на каждые 2 м, не должны превышать более чем на 7 мм; для оштукатуриваемых поверхностей не более 12 мм.

4.12.23 Предельные отклонения от перпендикулярности в плоскости изделия на каждые 0,5 м не должны превышать, мм:

- при ширине изделия менее 1 м - 2;

- при ширине изделия более 1 м - 3.

4.13 Правила приемки

4.13.1 Приемку изделий из неопорбетона по основным характеристикам следует проводить в соответствии с требованиями СТ РК 937 для каждой партии изделий.

4.13.2 Проверка должна осуществляться в процессе приемки партий готовых изделий службой технического контроля предприятия-изготовителя.

В состав партии следует включать изделия одного типа, последовательно изготовленные предприятием по одной технологии в течение одной смены из материалов одного вида.

4.13.3 При изготовлении изделий из неопорбетона (нерегулярно или в небольшом количестве) для обеспечения однородности качества продукции, в состав партии допускается включать изделия, изготовленные в течение нескольких смен, но не более одной недели.

4.13.4 Приемка должна осуществляться на основе документированных результатов:

- входного контроля используемых материалов, комплектующих изделий;

- операционного контроля, выполняемого в процессе производства;

- приемочного контроля арматурных и закладных изделий;

- периодических испытаний неопорбетона и готовых изделий;

- приемосдаточных испытаний партий неопорбетона и партии готовых изделий. При регистрации результатов приемосдаточных испытаний партии готовых изделий,

в соответствующих журналах или других документах, должны указываться номера и даты изготовления партий неопорбетона, примененных для изготовления данной партии изделий.

Примечание. В соответствии с ГОСТ 7473 в состав партии неопорбетона включают бетонную смесь одного номинального состава, подобранную по ГОСТ 27006, приготовленную на одних материалах по единой технологии. Объем партии устанавливают по ГОСТ 18105, но не более сменной выработки.

4.13.5 Перечни контролируемых параметров, устанавливаемые в технической и технологической документации конкретных предприятий, могут дополняться и уточняться в соответствии с особенностями выпускаемых изделий и условиями их производства.

4.14 Контроль качества неопорбетона и готовых изделий

4.14.1 Правила контроля и оценки прочности готовой к применению неопорбетонной смеси и бетона устанавливают в соответствии с ГОСТ 18105, контроль средней плотности - по СТ РК EN 12350-6, ГОСТ 27005.

Показатели физико-механических свойств неопорбетона оценивают статистическими методами. При отсутствии стандартизованных статистических методов контроля показатели свойств неопорбетона определяют по среднему значению результатов испытаний серии образцов и оценивают в порядке, предусмотренном в соответствующих стандартах на методы испытаний.

4.14.2 Образцы (кубы и цилиндры) для испытаний изготавливают из одной пробы неопорбетона или выпиливают или высверливают из контрольных неармированных блоков, изготовленных одновременно с изделиями из одной и той же бетонной смеси, или же готовых изделий после их остывания.

4.14.3 Испытываемые образцы должны быть однородными и в этих образцах не должно быть арматуры.

4.14.4Образцы для испытания следует выдерживать до постоянной массы при температуре (20 ± 5)°С. Постоянная масса считается достигнутой, если разница между двумя последовательными взвешиваниями в интервале 24 ч. не превышает 0,2%.

Допускаются другие режимы испытания образцов (испытание после высушивания в сушильном шкафу), при условии, что результаты альтернативных режимов соответствуют результатам контрольных.

4.14.5 Нормативное сопротивление осевому сжатию определяют по прочности контрольных образцов (вырубленных кернов) длиной, равной их диаметру или выпиленных кубов (минимальный размер для обоих случаев 100 мм), которые отбирают из изделий и испытывают в соответствии СТ РК EN 12504-1, ГОСТ 10180.

4.14.6 Прочность при испытании образцов, изготовленных в формах, и пересчитанная на прочность выбуренных кернов диаметром 100 мм или выпиленных кубов с ребром 100 мм, должна быть на 1/0,85 больше прочности образцов, отобранных из изделий. Форма, размеры и другие требования к образцам для испытаний и формам для изготовления образцов в соответствии с СТ РК EN 12390 и ГОСТ 10180.

4.14.7Объемную плотность в сухом состоянии неопорбетона допускается устанавливать по средним значениям.

4.14.8 Максимальное отклонение фактического среднего значения плотности неопорбетона в выборке от установленного среднего значения должны быть, кг/м3:

- 50, при плотности менее 1000 кг/м3;

- 100, при плотности более 1000 кг/м3.

4.14.9 Максимальное отклонение отдельных значений плотности неопорбетона в выборке от установленного среднего значения должны быть, кг/м3:

- 100, при плотности менее 1000 кг/м3;

- 150, при плотности более 1000 кг/м3.

4.14.10 При неудовлетворительных результатах периодических испытаний по показателям свойств неопорбетона изготовление изделий следует прекратить и принять меры, обеспечивающие соблюдение требований нормативных документов.

4.14.11 Для выборочного приемочного контроля партий готовых изделий по показателям точности размеров и формы, геометрических параметров в процессе их выпуска или после окончания изготовления контролируемой партии делают выборку по ГОСТ 18321 и определяют в ней число продукции, не удовлетворяющей требованиям стандарта или рабочей документации по каждому из контролируемых показателей.

4.14.12 Приемочный уровень дефектности принимают в соответствии с заказом на изготовление, а при отсутствии указаний в заказе в соответствии с СТ РК 937.

4.14.13 Изделия, принятые техническим контролем, должны иметь маркировку (на изделии или в сопроводительной документации) технического контроля с указанием в нем номера принятой партии изделий и номера партии бетона, примененного в этих изделиях.

4.14.14 Поставляемые потребителю партии изделий должны быть сформированы из изделий, имеющих маркировку технического контроля. Каждая поставляемая партия должна сопровождаться документом о качестве.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды должны проводиться в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных и нормативно-технических документов Республики Казахстан.

5.2 Производственные процессы должны соответствовать ГОСТ 12.3.002, а применяемое оборудование - ГОСТ 12.2-003.

5.3 Все помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005.

5.4 При производстве работ в цехах предприятий следует соблюдать правила пожарной безопасности в соответствии требованиями ГОСТ 12.1.004 другими нормативно-техническими документами.

5.5 Следует строго соблюдать требования санитарной, пожарной безопасности, взрывобезопасности производственных участков, в том числе связанных с применением веществ, используемых для смазки форм, химических добавок, приготовлением их водных растворов и бетонов с химическими добавками.

5.6 Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений не должны превышать установленных ГОСТ 12.1.005. Во всех производственных и бытовых помещениях следует устраивать естественную, искусственную или смешанную вентиляцию, обеспечивающую чистоту воздуха.

5.7 Уровень шума на рабочих местах не должен превышать допустимый ГОСТ 12.1.003.

5.8 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэф сырьевых материалов, применяемых для приготовления бетонов, не должна превышать предельных значений, Бк/кг, в зависимости от области применения бетона по ГОСТ 30108.

5.9 Охрана окружающей среды обеспечивается контролем за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу по ГОСТ 17.2.3.02 и предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ по ГОСТ 12.1.005.

5.10 Рабочие, занятые приготовлением и укладкой неопорбетона, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: комбинезонами, костюмами, халатами, фартуками, противопылевыми респираторами, перчаткам, очками, антифонами ЦНИИОТ.

5.11 Запрещается принимать пищу в помещениях, где хранятся или приготавливаются добавки, вяжущие и изделия из неопорбетона. Необходимо исключить попадание добавок и их растворов на кожу, слизистые оболочки, в пищу.

5.12 Все работающие с неопорбетоном должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу, а затем периодически в процессе работы.

5.13 На предприятии должны быть созданы условия для соблюдения правил личной гигиены. Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовым помещением в соответствии с требованиями СП РК 3.02-108.

5.14 При производстве изделий из неопорбетона все процессы следует производить таким образом, чтобы максимально снизить негативное влияние на окружающую среду, в том числе сократить выбросы пыли и веществ в атмосферу, предусмотреть очистку сточных вод, снизить уровни шума и вибрации.

5.15 При изготовлении изделий из неопорбетона в производственных цехах следует предусмотреть установку аспирационных систем для снижения выброса в атмосферу большого количества пылевых частиц различных фракций.

5.16 Необходимо предусмотреть очистку сточных вод с целью снижения уровня загрязнений почвы и грунтовых вод при производстве конструкций и изделий из неопорбетона.

6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕОПОРБЕТОНА

6.1 При твердении неопорбетона, особенно в условиях сухого и жаркого климата, следует использовать солнечную энергию (гелиотехнология), что обеспечит энергосбережение при изготовлении изделий из неопорбетона.

6.2 Для снижения расхода цемента при производстве неопорбетона следует проводить правильный выбор цемента в зависимости от прочности неопорбетона и условий его эксплуатации, введение модифицирующих добавок, применение чистых заполнителей оптимального зернового состава, сокращение потерь цемента на производстве при транспортировании, складировании и хранении.

6.3 Для достижения энергосбережения путем снижения расхода цемента рекомендуется применять дезинтеграторную активацию компонентов неопорбетонной смеси.

6.4 В целях экономии природного сырья при одновременном повышении теплозащитных характеристик при производстве неопорбетона рекомендуется широко использовать отходы энергетики, в том числе золу-уноса взамен природного песка, что приводит к рациональному использованию природного сырья.

6.5 Для обеспечения ресурсосбережения в производстве неопорбетона следует использовать автоматизированную систему, управляющую расходом материалов, что обеспечивает точную дозировку и сводит к минимуму потери сырья.

6.6 Повторное использование образующихся в процессе основного производства отходов обеспечивает экономию природных материалов, снижает себестоимость продукции.

6.7 Для снижения водопотребления необходимо:

а) использование водопонижающих химических добавок, пластификаторов;

б) максимально использовать оборотные системы водоснабжения.

Приложение А

(информационное)

Коэффициент теплопроводности неопорбетонов при равновесной влажности

Таблица А.1 - Коэффициент теплопроводности неопорбетонов при равновесной влажности

| Марка неопорбетонов по средней плотности | Коэффициент теплопроводности λ,Вт/(м·°С), при равновесной весовой влажности W |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4% | 5% |
| D200 | 0,056 | 0,059 |
| D250 | 0,070 | 0,073 |
| D300 | 0,084 | 0,088 |
| D350 | 0,099 | 0,103 |
| D400 | 0,113 | 0,117 |
| D450 | 0,127 | 0,132 |
| D500 | 0,141 | 0,147 |
| D600 | 0,160 | 0,183 |
| D700 | 0,199 | 0,208 |
| D800 | 0,223 | 0,232 |
| D900 | 0,258 | 0,269 |
| D 1000 | 0,282 | 0,293 |
| D 1100 | 0,305 | 0,318 |
| D 1200 | 0,329 | 0,342 |
| D 1400 | 0,330 | 0,345 |
| D 1600 | 0,340 | 0,344 |
| D 1800 | 0,350 | 0,345 |

Приложение Б

(информационное)

Настройка пеногенератора

Б.1 Предварительно из воды и пеноконцентрата приготовить суспензию из расчета 1:40 (1 часть пеноконцентрата и 40 частей воды) по объему.

Б.2 Через специальную воронку заливать суспензию во всасывающий шланг.

Б.3 Компрессор следует настраивать таким образом, чтобы давление на манометре, перед смесительной трубкой, было равно 4,2 МПа (очень важное условие).

Б.4 После включения насоса и совместной подачи воздуха и суспензии осуществляется настройка насоса для получения необходимого веса получаемой пены.

Следует менять давление воздуха (в сторону уменьшения), или количество суспензии, изменяя производительность насоса с помощью электрического инвертора (либо вариатора насоса) или просто вентилем на подаче насоса, оператор добивается нужного веса пены. Необходимо постоянно контролировать вес пены в емкости объемом до 10 л и, при необходимости, делать коррекцию при подаче воздуха, либо менять расход суспензии до получения заданного веса пены.

Правильно приготовленная пена должна полностью оставаться в перевернутой вверх дном емкости.

Б.5 Подобрав производительность в литрах в секунду (л/с), необходимо установить необходимое значение на таймере для подачи в смеситель нужного объема пены.

При настройке пеногенератора должны соблюдаться следующие параметры:

- давление перед смесительной трубкой от 3,8 до 4,2 МПа;

- вес пены от 50 до 95 г/л.

Вес пены принимается в зависимости от назначения. При длине шланга для подачи бетонной смеси (30-40) м и средней плотности бетонной смеси от 200 до 400 кг/м3 вес пены должен составлять от 50 до 70 г/л.

При дальности подачи шланга 100-150 м и средней плотности бетонной смеси от 500 кг/м3 до 1200 кг/м3 рекомендуется вес пены от 75 до 85 г/л.

Для неопорбетонов плотностью от 1400 до 1800 кг/м3 вес пены должен составлять 95-100 г/л.

Б.6 Для стабильного получения пены в течение рабочей смены, необходимо так настроить компрессор, чтобы его производительность по подаче воздуха в смесительную трубку была на 20% ниже его производительности на выдачу воздуха.

Приложение В

(информационное)

Определение пластической прочности неопорбетона

В.1 Пластическую прочность пенобетонного сырца следует определять с помощью переносного конического пластометра пружинного типа.

В.2 Перед определением необходимо проверять плавность перемещения конуса и нулевое положение стрелки индикатора. Не допускаются к применению индикаторы с отклонением стрелки от нулевого показания более чем на ± 0,05 мм или индикаторы со свободно перемещающимся стержнем.

В.3 Пластическая прочность пенобетона-сырца должна определяться на верхней грани изделия на расстоянии не менее 20 см от борта формы, поверхность бетона в месте испытания должна быть ровной без каверн и включений твердых частиц. Место и время определения пластической прочности должны быть указаны в технологической карте.

В.4 При замере конус устанавливают перпендикулярно поверхности бетона и медленно вдавливают рукой в сырец до полного погружения, при этом следует брать показания с точностью до 0,1 мм.

В.5 Пластическую прочность сырца Rплкг/см2, вычисляют по формуле:

Rпл = 0,1 · κ · s,    (B.1)

где κ - жесткость пружины пластометра, кгс/см;

s - показание шкалы индикатора пластометра, см.

Величину пластической прочности следует определять как среднее арифметическое из трех значений.

Ключевые слова: цемент, песок, неопорбетон, пенообразователь, пеноконцентрат неопорбетонные смеси, армирование, укладка, пеногенератор, изделия.